| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院 | 门诊数创心电图机系统保修 | 1. 设备名称：心电图机； 2. 设备型号： 见附件； 3. 保修台件数：见附件； 4. 保修类型：全保； 5. 保修年限：3年； 6. 投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目，营业执照须经年检有效。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与； 7. ★投标人应具备原厂授权或者为原厂； 8. 设备开机率：不得低于95%（含节假日，若不能达到规定开机天数，按超出部分两倍顺延保修期，一年365天，按自然年计算）； 9. 维修响应时间：工程师即刻响应，保证2小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），维修完成后，由我院仪器使用方和医学工程科对维修后的设备进行确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给我院医学工程科进行存档； 10. 维护保养：中标人应根据设备运行状况提供每年≥4次定期预防性维护，定期维护范围应包括历史心电数据的清理，释放磁盘空间；中标人在预防性维护之前二周内通知招标人维护保养时间。投标人应按照按上海市医疗设备质控要求每年提供一份全程服务档案给我院医学工程科； |
| 1 | 全院 | 门诊数创心电图机系统保修 | 11. 上海地区设有专门的零备件仓库，备件供应100%保障，提供场地租赁证明，附仓库照片； 12. ★所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单等证明材料； 13. ★上海地区设有稳定的常驻服务机构（人员），具有专业维修资质的工程师，需提供原厂同类型产品培训证书或资质文件； 14. 具备专门检测和维修的设备和工具； 15. 具备客户服务、技术服务电话支持热线； 16. 维修时限：报修后12小时内完成小故障维修（全年，包括节假日），报修后72小时内完成大故障维修（全年，包括节假日）； 17. 维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障； 18. 热线支持服务时间、技术支持工程师每周服务时间：24小时×7天（含节假日）； 19. 客户服务中心热线服务人员：每天值班人员≥1人； 20. 客户服务中心技术支持：专职热线支持工程师≥3人； 21. 上海地区技术服务团队：≥3人，提供人员名单及原厂培训证书或资质文件； 22. 服务范围还应包括但不局限于： a) 安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：指定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果； |
| 1 | 全院 | 门诊数创心电图机系统保修 | b) 安全升级：持续监控设备是否需要升级、提供安全性升级、提供建议性升级、记录升级程序； c) 质量保证：通过指定检查计划、图像质量（效果）检查、评判参数结果、记录检查结果等任务和工作以保证设备质量达到质量标准； d)对心电网络系统对应的客户端软件以及数创公司的心电图设备、动态心电设备、动态血压设备提供保修服务； 23. 中标人员在维修期间的往返费用由中标人自理。中标人在系统故障维修过程中不再另外收取其他费用，包括人工费，配件运输费，安装调试费及系统软件升级、预防性维护保养中需更换的损耗品等费用,导联线、吸球、电极夹除外(需报价）； 24. 每年服务完成后，承保方需向我院医学工程科提供完整的服务报告，包括：维修、维护、保养记录，零备件易损件的耗费数量，设备升级记录，重大故障排除记录（如有），设备总体状况评估（包括测试数据等）、保修服务质量指标（如平均响应时间、平均故障修复时间、平均故障间隔时间等）以及对医院的建议等； 25. 保修期限三年，如遇到机器在此时间发生报废处理，双方可解除合同并终止服务，维修费用按服务时间比例结算； 26.每年提供不少于2次上门使用培训； 27.突发应急服务：当医院心电网络系统软硬件发生故障时，经接院方通知，乙方工程师在15分钟内响应，并立即到现场排除故障，直至系统运行正常。同时记录处理情况，向用户提交《应急响应事件处理报告》； |
| 1 | 全院 | 门诊数创心电图机系统保修 | 28.业务系统上线/调整，系统保障服务：如遇医院业务系统上线或者调整时，经接院方通知，乙方将委派工程师到现场提供网络系统保障服务，或提前为业务系统上线时可能遭遇的不成功，准备网络系统回退方案并在必要时实施，保障医院网络畅通；重要时刻专人值守服务：提供重要时刻的专人现场值守支持，包括客户的重大会议期间、节假日或其它用户认为可能对其业务运营产生重大影响的时刻。 |
|  |  |  | 设备清单： 序号; 设备名称; 设备型号; 编号. 1; 动态心电图机; BI6812; BI4A1201408. 2; 动态心电图机; BI6812; BI4A1201409. 3; 动态心电图机; BI6812; BI4A1201349. 4; 动态心电图机; BI6812; BI4A1201472. 5; 动态心电图机; BI9800; BI4A1213221. 6; 动态心电图机; BI6812; G2701-01008. 7; 动态心电图机; BI6812; G2701-01009. |
| 1 | 全院 | 门诊数创心电图机系统保修 | 8; 动态心电图机; BI6812; G2701-01010. 9; 动态心电图机; BI6812; G2701-01011. 10; 动态心电图机; BI6812; G2701-01012. 11; 动态血压计; ABPM6100; 82562. 12; 心电图工作站; INNO-12-U; BGIBA014E. 13; 心电图工作站; INNO-12-U; BGIBA015E. 14; 心电图工作站; INNO-12-U; BGIBA016E. 15; 心电图机; INNO-12-U; BHECB084E. 16; 心电图仪; INNO-12-U; BGMAB019E. 17; 心电图机; INNO-12-U; BHICE002E. 18; 心电图仪; INNO-12-V型; BFLAB029E. |

| 2 | 体检中心 | 体检中心西门子超声s3000保修 | 1. 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. 设备型号：西门子ACVSON S3000； |
|  |  |  | 3. 保修台件数：1； |
|  |  |  | 4. 保修类型：全保（含主机配置的所有探头:腔内探头、线阵探头、腹部凸阵探头、心脏相控阵探头）； |
|  |  |  | 5. 保修年限：3年； |
|  |  |  | 6. 投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目，营业执照须经年检有效。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与； |
|  |  |  | 7. ★投标人应具备原厂授权或者为原厂； |
|  |  |  | 8. 设备开机率：不得低于95%（含节假日，若不能达到规定开机天数，按超出部分两倍顺延保修期，一年365天，按自然年计算）； |
|  |  |  | 9. 维修响应时间：工程师即刻响应，保证2小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），维修完成后，由我院仪器使用方和医学工程科对维修后的设备进行确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给我院医学工程科进行存档； |
|  |  |  | 10.维护保养：中标人应根据设备运行状况提供每年≥4次定期预防性维护，按照保养计划更换损耗部件、检测、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、记录设备状况，维护记录交一份至我院医学工程科留档。中标人在预防性维护之前二周内通知招标人维护保养时间，投标人应按照按上海市医疗设备质控要求每年提供一份全程服务档案给我院医学工程科； |
| 2 | 体检中心 | 体检中心西门子超声s3000保修 | 11.上海地区设有专门的零备件仓库，备件供应100%保障，提供场地租赁证明，附配件仓库照片； |
|  |  |  | 12. ★所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单等证明材料； |
|  |  |  | 13. ★上海地区设有稳定的常驻服务机构（人员），具有专业维修资质的工程师，需提供原厂同类型产品培训证书或资质文件； |
|  |  |  | 14. 具备专门检测和维修的设备和工具； |
|  |  |  | 15. 具备客户服务、技术服务电话支持热线； |
|  |  |  | 16. 维修时限：报修后12小时内完成小故障维修（全年，包括节假日），报修后72小时内完成大故障维修（全年，包括节假日）； |
|  |  |  | 17. 维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障； |
|  |  |  | 18. 热线支持服务时间、技术支持工程师每周服务时间：24小时×7天（含节假日）； |
|  |  |  | 19. 客户服务中心热线服务人员：每天值班人员≥1人； |
|  |  |  | 20. 客户服务中心技术支持：专职热线支持工程师≥3人； |
|  |  |  | 21. 上海地区技术服务团队：≥3人，提供人员名单及原厂培训证书或资质文件； |
|  |  |  | 22. 服务范围还应包括但不局限于： |
| 2 | 体检中心 | 体检中心西门子超声s3000保修 | a) 安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：指定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果； |
|  |  |  | b) 安全升级：持续监控设备是否需要升级、提供安全性升级、提供建议性升级、记录升级程序； |
|  |  |  | c) 质量保证：通过指定检查计划、图像质量（效果）检查、评判参数结果、记录检查结果等任务和工作以保证设备质量达到质量标准； |
|  |  |  | d）主机和备件服务：含主机备件和指定探头的维修和更换； |
|  |  |  | 23. 中标人员在维修期间的往返费用由中标人自理。中标人在系统故障维修过程中不再另外收取其他费用，包括人工费，配件运输费，安装调试费及系统软件升级、预防性维护保养中需更换的损耗品等费用； |
|  |  |  | 24.每年服务完成后，承保方需向我院医学工程科提供完整的服务报告，包括：维修、维护、保养记录，零备件易损件的耗费数量，设备升级记录，重大故障排除记录（如有），设备总体状况评估（包括测试数据等）、保修服务质量指标（如平均响应时间、平均故障修复时间、平均故障间隔时间等）以及对医院的建议等； |
|  |  |  | 25. 保修期限三年，如遇到机器在此时间发生报废处理，双方可解除合同并终止服务，维修费用按服务时间比例结算。 |

| 3 | 药材科 | 药材科高效液相仪保修 | 1. 设备名称：高效液相仪； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. 设备型号： 见附件 ； |
|  |  |  | 3. 保修台件数：见附件； |
|  |  |  | 4. 保修类型：全保； |
|  |  |  | 5. 保修年限：3年； |
|  |  |  | 6. 投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目，营业执照须经年检有效。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与； |
|  |  |  | 7. ★投标人应具备原厂授权或者为原厂； |
|  |  |  | 8. 设备开机率：不得低于95%（含节假日，若不能达到规定开机天数，按超出部分两倍顺延保修期，一年365天，按自然年计算）； |
|  |  |  | 9. 维修响应时间：工程师即刻响应，保证2小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），维修完成后，由我院仪器使用方和医学工程科对维修后的设备进行确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给我院医学工程科进行存档； |
|  |  |  | 10. 维护保养：中标人应根据设备运行状况提供每年≥4次定期预防性维护，按照保养计划更换损耗部件、检测、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、记录设备状况，维护记录交一份至我院医学工程科留档。中标人在预防性维护之前二周内通知招标人维护保养时间，投标人应按照按上海市医疗设备质控要求每年提供一份全程服务档案给我院医学工程科； |
| 3 | 药材科 | 药材科高效液相仪保修 | 11. 上海地区设有专门的零备件仓库，备件供应100%保障，提供场地租赁证明，附配件仓库照片； |
|  |  |  | 12. ★所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单等证明材料； |
|  |  |  | 13. ★上海地区设有稳定的常驻服务机构（人员），具有专业维修资质的工程师，需提供原厂同类型产品培训证书或资质文件； |
|  |  |  | 14. 具备专门检测和维修的设备和工具； |
|  |  |  | 15. 具备客户服务、技术服务电话支持热线； |
|  |  |  | 16. 维修时限：报修后12小时内完成小故障维修（全年，包括节假日），报修后72小时内完成大故障维修（全年，包括节假日）； |
|  |  |  | 17. 维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障； |
|  |  |  | 18. 热线支持服务时间、技术支持工程师每周服务时间：24小时×7天（含节假日）； |
|  |  |  | 19. 客户服务中心热线服务人员：每天值班人员≥1人； |
|  |  |  | 20. 客户服务中心技术支持：专职热线支持工程师≥3人； |
|  |  |  | 21. 上海地区技术服务团队：≥3人，提供人员名单及原厂培训证书或资质文件，应急状态下提供紧急技术服务支持； |
|  |  |  | 22. 服务范围还应包括但不局限于： |
| 3 | 药材科 | 药材科高效液相仪保修 | a) 安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：指定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果； |
|  |  |  | b) 安全升级：持续监控设备是否需要升级、提供安全性升级、提供建议性升级、记录升级程序； |
|  |  |  | c) 质量保证：通过指定检查计划、图像质量（效果）检查、评判参数结果、记录检查结果等任务和工作以保证设备质量达到质量标准； |
|  |  |  | 23. 中标人员在维修期间的往返费用由中标人自理。中标人在系统故障维修过程中不再另外收取包括人工费，配件运输费，安装调试费，系统软件升级、零部件、维修时所需的相关消耗品等费用，以及仪器所有的维修备件费，例如各种阀，传动部件，电路板，离子源，分子涡轮泵等，部分备件见附件； |
|  |  |  | 24. 每年服务完成后，承保方需向我院医学工程科提供完整的服务报告，包括：维修、维护、保养记录，零备件易损件的耗费数量，设备升级记录，重大故障排除记录（如有），设备总体状况评估（包括测试数据等）、保修服务质量指标（如平均响应时间、平均故障修复时间、平均故障间隔时间等）以及对医院的建议等； |
|  |  |  | 25. 保修期限三年，如遇到机器在此时间发生报废处理，双方可解除合同并终止服务，维修费用按服务时间比例结算。 |
|  |  |  | 附件： |
|  |  |  | SYS-LC-1200- G1322A JP62354235 A13-070351 |
|  |  |  | G1311A DE62957212 A13-070351 |
| 3 | 药材科 | 药材科高效液相仪保修 | G1329A DE60557465 A13-070351 |
|  |  |  | G1316A DE63057852 A13-070351 |
|  |  |  | G1314B DE63056523 A13-070351 |

| 4 | 药材科 | 药材科液质联用仪保修 | 1. 设备名称：液质联用仪； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. 设备型号： 见附件 ； |
|  |  |  | 3. 保修台件数：见附件； |
|  |  |  | 4. 保修类型：全保； |
|  |  |  | 5. 保修年限：3年； |
|  |  |  | 6. 投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目，营业执照须经年检有效。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与； |
|  |  |  | 7. ★投标人应具备原厂授权或者为原厂； |
|  |  |  | 8. 设备开机率：不得低于95%（含节假日，若不能达到规定开机天数，按超出部分两倍顺延保修期，一年365天，按自然年计算）； |
|  |  |  | 9. 维修响应时间：工程师即刻响应，保证2小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），维修完成后，由我院仪器使用方和医学工程科对维修后的设备进行确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给我院医学工程科进行存档； |
|  |  |  | 10. 维护保养：中标人应根据设备运行状况提供每年≥4次定期预防性维护，按照保养计划更换损耗部件、检测、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、记录设备状况，维护记录交一份至我院医学工程科留档。中标人在预防性维护之前二周内通知招标人维护保养时间，投标人应按照按上海市医疗设备质控要求每年提供一份全程服务档案给我院医学工程科； |
| 4 | 药材科 | 药材科液质联用仪保修 | 11.上海地区设有专门的零备件仓库，备件供应100%保障，提供场地租赁证明，附配件仓库照片； |
|  |  |  | 12. ★所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单等证明材料； |
|  |  |  | 13. ★上海地区设有稳定的常驻服务机构（人员），具有专业维修资质的工程师，需提供原厂同类型产品培训证书或资质文件； |
|  |  |  | 14. 具备专门检测和维修的设备和工具； |
|  |  |  | 15. 具备客户服务、技术服务电话支持热线； |
|  |  |  | 16.维修时限：报修后12小时内完成小故障维修（全年，包括节假日），报修后72小时内完成大故障维修（全年，包括节假日）； |
|  |  |  | 17. 维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障； |
|  |  |  | 18. 热线支持服务时间、技术支持工程师每周服务时间：24小时×7天（含节假日）； |
|  |  |  | 19. 客户服务中心热线服务人员：每天值班人员≥1人； |
|  |  |  | 20. 客户服务中心技术支持：专职热线支持工程师≥3人； |
|  |  |  | 21. 上海地区技术服务团队：≥3人，提供人员名单及原厂培训证书或资质文件，应急状态下提供紧急技术服务支持； |
|  |  |  | 22. 服务范围还应包括但不局限于： |
| 4 | 药材科 | 药材科液质联用仪保修 | a) 安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：指定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果； |
|  |  |  | b) 安全升级：持续监控设备是否需要升级、提供安全性升级、提供建议性升级、记录升级程序； |
|  |  |  | c) 质量保证：通过指定检查计划、图像质量（效果）检查、评判参数结果、记录检查结果等任务和工作以保证设备质量达到质量标准； |
|  |  |  | 23. 中标人员在维修期间的往返费用由中标人自理。中标人在系统故障维修过程中不再另外收取包括人工费，配件运输费，安装调试费，系统软件升级、零部件、维修时所需的相关消耗品等费用，以及仪器所有的维修备件费，例如各种阀，传动部件，电路板，离子源，分子涡轮泵等，部分备件见附件； |
|  |  |  | 24.每年服务完成后，承保方需向我院医学工程科提供完整的服务报告，包括：维修、维护、保养记录，零备件易损件的耗费数量，设备升级记录，重大故障排除记录（如有），设备总体状况评估（包括测试数据等）、保修服务质量指标（如平均响应时间、平均故障修复时间、平均故障间隔时间等）以及对医院的建议等； |
|  |  |  | 25.保修期限三年，如遇到机器在此时间发生报废处理，双方可解除合同并终止服务，维修费用按服务时间比例结算。 |
|  |  |  | 附件： |
|  |  |  | SYS-LM-QQQ G6460A SG12287204 A18-070435 |
|  |  |  | G4212A DEBAF01850 A18-070435 |
|  |  |  | G1316C DEBAC04546 A18-070435 |
| 4 | 药材科 | 药材科液质联用仪保修 | G4226A DEBAP03005 A18-070435 |
|  |  |  | G4220A DEBAA02656 A18-070435 |
|  |  |  | G1330B DEBCE26868 A18-070435 |
|  |  |  | SYS-LM-6410 G6410A US64010136 A13-070348 |
|  |  |  | G1322A JP62355442 A13-070348 |
|  |  |  | G1311A DE62958016 A13-070348 |
|  |  |  | G1329A DE60558650 A13-070348 |
|  |  |  | G1314B DE63057087 A13-070348 |
|  |  |  | G1316A DE63059055 A13-070348 |

| 5 | 药材科 | 药材科安捷伦1200保修 | 1. 设备名称：高效液相仪； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. 设备型号： 见附件 ； |
|  |  |  | 3. 保修台件数：见附件； |
|  |  |  | 4. 保修类型：全保； |
|  |  |  | 5. 保修年限：3年； |
|  |  |  | 6. 投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目，营业执照须经年检有效。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与； |
|  |  |  | 7. ★投标人应具备原厂授权或者为原厂； |
|  |  |  | 8. 设备开机率：不得低于95%（含节假日，若不能达到规定开机天数，按超出部分两倍顺延保修期，一年365天，按自然年计算）； |
|  |  |  | 9.维修响应时间：工程师即刻响应，保证2小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），维修完成后，由我院仪器使用方和医学工程科对维修后的设备进行确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给我院医学工程科进行存档； |
|  |  |  | 10.维护保养：中标人应根据设备运行状况提供每年≥4次定期预防性维护，按照保养计划更换损耗部件、检测、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、记录设备状况，维护记录交一份至我院医学工程科留档。中标人在预防性维护之前二周内通知招标人维护保养时间，投标人应按照按上海市医疗设备质控要求每年提供一份全程服务档案给我院医学工程科； |
| 5 | 药材科 | 药材科安捷伦1200保修 | 11.上海地区设有专门的零备件仓库，备件供应100%保障，提供场地租赁证明，附配件仓库照片； |
|  |  |  | 12. ★所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单等证明材料； |
|  |  |  | 13. ★上海地区设有稳定的常驻服务机构（人员），具有专业维修资质的工程师，需提供原厂同类型产品培训证书或资质文件； |
|  |  |  | 14. 具备专门检测和维修的设备和工具； |
|  |  |  | 15. 具备客户服务、技术服务电话支持热线； |
|  |  |  | 16.维修时限：报修后12小时内完成小故障维修（全年，包括节假日），报修后72小时内完成大故障维修（全年，包括节假日）； |
|  |  |  | 17. 维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障； |
|  |  |  | 18. 热线支持服务时间、技术支持工程师每周服务时间：24小时×7天（含节假日）； |
|  |  |  | 19. 客户服务中心热线服务人员：每天值班人员≥1人； |
|  |  |  | 20. 客户服务中心技术支持：专职热线支持工程师≥3人； |
|  |  |  | 21. 上海地区技术服务团队：≥3人，提供人员名单及原厂培训证书或资质文件，应急状态下提供紧急技术服务支持； |
|  |  |  | 22. 服务范围还应包括但不局限于： |
| 5 | 药材科 | 药材科安捷伦1200保修 | a) 安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：指定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果； |
|  |  |  | b) 安全升级：持续监控设备是否需要升级、提供安全性升级、提供建议性升级、记录升级程序； |
|  |  |  | c) 质量保证：通过指定检查计划、图像质量（效果）检查、评判参数结果、记录检查结果等任务和工作以保证设备质量达到质量标准； |
|  |  |  | 23. 中标人员在维修期间的往返费用由中标人自理。中标人在系统故障维修过程中不再另外收取包括人工费，配件运输费，安装调试费，系统软件升级、零部件、维修时所需的相关消耗品等费用，以及仪器所有的维修备件费，例如各种阀，传动部件，电路板，离子源，分子涡轮泵等，部分备件见附件； |
|  |  |  | 24.每年服务完成后，承保方需向我院医学工程科提供完整的服务报告，包括：维修、维护、保养记录，零备件易损件的耗费数量，设备升级记录，重大故障排除记录（如有），设备总体状况评估（包括测试数据等）、保修服务质量指标（如平均响应时间、平均故障修复时间、平均故障间隔时间等）以及对医院的建议等； |
|  |  |  | 25. 保修期限三年，如遇到机器在此时间发生报废处理，双方可解除合同并终止服务，维修费用按服务时间比例结算。 |
|  |  |  | 附件： |
|  |  |  | SYS-LC-1260-E G4260B GB18070012 E01-070590 |
|  |  |  | G4212B DEAA301648 A18-070433 |
|  |  |  | G1316A DEACN07495 A18-070433 |
| 5 | 药材科 | 药材科安捷伦1200保修 | G1329B DEAB306664 A18-070433 |
|  |  |  | G1311C DEAB803318 A18-070433 |

| 6 | 药材科 | 药材科安捷伦6530保修 | 1. 设备名称：超高压液相色谱四级杆飞行时间质谱联用仪； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. 设备型号： 见附件 ； |
|  |  |  | 3. 保修台件数：见附件； |
|  |  |  | 4. 保修类型：全保； |
|  |  |  | 5. 保修年限：3年； |
|  |  |  | 6. 投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目，营业执照须经年检有效。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与； |
|  |  |  | 7. ★投标人应具备原厂授权或者为原厂； |
|  |  |  | 8. 设备开机率：不得低于95%（含节假日，若不能达到规定开机天数，按超出部分两倍顺延保修期，一年365天，按自然年计算）； |
|  |  |  | 9. 维修响应时间：工程师即刻响应，保证2小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），维修完成后，由我院仪器使用方和医学工程科对维修后的设备进行确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给我院医学工程科进行存档； |
|  |  |  | 10. 维护保养：中标人应根据设备运行状况提供每年≥4次定期预防性维护，按照保养计划更换损耗部件、检测、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、记录设备状况，维护记录交一份至我院医学工程科留档。中标人在预防性维护之前二周内通知招标人维护保养时间，投标人应按上海市医疗设备质控要求每年提供一份全程服务档案给我院医学工程科； |
| 6 | 药材科 | 药材科安捷伦6530保修 | 11. 上海地区设有专门的零备件仓库，备件供应100%保障，提供场地租赁证明，附配件仓库照片； |
|  |  |  | 12. ★所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单等证明材料； |
|  |  |  | 13. ★上海地区设有稳定的常驻服务机构（人员），具有专业维修资质的工程师，需提供原厂同类型产品培训证书或资质文件； |
|  |  |  | 14. 具备专门检测和维修的设备和工具； |
|  |  |  | 15. 具备客户服务、技术服务电话支持热线； |
|  |  |  | 16. 16.维修时限：报修后12小时内完成小故障维修（全年，包括节假日），报修后72小时内完成大故障维修（全年，包括节假日）； |
|  |  |  | 17. 维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障； |
|  |  |  | 18. 热线支持服务时间、技术支持工程师每周服务时间：24小时×7天（含节假日）； |
|  |  |  | 19. 客户服务中心热线服务人员：每天值班人员≥1人； |
|  |  |  | 20. 客户服务中心技术支持：专职热线支持工程师≥3人； |
|  |  |  | 21. 上海地区技术服务团队：≥3人，提供人员名单及原厂培训证书或资质文件，应急状态下提供紧急技术服务支持； |
|  |  |  | 22. 服务范围还应包括但不局限于： |
| 6 | 药材科 | 药材科安捷伦6530保修 | a) 安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：指定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果； |
|  |  |  | b) 安全升级：持续监控设备是否需要升级、提供安全性升级、提供建议性升级、记录升级程序； |
|  |  |  | c) 质量保证：通过指定检查计划、图像质量（效果）检查、评判参数结果、记录检查结果等任务和工作以保证设备质量达到质量标准； |
|  |  |  | 23. 中标人员在维修期间的往返费用由中标人自理。中标人在系统故障维修过程中不再另外收取包括人工费，配件运输费，安装调试费，系统软件升级、零部件、维修时所需的相关消耗品等费用，以及仪器所有的维修备件费，例如各种阀，传动部件，电路板，离子源，分子涡轮泵等，部分备件见附件； |
|  |  |  | 24. 每年服务完成后，承保方需向我院医学工程科提供完整的服务报告，包括：维修、维护、保养记录，零备件易损件的耗费数量，设备升级记录，重大故障排除记录（如有），设备总体状况评估（包括测试数据等）、保修服务质量指标（如平均响应时间、平均故障修复时间、平均故障间隔时间等）以及对医院的建议等； |
|  |  |  | 25. 保修期限三年，如遇到机器在此时间发生报废处理，双方可解除合同并终止服务，维修费用按服务时间比例结算。 |
|  |  |  | 附件： |
|  |  |  | SYS-LM-QTOF G6530B SG14042001 A18-070582 |
|  |  |  | G1315B DE63056981 |
| 6 | 药材科 | 药材科安捷伦6530保修 | G7120A DEBA200586 |
|  |  |  | G7117B DEBAW00668 |
|  |  |  | G7104A DEBA300121 |
|  |  |  | G1310B DEAB900910 |
|  |  |  | G7167B DEBAQ01076 |

| 7 | 药材科 | 药材科分包机保修 | 1. 设备名称：全自动单剂量锭剂分包机； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. 设备型号：XANA4001 ； |
|  |  |  | 3. 保修台件数：1； |
|  |  |  | 4. 保修类型：全保； |
|  |  |  | 5. 保修年限：3年； |
|  |  |  | 6. 投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目，营业执照须经年检有效。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与； |
|  |  |  | 7. ★投标人应具备原厂授权或者为原厂； |
|  |  |  | 8. 设备开机率：不得低于95%（含节假日，若不能达到规定开机天数，按超出部分两倍顺延保修期，一年365天，按自然年计算）； |
|  |  |  | 9. 维修响应时间：工程师即刻响应，保证2小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），维修完成后，由我院仪器使用方和医学工程科对维修后的设备进行确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给我院医学工程科进行存档； |
|  |  |  | 10.维护保养：中标人应根据设备运行状况提供每年≥4次定期预防性维护，按照保养计划更换损耗部件、检测、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、记录设备状况，维护记录交一份至我院医学工程科留档。中标人在预防性维护之前二周内通知招标人维护保养时间，投标人应按上海市医疗设备质控要求每年提供一份全程服务档案给我院医学工程科； |
| 7 | 药材科 | 药材科分包机保修 | 11. 上海地区设有专门的零备件仓库，备件供应100%保障，提供场地租赁证明，附配件仓库照片； |
|  |  |  | 12. ★所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单等证明材料； |
|  |  |  | 13. ★上海地区设有稳定的常驻服务机构（人员），具有专业维修资质的工程师，需提供原厂同类型产品培训证书或资质文件； |
|  |  |  | 14. 具备专门检测和维修的设备和工具； |
|  |  |  | 15. 具备客户服务、技术服务电话支持热线； |
|  |  |  | 16. 维修时限：报修后12小时内完成小故障维修（全年，包括节假日），报修后72小时内完成大故障维修（全年，包括节假日）； |
|  |  |  | 17. 维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障； |
|  |  |  | 18. 热线支持服务时间、技术支持工程师每周服务时间：24小时×7天（含节假日）； |
|  |  |  | 19. 客户服务中心热线服务人员：每天值班人员≥1人； |
|  |  |  | 20. 客户服务中心技术支持：专职热线支持工程师≥3人； |
|  |  |  | 21. 上海地区技术服务团队：≥3人，提供人员名单及原厂培训证书或资质文件； |
|  |  |  | 22. 服务范围还应包括但不局限于： |
| 7 | 药材科 | 药材科分包机保修 | a) 安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：指定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果； |
|  |  |  | b) 安全升级：持续监控设备是否需要升级、提供安全性升级、提供建议性升级、记录升级程序； |
|  |  |  | c) 质量保证：通过指定检查计划、图像质量（效果）检查、评判参数结果、记录检查结果等任务和工作以保证设备质量达到质量标准； |
|  |  |  | 23. 中标人员在维修期间的往返费用由中标人自理。中标人在系统故障维修过程中不再另外收取包括人工费，配件运输费，安装调试费，系统软件升级、零部件、维修时所需的相关消耗品等费用，以及设备所有的维修备件费用； |
|  |  |  | 24. 每年服务完成后，承保方需向我院医学工程科提供完整的服务报告，包括：维修、维护、保养记录，零备件易损件的耗费数量，设备升级记录，重大故障排除记录（如有），设备总体状况评估（包括测试数据等）、保修服务质量指标（如平均响应时间、平均故障修复时间、平均故障间隔时间等）以及对医院的建议等； |
|  |  |  | 25. 保修期限三年，如遇到机器在此时间发生报废处理，双方可解除合同并终止服务，维修费用按服务时间比例结算。 |

| 8 | 骨科 | 骨科美敦力气钻系统保修 | 一、服务期限：3年 二、保修设备包含：骨科设备2台 三、服务要求： 1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，能独立承担民事责任 2、项目必须供应商自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与 3、投标人必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库 4、能够按需要取得设备制造商和工厂的技术、物力支持 *5、零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件，若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单，且备件供应100%保障 6、响应时间要求：成交人必须在接获报修电话，2小时内提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施； 7、每年响应时间为全年（含节假日） 8、响应时间≤4小时 9、到达现场时间≤4小时，≤72小时内排除故障，如无法排除，10个工作日内提供备用品 10、定期保养：提供每年不少于4次的定期保养，提供原厂定期保养记录单。包括机器内外清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查、非紧急性质的补救性维修和确保系统能运行的其他维修。 *11、供应商须具有原厂家认证合格的专业工程师或原厂家培训的特约在职维修队伍为本项目提供维修保养服务,提供工程师资质证明 12、提供不限次数的现场人工技术服务和不限次数的零备件更换,享受优先派工 13、须保证设备开机率达到95%以上（按工作日计算，每超过一天，顺延保修二天） *14、如签署全保保修合同，投标人须承担自合同开始日期至合同签订日期之间本次采购相关设备产生的一切维修、配件费用，结算方式根据实际情况由医院另行安排 15、“如遇我院机器发生报废，可随时终止或调整保修合同，维保费用按实际发生时间和数量结算（提报单台设备保修报价）” 16、由原厂或原厂唯一授权代理商提供 附件1： 产品编码 ：PM100 AS14 AS08 AT10 产品名称： 气钻 直型驱动附件 配件NT 显微附件基座 序列号 ：P06268313 P06692316 D4570-01 P06248462 附件2： 产品编码 ：PM100 PC100 PC130 AS14 AT10 产品名称： 气钻 气钻脚踏 WF4接头 直型驱动附件 显微附件基座 序列号 ：P08226663 P08197486 210544474 P08189270 P08163067 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 肾内科 | 百特血透机保修 | 1.投标人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格. 2.营业执照须经年检有效,注册资金≥1000万 3.项目必须投标人自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。 4.投标人必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库。 5.供应商须具有原厂家认证合格的专业工程师或原厂家培训的特约在职维修队伍为本项目提供维修保养服务,提供工程师资质证明。 6.能够随时按需要取得设备制造商百特的技术、物力支持. 7.投标人工程师须需要配备专业的血透机检测维修工具（其中必须配有ESA电气安全检测工具）以便随时对血透机进行调试维修，确保稳定高效 8.配合血透室工程师个性化服务，投标人必须有400热线，并且可以提供远程分析故障，做到故障清晰有效性解决的功能 *9.零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件,若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单，且备件供应100%保障 10.响应时间要求：成交人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施； 11.保修响应时间为全年（含节假日） 12.响应时间≤4小时 13.到达现场时间≤24小时，如遇48小时内无法修复的设备，可提供备机。 14.投标人必需能及时获取并提供全套完整的原厂零配件 15.投标人维修工程师需持有合法获得、完整使用有效的设备故障诊断维修单，以解决故障。 16.每年定期保养：提供每年不少于 2 次的定期保养，提供原厂定期保养记录单。包括但不限于机器内外清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查、非紧急性质的补救性维修和确保系统能运行的其他维修。 17.保修设备：见附件 18.保修年限：3年 起算日期从中标通知后起算 *19.如遇我院机器发生报废，可随时终止或调整保修合同，维保费用按实际发生时间和数量结算（提报单台设备保修报价） 20.由原厂或原厂唯一授权代理商提供 附件： 设备型号 设备序列号 设备编号 血透机 金宝AK-96 22589 E16-410287 金宝AK-96 22567 E16-410291 金宝AK-96 22591 E16-410289 金宝AK-96 22592 E16-410290 金宝AK-96 22425 E16-410288 血滤机 金宝AK-200US 22348 E16-410253 金宝AK-200US 22346 E16-410244 金宝AK-200US 22245 E16-410254 金宝AK-200US 22253 E16-410246 金宝AK-200US 22249 E16-410243 金宝AK-200US 22347 E16-410252 |
| 10 | 神经外科 | 神经外科美敦力气钻系统保修 | 一、服务期限：3年 二、保修设备包含：神经外科设备3台 三、服务要求： 1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，能独立承担民事责任 2、项目必须供应商自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与 3、投标人必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库 4、能够按需要取得设备制造商和工厂的技术、物力支持 *5、零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件，若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单，且备件供应100%保障 6、响应时间要求：成交人必须在接获报修电话，2小时内提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施； 7、每年响应时间为全年（含节假日） 8、响应时间≤4小时 9、到达现场时间≤4小时，≤72小时内排除故障，如无法排除，10个工作日内提供备用品 10、定期保养：提供每年不少于4次的定期保养，提供原厂定期保养记录单。包括机器内外清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查、非紧急性质的补救性维修和确保系统能运行的其他维修。 *11、供应商须具有原厂家认证合格的专业工程师或原厂家培训的特约在职维修队伍为本项目提供维修保养服务,提供工程师资质证明 12、提供不限次数的现场人工技术服务和不限次数的零备件更换,享受优先派工 13、须保证设备开机率达到95%以上（按工作日计算，每超过一天，顺延保修二天） *14、如签署全保保修合同，投标人须承担自合同开始日期至合同签订日期之间本次采购相关设备产生的一切维修、配件费用，结算方式根据实际情况由医院另行安排 15、“如遇我院机器发生报废，可随时终止或调整保修合同，维保费用按实际发生时间和数量结算（提报单台设备保修报价）” 16、由原厂或原厂唯一授权代理商提供 |
|  |  |  | 附件1： 产品编码 ：PM100（气动） 产品名称： 磨钻 序列号 ：P01060500 附件2： 产品编码 ：PM100 产品名称：气钻系统 序列号 ：P06204811 附件3： 产品编码 ：PM100 产品名称：气钻系统 序列号 ：P06204881 |
| 11 | 实验诊断科 | 实验科PCR仪保修 | 1.保修设备型号：7500 序列号：275002671 2.上述设备整机保修三年，包含电脑的保修，若服务方在无法修复电脑的情况下，则由电脑生产厂家进行维修，产生的相关费用由服务方承担。 3.合同期内服务方对上述设备提供每年一次上门维护校准服务，更换机内的损耗部件，对仪器内部系统进行调整，有效的避免可能产生的故障，减少可能由于停机带来的不必要麻烦，使其工作在最优的指标范围内。维护保养工作依据Life Technologies维修手册中所订标准进行。维护保养工作完成后，出具维护校准报告，由仪器使用方现场确认验收，验收合格后由服务方加盖公司公章并递交仪器使用方存档。 4.有专业维修服务机构，配备专业技术人员（须持有品牌制造商培训合格证书），具有良好的维修服务能力。 *5.用于修复仪器设备的零部件必须是仪器原厂商的、全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准。若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单，且备件供应100%保障。 *6.服务中所用的仪表必须定期校验，并有定期检测校验的证书。所产生费用由中标公司承担。 7.服务期内，设备出现故障时，必须在4工作时内提供电话响应，2个工作日内到达设备现场，维修完成后，由仪器使用方对维修后的设备进行确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给仪器使用方进行存档。 8.正常使用条件下，一旦发生维修，所有维修费用全免（包括人工费，差旅费，备件费等相关费用）。 9.保修期限:三年,如设备在此时间发生报废处理，双方可解除合同并终止服务。 10.须保证设备开机率达到95%以上（按工作日计算，每超过一天，顺延保修二天）。 *11.如签署全保保修合同，投标人须承担自合同开始日期至合同签订日期之间本次采购相关设备产生的一切维修、配件费用，结算方式根据实际情况由医院另行安排。 15.由原厂或原厂唯一授权代理商提供 |
| 12 | 急救科 | 急救科吊塔保修 | 1.企业营业执照经营范围中有设备安装及维修的内容 2.注册资金 ≥人民币1000万元，以保证对采购方有足够的赔偿能力 3.有ISO9001国际标准质量管理体系认证及医疗行业的ISO13485国际标准质量管理体系认证证书。 *4.合同期内提供的配件及维保服务应是全新的、未使用过的、由原厂提供和授权的，并符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求的合格设备或器械及配件。 5.投标人在本市内设有3个或3个以上稳定的常驻服务人员，相关人员具有原厂培训考核合格的有效期内的服务资质证。 6.必须具备800或400客户服务专线电话，每天开通服务时间≥12小时 7.报修响应时间≤2小时，到达现场时间≤8小时，修复时间≤2天（特殊情况除外），全年响应；确保开机率≥95%（按工作日计算） 8.每年提供设备定期保养≥1次， 并提供原厂技术支持专家审核合格的定期保养报告 9.根据原厂标准工作程序和测试程序进行设备测试和维护保养 10.定期更换维护保养件，并提供其相关报告。 11.包含维修工时、维修零备件以及差旅费用 12.保修包含：T300复合塔6台，T100E/S吊桥30台 13.保修时限：3年 14.保修期内设备的开机率至少达到95％（按全年365天计算），每年累计停机不超过18天，停机超过一天顺延两天。 15.项目必须供应商自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。 *16.如签署全保保修合同，投标人须承担自合同开始日期至合同签订日期之间本次采购相关设备产生的一切维修、配件费用，结算方式根据实际情况由医院另行安排。 *17.如遇到我院机器发生报废，可随时终止保修合同，维保费用按实际发生时间结算。 18.由原厂或原厂唯一授权代理商提供 |
| 13 | 泌尿外科 | 泌尿外科钬激光系统保修(100w) | 1.营业执照须经年检有效 2.项目必须投标人自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。 3. 投标人注册资金必须＞人民币800万元或等同外币 4.服务机构通医疗行业的ISO13485质量管理体系认证。 5.投标人必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，且符合以下要求：库存零件价值>人民币1000万元，库存零件数量>500可提供仓库租赁或产权合同供核实。 6.投标人必须具备800或400客户服务专线电话 7.每年365天开通，并有5人以上专人接听并全程协调资源，且可视化中央控制、实时管理，每天开通服务时间不少于9小时 8.投标人在省内设有一个、国内不少于五个5年以上稳定的常驻服务机构（人员） 9.投标人有激光类维修全国专职技术支持团队>=3人，平均大于10年的科医人公司连续服务年限。提供姓名。 10.能够随时按需要取得设备制造商和工厂的技术、物力支持. 11.有全职的应用培训专家，满足100W钬激光设备，支持维修保障服务。 12.投标人每位工程师须具防护眼镜1套和相应安全防护用品，保证服务过程的安全性。 13.配合在线工程师个性化服务，第一时间响应报修，判断问题及时性。在线远程分析故障，做到故障清晰有效性解决。 14.有技术支持人员随时准备接听电话，尽快判断设备故障，提供解决方案 *15.零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件。合同期内提供的配件及维保服务应是全新的、未使用过的、由原厂提供和授权的，并符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求的合格设备或器械及配件。 16.响应时间要求：成交人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施. 17.每年响应时间为全年（含节假日） 18.响应时间≤4小时，到达现场时间≤24小时，遇48小时内无法修复情况，可提供同型号备机供医院使用。 19.投标人必需能及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改版措施 20.投标人维修工程师可显示全套原厂诊断软件，且需持有合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key)，以解决相应故障。 21.投标人维修工程师需持有科医人激光授权的工程师资质。 22.每年提供设备保养4次，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的PM report。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。 23.如签署全保保修合同，成交人必须保证设备开机率达到95%以上（按工作日计算，每超过一天，顺延保修一天）。保修期限 三年 *24.如签署全保保修合同，投标人须承担自合同开始日期至合同签订日期之间本次采购相关设备产生的一切维修、配件费用，结算方式根据实际情况由医院另行安排。 *25.如遇到我院机器发生报废，可随时终止保修合同，维保费用按实际发生时间结算。 26.由原厂或原厂唯一授权代理商提供 |
| 14 | 消毒供应科 | 消供科洁定干燥柜保修 | 1.必须提供有效的营业执照和医疗器械许可证。能够提供技术服务和维修资格（即在营业执照中有体现）。 2.负责招标范围内所有设备的保修合同服务，服务内容包括保养、维护和应急维修。 3.投标人负责提供设备上的所有零配件、耗材、和技术支持和培训，自行负责自身的所有人工服务费、差旅费、配件运输费。 4.能够提供24小时的服务，及时解决设备故障。 5.协助客户定期的压力表、安全阀的计量工作，并提供免费的现场服务。 *6.零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件。合同期内提供的配件及维保服务应是全新的、未使用过的、由原厂提供和授权的，并符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求的合格设备或器械及配件。 7.根据医院设备科或临床使用问题及例行检查，帮医院提早做PM计划，并提供计划方案，无计划外停机。 8.每年提供一次系统性的大保养，和三次预防性维护。 9.能响应临床科室在使用设备过程中，关于国际国内标准的、设备原理的技术支持和现场的技术培训。 10.提供负责此项目的工程师姓名，并具有原厂厂家的出具的有效期内的培训证，以便提供及时有效的服务。 11.维修工程师需保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。 12.配备零配件仓库，能够随时按需要取得设备制造商和工厂的技术、物力支持。 13.所有保修服务在保修期间全部上门维修，不用客户邮寄设备。 14.保修设备：干燥柜 数量：1台 型号：S-363 序列号：WAA067009 15. 如签署全保保修合同，成交人必须保证设备开机率达到95%以上（按工作日计算，每超过一天，顺延保修一天）。 16.保修期限 三年 *17.如签署全保保修合同，投标人须承担自合同开始日期至合同签订日期之间本次采购相关设备产生的一切维修、配件费用，结算方式根据实际情况由医院另行安排。 *18.如遇到我院机器发生报废，可随时终止保修合同，维保费用按实际发生时间结算。 19.由原厂或原厂唯一授权代理商提供 |
| 15 | 消毒供应科 | 消供科洁定清洗消毒机保修 | 1.必须提供有效的营业执照和医疗器械许可证。能够提供技术服务和维修资格（即在营业执照中有体现）。 2.负责招标范围内所有设备的保修合同服务，服务内容包括保养、维护和应急维修。 3.投标人负责提供设备上的所有零配件、耗材、和技术支持和培训，自行负责自身的所有人工服务费、差旅费、配件运输费。 4.能够提供24小时的服务，及时解决设备故障。 5.协助客户定期的压力表、安全阀的计量工作，并提供免费的现场服务。 *6.零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件。合同期内提供的配件及维保服务应是全新的、未使用过的、由原厂提供和授权的，并符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求的合格设备或器械及配件。 7.根据医院设备科或临床使用问题及例行检查，帮医院提早做PM计划，并提供计划方案，无计划外停机。 8.每年提供一次系统性的大保养，和三次预防性维护。 9.能响应临床科室在使用设备过程中，关于国际国内标准的、设备原理的技术支持和现场的技术培训。 10.提供负责此项目的工程师姓名，并具有原厂厂家的出具的有效期内的培训证，以便提供及时有效的服务。 11.维修工程师需保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。 12.配备零配件仓库，能够随时按需要取得设备制造商和工厂的技术、物力支持。 13.所有保修服务在保修期间全部上门维修，不用客户邮寄设备。 14.清洗消毒器 数量：1台 型号：88-5 序列号：WAA073798 15.保修服务期限：三年 16.如签署全保保修合同，成交人必须保证设备开机率达到95%以上（按工作日计算，每超过一天，顺延保修一天）。 *17.如签署全保保修合同，投标人须承担自合同开始日期至合同签订日期之间本次采购相关设备产生的一切维修、配件费用，结算方式根据实际情况由医院另行安排。 *18.如遇到我院机器发生报废，可随时终止保修合同，维保费用按实际发生时间结算。 19.由原厂或原厂唯一授权代理商提供 |

| 16 | 全院 | 全院迈瑞监护仪保修 | 1.保修年限：3年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.保修设备包含：244台件（见附件） |
|  |  |  | 3.投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目。项目必须投标人自行完成，不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。 |
|  |  |  | 4.投标人注册资金必须≥人民币100万元或等值外币。 |
|  |  |  | 5.投标人必需设有专业、充足的设备零备件仓库，须根据医院提出的实际需求，在医院设立备件库，存储响应数量和种类的常用备件。 |
|  |  |  | ★6.如签署全保保修合同，需在设备故障更换备件时，更换原厂合格部件。 |
|  |  |  | 7.零备件供应：所有更换的零部件必须是原厂认证/测试合格的备件。 |
|  |  |  | 8.投标人必须具备24小时客户服务专线电话。每年365天，24小时不间断服务，有专人接听并全程协调资源，实时管理。 |
|  |  |  | 9.投标人在上海市内设有不少于3个常驻服务人员，服务人员由原厂培训，并给予资质认证。 |
|  |  |  | 10.投标人每位工程师须具有专业维修工具一套，保证服务过程的及时性、有效性和安全性。 |
|  |  |  | 11.响应时间要求：投标人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。 |
|  |  |  | 12.每年响应时间为全年（含节假日），响应时间＜4小时，到达现场时间＜24小时。每年提供设备保养≥2次，使之保持原厂QC标准，包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。 |
|  |  |  | 13.如签署全保保修合同，投标人必须保证设备开机率达到95%以上。 |
|  |  |  | 14.如签署全保保修合同，投标人不能履行招标需求或者合同约定的其他需求，采购方有权立即中止合同，并对医院造成的损失，向投标人进行索赔。 |
| 16 | 全院 | 全院迈瑞监护仪保修 | 15.设备若24小时不能修复，必须提供备用机 |
|  |  |  | 16. ★ 投标人为原厂或原厂在我院唯一授权代理商 |
|  |  |  | 设备清单： 1.iMEC10 EX-68037527 2.iMEC10 EX-68037542 3.iMEC10 EX-71040646 4.iMEC10 EX-71040643 5.MEC-1000 AQ-84110723 6.PM-8000 AA-0A131970 7.iMEC10 EX-79048844 8.iMEC10 EX-7A049721 9.Epm12M AC9-98000668 10.Epm12M AC9-98000570 11.Epm12M AC9-98000676 12.Epm12 AC9-98000580 13.Epm12M AC9-98000576 14.MEC-1000 AQ-3B198312 15.MEC-1000 AQ-3B198534 16.BeneView T5 CM-67149997 17.BeneView T5 CM-67149998 18.BeneView T5 CM-67149999 19.BeneView T5 CM-67150000 20.BeneView T5 CM-67150001 21.BeneView T1 FB-67014491 22.BeneView T1 FB-67014501 23.MEC-1000 AQ-37193063 24.MEC-1000 AQ-37193107 25.MEC-1000 AQ-37193168 26.MEC-1000 AQ-37193130 27.BeneView T1 FB-43005157 28.BeneView T8 CF-46123186 29.BeneView T8 CF-46123187 30.BeneView T8 CF-46123189 31.BeneView T8 CF-4A124509 32.BeneView T8 CF-4A124510 33.BeneView T8 CF-6713006034.BeneView T8 CF-67130066 35.iMEC10 EX-68037539 36.iMEC10 EX-68037544 37.MEC-1000 AQ-75100402 38.MEC-1000 AQ-75100424 39.MEC-1000 AQ-75100453 40.MEC-1000 AQ-3A197272 41.MEC-1000 AQ-3A197340 42.MEC-1000 AQ-3A197301 43.MEC-1000 AQ-3A197252 44.MEC-1000 AQ-3A197452 45.MEC-1000 AQ-3A197289 46.iMEC10 EX-7A049723 47.iMEC10 EX-7A049745 48.iMEC10 EX-7A049749 49.iMEC10 EX-65035114 50.iMEC10 EX-66035385 51.iMEC10 EX-68037570 52.MEC-1000 AQ-15154148 53.MEC-1000 AQ-15154145 54.iMEC10 EX-7A049750 55.MEC-1000 AQ-84110840 56.MEC-1000 AQ-75100396 57.MEC-1000 AQ-75100412 58.MEC-1000 AQ-16156944 59.MEC-1000 AQ-16156901 60.iMEC10 EX-68037569 61.iMEC10 EX-68037538 62.PM-8000 AA-0A132026 63.PM-8000 AA-0A131929 64.MEC-1000 AQ-36192049 65.MEC-1000 AQ-36192059 66.MEC-1000 AQ-36192063 67.BeneView T FCA23000142 68.BeneView T6 CG-22101951 69.BeneView T6 CG-22101966 70.BeneView T6CG-23101998 71.BeneView T6CG-23102021 72.BeneView T6 CG-23102018 73.BeneView T6 CG-22101949 74.BeneView T6CG-22101941 75.BeneView T6CG-22101955 76.BeneView T6 CG-23101964 77.BeneView T6 CG-23101993 78.BeneView T6 CG-23102004 79.BeneView T6CG-23102010 80.BeneView T6 CG-22101971 81.BeneView T6CG-22101963 82.BeneView T6CG-23102000 83.BeneView T6CG-23102006 84.BeneView T6 CG-22101973 |
|  |  |  | 85.BeneView T6CG-23101987 86.BeneView T6CG-23102007 87.BeneView T6CG-22101950 88.BeneView T6 CG-23102023 89.BeneView T6CG-22101968 90.BeneView T6CG-22101948 91.BeneView T6CG-22101943 92.BeneView T6 CG-23101990 93.BeneView T6CG-26102217 94.PM-8000 AA-95116445 95.MEC-1000 A Q-04138741 96.MEC-1000 AQ-06141770 97.MEC-1000 AQ-31182769 98.MEC-1000 AQ-31182806 99.MEC-1000 AQ-28177311 100.MEC-1000 AQ-28177278 101.MEC-1000 AQ-28177293 102.MEC-1000 AQ-28177287 103.MEC-1000 AQ-28177280 104.MEC-1000 AQ-28177289 105.MEC-1000 AQ-28177290 106.MEC-1000 AQ-28177277 107.MEC-1000 AQ-28177360 108.MEC-1000 AQ-28177869 109.MEC-1000 AQ-28177839 110.MEC-1000 AQ-28177698 111.MEC-1000 AQ-28177930 112.MEC-1000 AQ-28177856 113.MEC-1000 AQ-28177778 114.MEC-1000 AQ-28177863 115.MEC-1000 AQ-28177811 116.MEC-1000 AQ-28177899 117.MEC-1000 AQ-28177869 118.MEC-1000 AQ-28177830 119.MEC-1000 AQ-29178114 120.MEC-1000 AQ-28177871 121.MEC-1000 AQ-28177858 122.PM-8000 AA53-6308QR 123.MEC-1000 AQ-28177881 124.MEC-1000 AQ-06141970 125.MEC-1000 AQ-31182723 126.MEC-1000 AQ-31182764 127.MEC-1000 AQ-31182732 128.BeneVision N1 AA3-95007043 129.PM-9000 BX-78101962 130.PM-9000 BX-78102087 131.PM-9000 BX-78102029 132.PM-9000 BX-78102128 133.PM-9000 BX-78102301 134.iPM10 FG-42011251 135.iPM10 FG-42011457 136.iPM10 FG-42011245 137.iMEC10 EX-4301567 138.iMEC10 EX-43015667 139.iMEC10 EX-43015673 140.iMEC10 EX-43015648 141.iMEC10 EX-43015625 142.iMEC10 EX-3C013111 143.iMEC10 EX-3C013187 144.iMEC10 EX-43015663 145.iPM10 FG-42011280 146.iPM10 FG-42011254 147.iMEC10 EX-43015199 148.iMEC10 EX-43015641 149.iMEC10 EX-43015632 150.iMEC10 EX-43015680 151.iMEC10 EX-3C013096 152.iMEC10 EX-43015201 153.iMEC10 EX-43015250 154.iMEC10 EX-43015092 155.PM-8000 AA-0A131955 156.iPM10 FG-42011235 157.iMEC10 EX-91065477 158.iMEC10 EX-91065475 159.iMEC10 EX-91065473 160.iMEC10 EX-91065472 161.iMEC10 EX-43015650 162.iMEC10 EX-3C013167 163.iMEC10 EX-3C013108 164.iMEC10 EX-68037552 165.iMEC10 EX-68037528 166.MEC-1000 AQ-37193081 167.MEC-1000 AQ-85112191 168.iMEC10 EX-79048756 169.PM-9000 BX-78102242 170.PM-9000 BX-78101958 171.BeneViewT8 CF-46123335 172.BeneViewT8 CF-47123378 173.BeneViewT8CF-46123188174.BeneViewT8 CF-61128630 175.BeneViewT8 CF-61128619 176.BeneViewT8 CF-61128660 177.BeneViewT8CF-61128645178.BeneViewT8 CF-61128654 179.MEC-1000 AQ-84110872 180.MEC-1000 AQ-85112190 181.iMEC10 EX-91065144 182.iMEC10 EX-91065471 183.iMEC10 EX-91065468 184.iMEC10 EX-68037546 185.iMEC10 EX-68037536 186.PM-8000 AA-16139332 187.PM-8000 AQ-16139338 188.MEC-1000 AQ-16156879 189.MEC-1000 AQ-16156884 190.MEC-1000 AQ-16156887 191.MEC-1000 AQ-16156925 192.iMEC10 EX-85057589 193.iMEC10 EX-91065483 194.iMEC10 EX-91065482 195.iMEC10 EX-91065480 196.MEC-1000 AQ-75100390 197.iPM10 FG-42011084 198.iPM10 FG-42011274 199.iMEC10 EX-3C013125 200.iMEC10 EX-3C013163 201.iMEC10 EX-3C013103 202.iMEC10 EX-3C013112 203.iMEC10 EX-43015649 204.iMEC10 EX-3C013142 205.iMEC10 EX-3C013128 206.iMEC10 EX-43015205 207.iMEC10 EX-3C013126 208.iMEC10 EX-43015050 209.iMEC10 EX-43015041 210.iMEC10 EX-43015287 211.iMEC10 EX-43015326 212.iMEC10 EX-3C013113 213.iMEC10 EX-43015660 214.iMEC10 EX-43015647 215.iPM10 FG-42012147 216.iPM10 FG-42011298 217.iPM10 FG-42011232 218.iPM10 FG-42011009 219.iPM10 FG-42011241 220.iMEC10 EX-79048747 221.iMEC10 EX-79048746 222.iMEC10 EX-79048745 223.iMEC10 EX-79048744 224.iMEC10 EX-68037559 225.iMEC10 EX-68037548 226.iMEC10 EX68037557 227.iMEC10 EX68037529 228.iMEC10 EX68037522 229.iMEC10 EX68037523 230.iMEC10 EX43015216 231.iMEC10 EX43015208 232.iMEC10 EX43015245 233.iMEC10 EX43015238 234.iMEC10 EX43015188 235.iMEC10 EX43015255 236.iMEC10 EX43015211 237.BeneViewT1FB-62012990 238.BeneViewT FB-62012991 239.BeneViewT1 FB-62012992 240.BeneViewT1 FB-62012993 241.BeneViewT1FB-62012994 242.BeneViewT1FB-63013382 243.BeneViewT1 FB-63013389 244.BeneViewT1 FB-63013398 |
| 17 | 骨科 | 骨科西门子3DC臂机保修 | 1.投标人注册资金必须≥人民币1000万元或等值外币。 |
|  |  |  | 2.保证至少95%的开机率（一年按365天计算，含节假日，若不能达到规定开机天数，按超出部分两倍顺延保修期） |
|  |  |  | 3.工时：保修期内，所有工时免费 |
|  |  |  | ★4.常规备件：除球管、探测器以及非原厂备件之外的备件，保修期内，所有更换备件免费，提供原厂原包装备件，并做旧件回收。若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单，且备件供应100%保障。 |
|  |  |  | ★5.投标人必需能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key),以解决相应故障 |
|  |  |  | 6.预防性保养：每合同年度内两次，并提供年度保养、维修记录。 |
|  |  |  | 7.预防性保养耗材：保修期内免费提供 |
|  |  |  | 8.安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：指定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果 |
|  |  |  | 9.质量保证：通过指定检查计划、图像质量（效果）检查、评判参数结果、记录检查结果等任务和工作以保证设备质量达到质量标准 |
|  |  |  | 10.安全升级:持续监控设备是否需要升级、提供安全性升级、提供建议性升级、记录升级程序 |
|  |  |  | 11.备件库保证，保证在中国大陆有≥2个零备件库，并提供证明材料 |
|  |  |  | 12.在当地有售后服务机构，有至少3名专业维修资质的工程师，提供原厂同类型产品培训证书；最近6个月的社保证明 |
|  |  |  | 13.全国范围内开通免费热线电话，24小时×365天响应，为用户快速诊断和技术支持服务，接到故障报修电话后2小时内响应，24小时内需到达现场进行维修 |
|  |  |  | 14.保修年限：3年 |
|  |  |  | 15.设备型号： ARCADIS Orbic Gen2 |
|  |  |  | 16.如签署全保保修合同，投标人不能履行招标需求或者合同约定的其他需求，采购方有权立即中止合同，并对医院造成的损失，向投标人进行索赔。 |
|  |  |  | *18.如遇到我院机器发生报废，可随时终止保修合同，维保费用按实际发生时间结算。 |
|  |  |  | 19.★投标人为原厂或原厂在我院唯一授权代理商 |
|  |  |  | 20.投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。 |
| 18 | 手术室 | 手术室迈柯唯手术床保修 | 一、服务期限：3年 |
|  |  |  | 二、保修设备包含：见附件 |
|  |  |  | 三、服务要求： |
|  |  |  | 1.投标人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格（即在营业执照中有注册）。营业执照须经年检有效;经营范围必须包含报价项目;项目必须投标人自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与 |
|  |  |  | 2.投标人注册资金必须>人民币500万元 |
|  |  |  | ★3.零备件供应：所有更换的零部件必须是原厂认证/测试合格的备件,若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单，且备件供应100%保障 |
|  |  |  | 4.服务机构通过医疗行业的ISO13485质量管理体系认证 |
|  |  |  | 5.投标人必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，在国内保税区设有专门的零备件仓库并提供相关证明 |
|  |  |  | 6.投标人必须具备800或400客户服务专线电话 |
|  |  |  | 7.投标人在上海地区设有三个稳定的常驻服务机构（人员），且人员持有迈柯唯手术床原制造商考核合格的资质证明 |
|  |  |  | 8.能够随时按需要取得设备制造商和工厂的技术、物力支持 |
|  |  |  | 9.有全职的应用培训专家，满足相关设备支持维修保障服务，并能以现场和远程的形式，提供相关设备的临床应用的专业支持 |
|  |  |  | 10.投标人须提供相关设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并可提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告，并能提供相应序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件 |
|  |  |  | 11.投标人每位工程师须具有静电防护工具1套和相应安全防护用品，保证服务过程的安全性 |
|  |  |  | 12.响应时间要求：成交人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施；每年响应时间为全年（含节假日）；响应时间<4小时；到达现场时间<24小时 |
|  |  |  | 13.投标人维修工程师需持有合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修工具(如：万能遥控器等)，以解决相应故障 |
|  |  |  | 14.每年提供设备保养次数≥4次，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的PM report，每年更换一次保养套件 |
|  |  |  | ★16.如遇到我院机器发生报废，可随时终止保修合同，维保费用按实际发生时间结算 |
|  |  |  | 17.★投标人为原厂或原厂在我院唯一授权代理商 |
|  |  |  | 18.保证至少95%的开机率（一年按365天计算，含节假日，若不能达到规定开机天数，按超出部分两倍顺延保修期） |
| 18 | 手术室 | 手术室迈柯唯手术床保修 | 19.投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。 |
|  |  |  | 附件清单： |
|  |  |  | 序号 型号 设备名称 序列号 安装年份 所在位置 |
|  |  |  | 1 MAQUET 手术床 111803B0 1000392 2011年 一部2号间 |
|  |  |  | 2 MAQUET 手术床 111803B0 1000394 2011年 一部3号间 |
|  |  |  | 3 MAQUET 手术床 113211A0 01477 2006年 一部5号间 |
|  |  |  | 4 MAQUET 手术床 111803K0 00193 2007年 一部6号间 |
|  |  |  | 5 MAQUET 手术床 111806K0 11394 2016年 一部7号间 |
|  |  |  | 6 MAQUET 手术床 113112B0 03667 2012年 一部12号间 |
|  |  |  | 7 MAQUET 手术床 113211A0 01476 2006年 一部15号间 |
|  |  |  | 8 MAQUET 手术床 111806K0 11395 2016年 一部20号间 |
|  |  |  | 9 MAQUET 手术床 111803B0 10269 2011年 二部3号间 |
|  |  |  | 10 MAQUET 手术床 111803B0 10268 2011年 二部5号间 |
|  |  |  | 11 MAQUET 手术床 111803B0 10273 2011年 二部8号间 |
|  |  |  | 12 MAQUET 手术床 113112B0 03860 2012年 二部9号间 |
|  |  |  | 13 MAQUET 手术床 111803B0 10270 2011年 二部10号间 |
| 19 | 麻醉科 | 麻醉科麻醉机保修 | 资质要求 |
|  |  |  | 1.企业营业执照中注册有医疗设备维修、售后服务及技术支持的资格内容 |
|  |  |  | 2.营业执照年检有效 |
|  |  |  | 3.注册资金 ≥人民币600万元 |
|  |  |  | 4.有ISO9001国际标准质量管理体系认证及医疗行业的ISO13485国际标准质量管理体系认证证书 |
|  |  |  | 5. 合同期内提供的配件及维保服务应是全新的、由原厂提供和授权的，并符合国家有关标准、制造厂标准或合同 |
|  |  |  | 技术标准 |
|  |  |  | ★6.零备件供应：所有更换的零部件必须是原厂认证/测试合格的备件。 |
|  |  |  | 7.国内设有专门的零备件仓库，能提供相应更换全新原厂零部件的进口报关证明（进口机型） |
|  |  |  | 8.投标人在本市内设≥3个以上稳定的常驻服务人员，相关人员具有设备原厂培训考核合格的有效期内的服务资质证 |
|  |  |  | 保修要求 |
|  |  |  | 9.必须具备800及400客户服务专线电话，每天开通服务时间≥12小时 |
|  |  |  | 10. 报修响应时间≤2小时，到达现场时间≤8小时，修复时间≤2天（特殊情况除外），全年响应；确保开机率≥95%（按工作日计算） |
|  |  |  | 11.每年提供设备定期保养≥2次， 并提供原厂技术支持专家审核合格的定期保养报告 |
|  |  |  | 12.根据德尔格标准工作程序和测试程序进行设备测试和维护保养 |
|  |  |  | 13.定期更换维护保养件。 |
|  |  |  | 14.包含维修工时、维修零备件以及差旅费用 |
|  |  |  | 15.保修包含：Fabius Plus 3台，Primus 3台，Fabius GS 1台 共7台麻醉机 |
|  |  |  | 16.保修年限：三年 |
|  |  |  | 17.保修类型：全保 |
|  |  |  | 18.如遇到我院机器发生报废，可随时终止保修合同或替换设备进行保修 |
|  |  |  | 20.★投标人为原厂或原厂在我院唯一授权代理商 |
|  |  |  | 21.投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。 |
| 20 | 胸心一科 | 胸心一科德尔格部分呼吸机保修 | 资质要求 |
|  |  |  | 1.企业营业执照中注册有医疗设备维修、售后服务及技术支持的资格内容 |
|  |  |  | 2.营业执照年检有效 |
|  |  |  | 3.注册资金 ≥人民币600万元 |
|  |  |  | 4.有ISO9001国际标准质量管理体系认证及医疗行业的ISO13485国际标准质量管理体系认证证书。 |
|  |  |  | 5.合同期内提供的配件及维保服务应是全新的、由原厂提供和授权的，并符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准 |
|  |  |  | ★6.零备件供应：所有更换的零部件必须是原厂认证/测试合格的备件。 |
|  |  |  | 7.国内设有专门的零备件仓库，能提供相应更换全新原厂零部件的进口报关证明（进口机型） |
|  |  |  | 8.投标人在本市内设有≥3个以上稳定的常驻服务人员，相关人员具有德尔格原厂培训考核合格的有效期内的服务资质证。 |
|  |  |  | 保修要求 |
|  |  |  | 9.必须具备800及400客户服务专线电话，每天开通服务时间≥12小时 |
|  |  |  | 10.报修响应时间≤2小时，到达现场时间≤8小时，修复时间≤2天（特殊情况除外），全年响应；确保开机率≥95%（按工作日计算） |
|  |  |  | 11.每年提供设备定期保养≥2次， 并提供原厂技术支持专家审核合格的定期保养报告 |
|  |  |  | 12.根据德尔格标准工作程序和测试程序进行设备测试和维护保养 |
|  |  |  | 13.定期更换维护由原厂提供的保养件。 |
|  |  |  | 14.包含维修工时、维修零备件以及差旅费用 |
|  |  |  | 15.保修包含：Evita 4 共3台呼吸机（包含3个氧电池、30个流量传感器） |
|  |  |  | 16.保修年限：三年 |
|  |  |  | 17.保修类型：全保 |
|  |  |  | 18.如遇到我院机器发生报废，可随时终止保修合同或替换设备进行保修 |
|  |  |  | 20.★投标人为原厂或原厂在我院唯一授权代理商 |
|  |  |  | 21.投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。 |
| 21 | 急救科 | 急救科vela呼吸机保修 | 急救科vela呼吸机保修技术参数 |
|  |  |  | 1.保修年限：3年 |
|  |  |  | 2.设备清单：见附件 |
|  |  |  | 3.投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目；项目必须投标人自行完成，不进行转包、分包或由组织外的无约束保障的人员参与。 |
|  |  |  | ★4.零备件供应：所有更换的零部件必须是原厂认证/测试合格的备件 |
|  |  |  | 5.投标人必需设有专业维修设备和充足的设备零备件 |
|  |  |  | 6.响应时间要求：投标人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。 |
|  |  |  | 7.每年响应时间为全年（含节假日），响应时间12小时，到达现场时间＜24小时。 |
|  |  |  | 8.每年提供设备保养≥2次，使之保持原厂QC标准，包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。 |
|  |  |  | 9.如签署全保保修合同，需在设备故障更换备件时，更换原厂合格部件。 |
|  |  |  | 10.如签署全保保修合同，投标人必须保证设备开机率达到95%以上，若设备24小时不能修复，提供备用机。 |
|  |  |  | 12.★投标人为原厂或原厂在我院唯一授权代理商 |
|  |  |  | 13.投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。 |
|  |  |  | 14.设备若24小时不能修复，必须提供备用机 |
|  |  |  | 附件：设备清单 |
|  |  |  | VELA BCT03463 急诊抢救室 |
|  |  |  | VELA BCT03637 急诊抢救室 |
|  |  |  | VELA AKT04863 急诊抢救室 |
|  |  |  | VELA BCT03649 急诊抢救室 |
|  |  |  | VELA BFT01243 急诊抢救室 |
|  |  |  | VELA BFT01217 急诊抢救室 |
| 22 | 急救科 | 急救科迈柯唯呼吸机保修 | 1.保修年限：3年 |
|  |  |  | 2.保修设备：见附件 |
|  |  |  | 3.投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目。项目必须投标人自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。 |
|  |  |  | 4.投标人注册资金必须≥人民币100万元或等值外币。 |
|  |  |  | 5.投标人必需设有专业、充足的设备零备件仓库，须根据医院提出的实际需求，在医院设立备件库，存储响应数量和种类的常用备件。投标人必须具备24客户服务专线电话。每年365天，24小时不间断服务，有专人接听并全程协调资源，实时管理。 |
|  |  |  | 6.投标人在上海市内设有不少于3个常驻服务人员，且可出具原厂维修认证资质。 |
|  |  |  | 7.投标人能够随时按需要取得设备制造商和工厂的技术、物力支持。 |
|  |  |  | 8.投标人每位工程师须具有专业维修工具一套，保证服务过程的及时性、有效性和安全性。 |
|  |  |  | 9.响应时间要求：投标人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。 |
|  |  |  | 10.每年响应时间为全年（含节假日），响应时间＜4小时，到达现场时间＜24小时。 |
|  |  |  | 11.每年提供设备保养≥2次，使之保持原厂QC标准，包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要电气环境检测等。 |
|  |  |  | ★12.如签署全保保修合同，需在设备故障更换备件时，更换原厂合格部件。 |
|  |  |  | 13.如签署全保保修合同，投标人必须保证设备开机率达到95%以上。若设备24小时不能修复，提供备用机。 |
|  |  |  | 14.如签署全保保修合同，设备进行维修，保养和更换配件，承担配件、保养包、劳务差旅、运送费、保险费等费用，不再收取除合同款外的其他费用<消耗品除外，如氧电池、流量传感器、湿化器、支臂、空压机等；不可抗拒因素造成的损坏，如：火灾、水灾等；人为因素造成的停机和损坏、由其他设备不当使用造成的损坏除外。 |
|  |  |  | ★15.如签署全保保修合同，投标人不能履行招标需求或者合同约定的其他需求，采购方有权立即中止合同，并对医院造成的损失，向投标人进行索赔。 |
|  |  |  | 16.★投标人为原厂或原厂在我院唯一授权代理商 |
|  |  |  | 17.投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。 |
|  |  |  | 设备清单： |
|  |  |  | 编号 设备名称 设备序列号 安装日期 使用科室 备注 |
|  |  |  | 1 Servoi呼吸机 19283 2005 ICU 包含氧电池 |
| 22 | 急救科 | 急救科迈柯唯呼吸机保修 | 2 Servoi呼吸机 19889 2005 ICU 包含氧电池 |
|  |  |  | 3 Servoi呼吸机 19891 2005 ICU 包含氧电池 |
|  |  |  | 4 Servoi呼吸机 19893 2005 ICU 包含氧电池 |
|  |  |  | 5 Servoi呼吸机 59247 2012 ICU 包含氧电池 |
|  |  |  | 6 Servoi呼吸机 59258 2012 ICU 包含氧电池 |
|  |  |  | 7 Servoi呼吸机 59259 2012 ICU 包含氧电池 |
|  |  |  | 8 Servoi呼吸机 59260 2012 ICU 包含氧电池 |
|  |  |  | 9 Servoi呼吸机 59261 2012 ICU 包含氧电池 |
|  |  |  | 10 Servoi呼吸机 59524 2012 ICU 包含氧电池 |
|  |  |  | 11 Servoi呼吸机 59530 2012 ICU 包含氧电池 |
| 23 | 泌尿外科 | 泌尿外科奥林巴斯电子输尿管肾盂镜保修 | 一．设备型号：URFTYPEV |
|  |  |  | 二．保修类型：全保 |
|  |  |  | 三．保修年限：三年 |
|  |  |  | 技术性能要求 |
|  |  |  | 1.保修类型：全保（含所有配件和人工，不含耗材更换） |
|  |  |  | 2.服务范围：整机保修。 |
|  |  |  | 3.项目必须投标人自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。 |
|  |  |  | 4.投标人注册资金必须≥人民币100万元或等值外币。 |
|  |  |  | 5.总报价为完成本项目并经采购人验收合格所有可能发生的费用，包括配件费、人工费、税收、采购代理服务费等完成本项目的一切费用。 |
|  |  |  | 6.整机全保修，包含人工维修及定期保养服务，每年定期保养≥2次，并提供保养报告。 |
|  |  |  | 7.保修期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持。 |
|  |  |  | ★8.零备件供应：所有更换的零部件必须是原厂认证/测试合格的备件。 |
|  |  |  | 9.所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害。并提供零配件的相关材料，包括但不限于：若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单，且备件供应100%保障。 |
|  |  |  | 10.投标人须合法获得使用在有效期内的原厂维护软件工具，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。 |
|  |  |  | 11.提供常设800售后服务热线电话。接到故障报修电话后1小时内响应， 24小时内需到达现场进行维修。 |
|  |  |  | 12.投标人应具有医疗设备维修企业资格,并在上海设有长期稳定的服务机构。 |
|  |  |  | 13.投标人应具备售后服务资格，保证开机率大于95%，若故障修复时间大于3天，需提供备用设备。 |
|  |  |  | 14.投标人需提供医疗器械维修ISO9001、ISO13485认证证书。 |
|  |  |  | 15.如签署全保保修合同，投标人不能履行招标需求或者合同约定的其他需求，采购方有权立即中止合同，并对医院造成的损失，向投标人进行索赔。 |
|  |  |  | 16. ★投标人为原厂或原厂在我院唯一授权代理商 |
|  |  |  | 17.投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。 |

| 24 | 影像诊断科 | 影像科GECT保修 | 一．服务期限：三年 起算日期从中标通知后起算 二．本次维保的设备型号为 VCT，数量：1台 三．VCT 维保修范围：设备人工备件（包含球管、探测器）及保养 ，保养3次/年，（含OEC7900 人工+备件） 招标参数服务要求 1.具备客户服务专线电话。 2.客服电话每年365天开通，并有专人接听并全程协调资源，具备可视化中央控制和实时管理.。每天开通服务时间不少于14小时。 3.响应时间要求：接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。 4.每年响应时间为全年。 5.响应时间须＜2小时。 6.到达现场时间＜24小时。 7.开机率≥95%。 8.国内设有专门的零备件仓库，能提供相应更换全新原厂零部件的进口报关证明（进口机型）。 9.投标人在全国拥有一定数量的VCT的保修记录。 *10.零备件供应：所有更换的零部件必须是原厂认证/测试合格的备件。 *11.投标人必须有CT系列设备专职技术支持团队，且至少3名具备维修资质的工程师。提供姓名及原厂授权资质证，且在考核合格有效期内。 12.能够随时按需求合法取得相关设备生产者研发部门和工厂的技术，物力支持。 13.投标人有全职的原厂认证合格的GE CT临床应用培训人员，提供姓名。 14.投标人提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。 15.有合法权限访问所维修保修保养设备的原厂全球维修经验数据库《Offline knowledge》，提供有效的访问用户名。 16.投标人必须能提供全部服务类型：定期保养，远程服务（电话支持，宽带远程支持，宽带自动预警保证系统 onWatch) , 现场服务，需提供年度维修、保养报告。 *17.投标人必需能够及时获取并提供提供原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。 *18.投标人必需能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key),以解决相应故障。投标人提供原厂系统免费软件版本升级，保证所有系统软件为最新版本。 19.每年提供设备保养＞2次，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的PM report。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。 20.投标人能提供设备运行环境监控 如温度，湿度。 21.投标人提供服务机构通过ISO9001等国际标准质量管理体系认证。 22.合同不得转让。分包应符合招标文件规定：除中标方投标文件中已说明的委托专业事项外，非经采购人事先书面同意，中标方不得进行对外专业分包，也不得将合同约定的全部事项一并委托给他人。 23.如签署全保保修合同，投标人须承担自合同开始日期至合同签订日期之间本次采购相关设备产生的一切维修、配件费用。结算方式根据实际情况由医院另行安排。 24.如本院该机器报废，可随时终止保修服务。 25.应根据海后文件要求，增加保密条款： 25.1.原则上断开远程联接，不允许原厂或供应商私自接入我院设备，如确有必要，需向我院申请，通过评估后方可开展； 25.2严禁原厂或供应商私自开启非必要端口。 |
| --- | --- | --- | --- |

| 25 | 影像诊断科 | 影像科西门子DSA保修 | 1. 投标人注册资金必须≥人民币1000万元或等值外币。 *2.包含常规备件（即交换件，旧件需退回），保修期内，所有更换备件免费，提供原厂原包装备件，并做旧件回收。若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单，且备件供应100%保障。 3.包含所有工时费、备件费（不包含球管、平板探测器、新沟通升级）。 *4.投标人必需能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key),以解决相应故障。投标人提供原厂系统免费软件版本升级，保证所有系统软件为最新版本。 5.提供安全检查。 6.提供质量保证体系。 7.提供24小时*365天热线支持，接到故障报修电话后2小时内响应，24小时内需到达现场进行维修。 8.提供原厂远程现场服务。 9.提供每年4次预防性保养，并提供年度保养、维修记录。 10.保修期内免费提供预防性保养所消耗的所有耗材。 11.开机率≥95%。 12.具备球管曝光负载单位（LU）在线检测。 13.工程师要求：全国拥有原厂培训证书资质的工程师人数≥100人，以具备有效资质证书为准。上海市内设有长期稳定的服务机构，拥有至少5名以上工程师,提供所属专职工程师名单及相关原厂维修资格证明。 *14.备件充足率，提供国内≥2处备件库地址及营业执照，税务登记证明，及海关备件完税凭证，这三种文件登记地址及备件库名称必须一致。 15.设备型号：Artis zee floor(sn:135493) 16.保修年限：三年 起算日期从中标通知后起算 17.如签署全保保修合同，投标人不能履行招标需求或者合同约定的其他需求，采购方有权立即中止合同，并对医院造成的损失，向投标人进行索赔。 *18.如签署全保保修合同，投标人须承担自合同开始日期至合同签订日期之间本次采购相关设备产生的一切维修、配件费用，结算方式根据实际情况由医院另行安排。 *19.如遇到我院机器发生报废，可随时终止保修合同，维保费用按实际发生时间结算。 20.应根据海后文件要求，增加保密条款： 20.1原则上断开远程联接，不允许原厂或供应商私自接入我院设备，如确有必要，需向我院申请，通过评估后方可开展； 20.2严禁原厂或供应商私自开启非必要端口。 |
| --- | --- | --- | --- |

| 26 | 影像诊断科 | 影像科西门子MRI保修 | 1.投标人注册资金必须≥人民币1000万元或等值外币。 *2.提供有限备件（即交换件，旧件需退回），保修期内，所有更换备件免费，提供原厂原包装备件，并做旧件回收。若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单，且备件供应100%保障。 3.包含所有工时费、配件费 *4.投标人必需能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key),以解决相应故障。投标人提供原厂系统免费软件版本升级，保证所有系统软件为最新版本。 5.提供安全检查 6.提供质量保证体系 7.提供24小时*365天热线支持，接到故障报修电话后2小时内响应，24小时内需到达现场进行维修 8.提供原厂远程现场服务。 9.预防性保养：2次/年，并提供年度保养、维修记录。 10.保修期内提供预防性保养所消耗的所有耗材。 11.开机率≥95%。 12.液氦水平：保证正常工作水平。 13.具备液氦平面在线检测。 14.具备磁体内温远程监测并显示数据。 15.具备磁体内压远程监测并显示数据。 16.提供冷头保修。 17.提供外水冷机维修。 18.工程师要求：有原厂培训证书资质的工程师人数，以具备有效资质证书为准≥30人。 19.备件充足率：提供国内≥2处备件库地址及场地租赁证明。 20.设备型号：MAGNETOM ESSENZA(SN:38540)。 21.保修年限：3年 起算日期从中标通知后起算。 22.如签署全保保修合同，投标人不能履行招标需求或者合同约定的其他需求，采购方有权立即中止合同，并对医院造成的损失，向投标人进行索赔。 *23.如签署全保保修合同，投标人须承担自合同开始日期至合同签订日期之间本次采购相关设备产生的一切维修、配件费用，结算方式根据实际情况由医院另行安排。 *24.如遇到我院机器发生报废，可随时终止保修合同，维保费用按实际发生时间结算。 25.合同期内包含sensis（61074）的全程保证合同。 26.应根据海后文件要求，增加保密条款： 26.1原则上断开远程联接，不允许原厂或供应商私自接入我院设备，如确有必要，需向我院申请，通过评估后方可开展； 26.2严禁原厂或供应商私自开启非必要端口。 |
| --- | --- | --- | --- |

| 27 | 机器人中心 | 达芬奇手术机器人保修 | 设备型号：da Vinci Si IS3000 保修类型：全保 保修年限：三年 起算日期从中标通知后起算 商务需求 1.投标人须具有《医疗器械经营许可证》 2.投标人须具有《营业执照》，经营范围须包含医疗器械售后服务项目 3.近期财务审计报告 4.项目必须投标人自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与 5.投标人注册资金须≥人民币500万元 *6.零备件供应：所有更换的零部件必须是原厂认证/测试合格的备件 7.国内设有专门的零备件仓库，能提供相应更换全新原厂零部件的进口报关证明 8.投标人需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库 9.投标人在中国设有三个或以上稳定的常驻服务机构 10.如签署全保保修合同，投标人须承担自合同开始日期至合同签订日期之间本次采购相关设备产生的一切维修、配件费用。结算方式根据实际情况由医院另行安排 技术需求 1.投标人具备800或400客户服务专线电话 2.无限次紧急维修服务，采购人享有在第一时间获得服务和维修备件使用优先权。 3.维保合同期内，移机免人工差旅费（不包含运输及运输保险费用），免费进行新场地勘查。 4.投标人有远程支持专职工程师>=2人，需提供原厂培训证书。 5.投标人有现场服务工程师>=3人，需提供原厂培训证书。 6.能够随时按需要取得设备制造商和工厂的技术、物力支持. 7.投标人具备da Vinci设备维修保养需使用的特殊精密专业工具，并可提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。 8.投标人每位工程师具有静电防护工具，保证服务过程的安全性。 9.零备件供应：所有更换的零部件均来自原厂，原厂认证合格的，未经使用的零配件。 10.响应时间要求：中标人在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施； 11.每年响应时间为全年（含节假日） 12.响应时间<1小时 13.在交通条件允许的情况下，到达现场时间<24小时 14.投标人提供原厂系统免费软件版本升级。 15.每年提供设备保养4次，并能提供保养服务报告。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。 16.保修合同期间，中标人保证设备开机率达到95%以上（按365日计算，每超过一天，顺延保修两天）。 17.保修合同期间，投标人负责免费提供修复设备所需的维修备件。 |
| --- | --- | --- | --- |

| 28 | 超声科 | 超声科GE部分彩色多普勒超声诊断仪保修 | 1.保修对象： GE彩超设备4台（1台VIVID E9,2台voluson E8，1台logiq E9）） 2.保修时间：一年 起算日期从中标通知后起算 3.投标人保修期内应根据项目情况提供免费维修、零配件更换和维修劳务等各种服务，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求。 *4.用于修复仪器设备的零部件必须是仪器原厂商的、全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准。若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单，且备件供应100%保障。 5.中标人须每年提供2次定期维护。每次维护保养完成后，中标人须向采购人提供维护保养报告。定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等。 6.维修使用配件应为原厂正规备件，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。 7.服务响应时间：设备发生故障时，中标人须在2小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，中标人须在24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。 8.投标人需要有相关医疗设备质量控制管理体系：例如ISO13485（医疗器械质管理体系）、ISO9001（质量管理体系）、ISO27001（信息安全管理体系）、OHSAS18001（职业健康安全管理体系）认证。 *9.保修服务包含探头，保修内探头故障必须是更换全新探头，不能维修探头。 10.投标方必须具备800客户服务专线电话；每年365天开通，并有专人接听（800专线服务；每天开通服务时间不少于12小时（800专线服务）。 11.投标人至少具有下列US专业维修工具，并提供相关专业校准信息以供核实；电源测试仪≥1套；US专用工具集≥1套；力矩扳手=1套 （具备国家专业认证机构校准认证书） 。 12.成交人必须及时合法获取原厂系统安全性完善性软硬件升级通知 (FMI)并免费提供原厂系统安全性完善性软硬件升级服务。 13.中标人必须合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key)。 14.服务机构在上海地区需配备全职专业超声设备工程师4名以上，并提供相应工程师的社保信息。要求配套工程师维修过同类机器 > 3年；工程师需具有原厂公司颁发的医疗设备服务资质证并提供证书（具备可以维修机型列表）。 15.投标人资格要求：提供相应的《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》（复印件，原件备查）。 *16.如签署全保保修合同，投标人须承担自合同开始日期至合同签订日期之间本次采购相关设备产生的一切维修、配件费用，结算方式根据实际情况由医院另行安排 *17.如遇到我院机器发生报废，可随时终止保修合同，维保费用按实际发生时间结算 |
| --- | --- | --- | --- |

| 29 | 超声科 | 超声科索诺声超声保修 | 1.保修服务期限 三年 起算日期从中标通知后起算 2.整机全保包含如下内容：主机M-Turbo SN: 03GJ82 、 探头C60x SN: 03GRB3 、 锂电池 、电源适配器 3.维保设备：M-Turbo 整机（主机+腹部探头C60x+锂电池+电源适配器），整机维修和保养。 4.维修服务具体要求: 维保技术支持系统，保证仪器的正常使用，常规保养和故障维修。 5.定期保养：每年 2 次定期保养，包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查、非紧急性质的补救性维修和确保系统能运行的其他维修。 6.故障响应：2 小时内响应，48 小时内到达现场进行维修。 7.故障维修: 及时提供专业的在线技术支持和返场检修。须有具备原厂认证合格的专业工程师或经过培训的特约维修队伍快速到现场检修和排除故障，保证仪器的开机使用。 *8.合同期内提供的配件及维保服务应是全新的、未使用过的、由原厂提供和授权的，并符合国家有关标准、制造厂标准或 合同技术标准要求的合格设备或器械及配件。 9.开机率保证不低于95%。 10.在线支持：24 小时*365 天的400热线服务。 11.项目必须供应商自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。 *12.如签署全保保修合同，投标人须承担自合同开始日期至合同签订日期之间本次采购相关设备产生的一切维修、配件费用，结算方式根据实际情况由医院另行安排。 *13.如遇到我院机器发生报废，可随时终止保修合同，维保费用按实际发生时间结算。 |
| --- | --- | --- | --- |