
技术参数要求
一、需要实现的功能或者目标
压力容器内表面无损检测，检测是否存在表面缺陷，并出具相应的无损检测报告。

二、应当执行的标准或规范

行业标准：NB/T 47013.5-2015《承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》

三、应当满足的功能和质量要求

1.具有《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》，获准从事CG-常规检测工作。
2.根据NB/T 47013.5-2015《承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》检测标准，对每台压力容器进行渗透检测，检查其内表面是否存在缺陷痕迹，并每台设备出具相应的检测报告，包含检测结果，若存在不合格情况，需注明具体的不合格项目及相应缺陷照片。
四、验收标准、方法

检测方应于合同签订之日起14天内安排上门检测并出具相应检测报告，若存在检测不合格情况，需注明具体的不合格项目及相应缺陷照片，检测报告内容要求完整且不得有误，检测结果由上海市特种设备监督检验技术研究院确认。

1.履约验收时间

.乙方出具检测报告后7天内，医学工程科将检测结果告知需求部门，检测结果由上海市特种设备监督检验技术研究院进行确认。
2.履约验收方式

    乙方应在合同签订之日起14天内，完成上门检测并出具检测报告，医学工程科将检测结果告知需求部门，检测结果由上海市特种设备监督检验技术研究院进行确认。
3.履约验收程序
资质审核：检查乙方是否具有相应检测资质。
上门检测：乙方应提前告知医学工程科具体上门时间，并携带好相应的检测工具，完成检测。

（3）报告审核：乙方检测完成后，出具检测报告，检测结果由上海市特种设备监督检验技术研究院确认。
4.履约验收内容

（1）资质审核：检查乙方是否具有《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》，获准从事CG-常规检测工作。
（2）报告审核：检查其否依据NB/T 47013.5-2015《承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》检测标准，对每台压力容器进行渗透检测，检查其内表面是否存在缺陷痕迹，并每台设备出具相应的检测报告，包含检测结果，若存在不合格情况，需注明具体的不合格项目及相应缺陷照片。
报告内容要求完整且不得有误，检测结果由上海市特种设备监督检验技术研究院确认。
5. 履约验收标准

（1）资质：乙方具有《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》，获准从事CG-常规检测工作。
（2）报告：检查其否依据NB/T 47013.5-2015《承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》检测标准，对每台压力容器进行渗透检测，检查其内表面是否存在缺陷痕迹，并每台设备出具相应的检测报告，包含检测结果，若存在不合格情况，需注明具体的不合格项目及相应缺陷照片。报告内容要求完整且不得有误，检测结果由上海市特种设备监督检验技术研究院确认。
19

