技术参数
	设备名称
	解剖专用手术器械

	预算金额
	19.00万人民币  
	设备数量
	一批

	设备功能要求

	解剖手术必须用

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	分离钳、 225mm
	4把

	2
	阻断钳、240mm
	4把

	3
	阻断钳、205mm
	4把

	4
	   持针器、230mm
	2把

	5
	血管拉钩、205mm
	2把

	6
	无损伤镊、240mm
	2把

	7
	分离钳、200mm
	2把

	8
	阻断钳、200mm
	2把

	9
	组织剪、230mm
	2把

	10
	组织剪、200mm
	2把

	技术参数要求

	

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	分离钳
	分离结扎钳，精细型，弯型，225MM

	2
	阻断钳
	DE BAKEY-SATINSKY无创阻断钳，总长度：240MM，钳口长度：76MM，钳口宽度：40MM

	3
	阻断钳
	DE BAKEY-BECK无创阻断钳，总长度：205MM，，钳口长度：65MM，钳口宽度：30MM

	4
	持针器
	碳坞镶片持针器，总长度：230MM，可夹持4/0-6/0缝线

	5
	血管拉钩
	静脉拉钩，深度：10MM，宽度：13MM，总长度：205MM

	6
	无损伤镊
	DE BAKEY无损伤镊，工作端宽度：2MM，总长度：240MM

	7
	分离钳
	KANTROWITZ分离结扎钳，200MM

	8
	阻断钳
	无创阻断钳，COOLEY齿，总长度：200MM

	9
	组织剪
	METZENBAUM 铝钛氮涂层解剖分离剪，弯型230MM

	10
	组织剪
	METZENBAUM 解剖分离剪，弯型200MM


