1、救治核心能力研究与信息化平台系统-教学直播系统

| 序号 | 技术要求规格 |
| --- | --- |
| 1 | 系统总体需求 |
| 设计方案 | 本项目根据医院要求，建设适用于训练，指导，考评的一体化平台，专家通过互联网或保密线路进行训练救护指导，采用一套先进的增强现实系统，救护医生通过佩戴头戴式增强现实眼镜，将采集到的音视频信号通过电信运营商网络或保密线路实时传输至专家电脑或示教室，专家医生通过语音，图像标注，传输救治指导多媒体资料等方式对救护医生进行指导。 ★投标方需按上述需求提供本项目完整构思的设计方案，包含思维导图及逻辑拓扑图。 |
| 2 | 详细技术参数 |
| 2.1 1年云平台技术服务 | AR眼镜通过连接公有云平台或通过保密线路接入，可以实时的传输音视频信号至专家端，专家通过笔记本电脑，平板电脑，手机传输语音，图片，文档，视频等方式远程指导展开手术，抢救治疗等医疗活动。 1) 中英文界面 支持中英双语，web端界面语言在首页进行切换；移动端界面语言随系统语言切换；中文显示中文；除中文外的其它语言显示英文界面； 2) 登陆与密码修改 支持用户账号安全登陆；支持在个人中心上传头像，更新显示姓名，添加介绍信息和修改密码 3) 人员轨迹追踪 支持2D平面和卫星地图主页显示；移动端登陆后，如果开启GPS功能，其位置会被上报并显示在地图上，位置信息实时刷新；支持从地图上直接进行呼叫 4) 移动轨迹呈现 当移动端系统在线且位置移动时，支持显示人员路线轨迹； 5) 呼叫和会话加入 处理呼叫的全流程逻辑，包含账号状态、上下线及异常处理、呼叫逻辑业务、会话邀请、会话加入等功能 6) ★RTC音视频 将智能眼镜端获取的视频流分发传输到多个观看端，保障视音频质量和超低时延（需提供软件截图证明） 7) 通讯录 根据人员角色显示对应的通讯录列表，并实时显示人员的在线状态和使用客户端情况 8) ★多分屏 Web端用户支持2-16路同屏显示；支持一对一、一对多音视频会话。（需提供软件截图证明） 9) 拉取三方RTMP流 支持在多分屏中拉取其它RTMP单向流； 10) ★共享屏幕 Web端支持分享电脑屏幕给眼镜端，支持桌面或者单独应用或者网页的单独分享。（需提供软件截图证明） 11) ★AI标记 支持冻屏标记，动态标记和截屏标记三种模式；冻屏标记时，当前眼镜端画面会被静帧，专家端可以在静态画面上进行标记，标记实时传输显示在眼镜和其它专家端，支持多种标记方式和擦除操作；动态标记是用户可以任意框选视频画面的一块区域，智能眼镜端将显示边框，在小范围动作幅度内持续追踪；截屏标记是PC专家端可以截取当前视频帧，做完标记后发送图片给眼镜端查看。（需提供软件截图证明） 12) ★图文消息 在远程协作中支持双向收发图文消息，包含文字，图片，视频，文档，文件大小在25M以内；（需提供软件截图证明） 13) 在线翻译 支持中英日三种语言的在线翻译；翻译结果实时显示在电脑专家端或者眼镜端。 14) 协作加入 支持通过输入会议号或复制协作链接，邀请用户加入协作 15) ★历史记录存储 在音视频通讯建立后，服务器将持续接收视频流，并将音视频转码，包括混音、合图、多视频合成，完成后推送到存储服务器（需提供软件截图证明） 16) 标准作业编辑 用户可根据作业内容，将步骤、提示文字、图片，视频等编辑到巡检标准作业流程中，支持作业的启用/停用、备注和编辑等； 后台编辑好的标准作业自动同步到移动客户端； 17) 作业记录实时汇总作业执行状态，包括进行中、已完成的状态，其中已完成以上传状态为准，上传后可以查看作业详情； 18) 作业执行 标准作业会按步骤显示在移动眼镜端；用户可以查看步骤相关内容和附件内容。同时可以将需要执行的标准流程、检查到的异常进行拍照记录 19) ▲语音合成 标准步骤内容会被语音播报出来； 20) 语音命令词 作业执行过程中支持多个命令词 21) 语音听写 支持语音转文字记录标准作业执行中发现的问题，内容记录在对应步骤报告中；" 22) 报告输出 移动端支持手动上传标准作业记录；用户可以通过网页端及时查看作业报告 ，包含视音频录像，时间、地理位置、效率、打点记录等丰富信息的全过程记录 23) 报告下载 用户可以在网页端下载电子作业报告和相关拍照信息； 24) 用户管理 企业管理员可以管理用户、组织及权限，包括用户管理、组织架构管理，密码重置等功能 25) 权限管理 企业管理员可以在网页端配置企业内部各个部门的功能使用权限 26) 使用情况 企业管理员可以查看各账户、各月的系统使用情况 27) 随行记，可通过语音命令触发进行实时的拍照。打点、语音转文字进行记录； 28) ★AR视野 用户可以自己在网页端选择不同模型显示模板，制作自己的AR显示内容，用户根据要求上传图片，文字，视频，系统自动生成匹配的二维码；制作的模板自动推送到手机前端app并且在眼镜中显示； 29) AR视野支持导入导出，编辑和图片裁剪等功能。" 30) ★多模态检索，记录好的视频里，通过ASR语音识别技术自动生成的字幕，用户可点击关键词反向追踪定位到视频关键帧 |
| 2.2 远程指导系统定制化开发软件 | - 专家端软件支持在手机端操作 - 专家指导方式包括通过手机，电脑，现场 - 支持保密线路接入 - 支持示教室端电脑接受培训和手机端接受培训 - 专家端可佩戴AR眼镜观看到前端AR传来视频，发出指导指令 - 示教室端大屏幕支持所有的AR眼镜全部显示 |
| 2.3 远程专家指导用平板电脑 | - 宽度125.22 mm，长度206.4 mm，厚度7.4 mm， - 重量约320 g - 屏幕：8.4英寸，2560 x 1600 IPS屏，359 PPI - 触摸屏：电容十点触控 - 操作系统EMUI 9.1及以上 - 网络：全网通 - ★存储：128GB及以上 - 内存：4GB LPDDR4x - 扩展：microSD （最高支持到512GB） - 前置摄像头：800万像素，固定对焦 - 后置摄像头：1300万像素，自动对焦 - ★感应器：环境光检测，陀螺仪，重力加速度，指南针，霍尔感应器 |
| 2.4 远程专家指导用笔记本电脑 | - 产品净重（kg）1.32kg - 产品尺寸 长297.2mm；宽218.4mm；高16.5mm - 内存 支持容量 16GB - 内存类型 LPDDR4x - 音效系统 内置麦克风 - 音频接口 耳机、麦克风二合一接口 3.5mm - 处理器基准频率 3.1GHz - 处理器加速频率 4.4GHz - CPU类型 第十一代智能英特尔酷睿i5 处理器 - 线程数 8线程 - CPU集成显卡 Intel集成显卡 - 核心数 四核 - CPU型号 i5-11300H - 显卡类型 集成显卡 - 硬盘 M.2接口数量 - 网络传输 局域网 Wi-Fi 6 - 蓝牙版本 蓝牙5.0-5.1 - 其它设备 摄像头 指纹识别 - 电池容量 60Wh - 电源适配器 65W Type-C 适配器 - 理论续航时间 大于12小时 - 屏幕类型 LCD - 屏幕尺寸 13.4英寸 - 屏幕分辨率 2520*1680 - 显示比例 3：2 |
| 2.5 远程专家指导用移动通讯终端 | - 机身长度（mm） 160.2mm - 机身重量（g） 171g - 机身材质 高分子复合材料 - 机身宽度（mm） 73.2mm - 机身厚度（mm） 7.45mm - CPU 联发科（MTK） - 屏幕材质类型 AMOLED - 主屏幕尺寸 6.43英寸 - 后摄主摄光圈 f/1.7 - 闪光灯 LED灯 - SIM卡类型 Nano SIM - 双卡机类型 双卡双待双VOLTE - 4G网络 4G FDD-LTE(联通)；4G TD-LTE(移动)；4G FDD-LTE(联通、电信)； - 5G网络 移动5G；联通5G；电信5G； - 4G+（CA）移动4G+；联通4G+；电信4G+ - 3G/2G网络 3G WCDMA(联通)；3G CDMA2000(电信)；2G GSM(移动/联通)；2G CDMA(电信)； - 最大支持SIM卡数量 2个 - 数据接口 Type-C - 充电接口类型 Type-C - 数据传输接口 蓝牙；WIFI；WiFi热点 |
| 2.6 示教室专家指导系统 | - 大屏 - USB2.0接口数 2个 - HDMI2.0接口数 3个 - 连接方式 无线/有线 - 工作电压 220V - 电源功率 550W - 待机功率 0.5W - 屏占比 ≥97% - 单屏重量 65kg - 安装孔距 800*400mm - WIFI频段 2.4G&5G - 运行内存/RAM 4GB - 系统 Android - 背光方式 直下式/DLED - 存储内存 64GB - 语音控制 人工智能语音 - CPU架构 四核A73 - CPU核心数 四核 - 是否触摸屏 否 - 支持格式 2160p - 屏幕比例 16:9 - 刷屏率 60Hz - 色域值 85% - 色域标准 NTSC - 屏幕分辨率 超高清4K - 亮度 500-800尼特 - 对比度 1200：1 - HDR显示 支持HDR - 屏幕尺寸 98英寸 - 响应时间 2ms - 无线音频 - 无线接收器及2个无线麦克风 - 调音台提供至多6路音频混合及130dB的音量动态范围 - 频带范围30Hz~200KHz - 支持放大麦克风音量至多60dB及+48V电源 - 400瓦输出功率的扬声器，支持XLR和4英寸麦克风/线路输入和XLR线路输出 - 2个频段的均衡器、2级扬声器保护 - 专家电脑 - 产品净重（kg）1.32kg - 产品尺寸 长297.2mm；宽218.4mm；高16.5mm - 内存 支持容量 16GB - 内存类型 LPDDR4x - 音效系统 内置麦克风 - 音频接口 耳机、麦克风二合一接口 3.5mm - 处理器基准频率 3.1GHz - 处理器加速频率 4.4GHz - CPU类型 第十一代智能英特尔酷睿i5 处理器 - 线程数 8线程 - CPU集成显卡 Intel集成显卡 - 核心数 四核 - CPU型号 i5-11300H - 显卡类型 集成显卡 - 硬盘 M.2接口数量 - 网络传输 局域网 Wi-Fi 6 - 蓝牙版本 蓝牙5.0-5.1 - 其它设备 摄像头 指纹识别 - 电池容量 60Wh - 电源适配器 65W Type-C 适配器 - 理论续航时间 大于12小时 - 屏幕类型 LCD - 屏幕尺寸 13.4英寸 - 屏幕分辨率 2520*1680 - 显示比例 3：2 |
| 3 | 系统集成 |
| 系统整体集成 | 音视频线材及网络线材、安装调试等集成费用 |
| 售后质保 | 三年售后质保服务期 |
| 4 | 服务要求 |
|  | - 项目实施过程中需安排专人驻场工作； - 所有设备自验收合格之日起，提供三年7*24小时免费原厂质保服务； - 在质保期内，自接到用户报修时起，1个小时内响应，6小时内到达现场，并在24小时内解决问题； - 如果24小时内不能解决问题，必须先提供备用设备替换故障设备，直至故障设备得以修复； - 当涉及更换设备或备件时，所换设备或备件将自更换之日起继续享有规定的质保，以上服务所产生的所有费用由中标人承担。 |
| 5 | 加分项 |
|  | - 投标人或投标人代表的厂商应为投标产品的合法拥有者，须提供相关证明文件 - 投标人或投标人代表的厂商能提供高新技术企业认定证书 - 投标人或投标人代表的厂商能提供“ISO 9001：2015 质量管理体系证书 - 投标人或投标人代表的厂商能提CE认证，测试标准包括EN 55032：2012/AC:2013,EN55035:2017 - 投标人或投标人代表的厂商能提RoHS认证 - 投标人或投标人代表的厂商能提供FCC测试通过报告，包括FCC47 CFR Part15 Subpart B |