附件

	设备项
	参数要求

	存储阵列
	1、硬件
1.1、设备应能安装在19″标准机架中，标准2U机箱，嵌入式Linux系统；
1.2、支持硬盘运行状态有对应的指示灯显示；
2、存储管理

2.1、支持按需冗余：可以针对时间或摄像机做冗余设置，如最近的N天或特殊的摄像机冗余，超出此范围的数据采用RAID0模式;
2.2、支持RAID组失效后录像继续写入
2.3、支持在线扩容：支持新增加的硬盘直接加入RAID组，扩大存储容量，不影响原有录像，扩容过程中业务不中断
3、断网续存
3.1、支持前端智能补录，前端掉线后启动本地存储，上线后上传录像，网络恢复后视频续传时不影响实时的传输
4、接入
4.1、支持直接实现视频监控的前端接入、媒体调度、视频存储、业务管理、存储管理、设备管理、统计报表、网管等功能；
4.2、支持录像存储：64路或者320Mbps，实况转发：128路或320Mbps ，录像回放/下载：64路或320Mbps，网络视频输入带宽320Mbps，网络视频输出带宽320Mbps；

5、堆叠
5.1、支持16台自堆叠组网，提供统一的资源视图；

6、集群
6.1、支持将3台及以上设备组装成集群，组建集群过程中，实时预览、回放和录像业务不中断；
6.2、支持新添加的前端摄像机可按当前负载情况（接入路数、接入带宽、录像保存时长、存储容量）自动分配到具体的云节点设备
6.3、支持系统运行中，可根据各云节点的负载情况，进行动态负载均衡；
6.4、当集群中的云节点故障，则该节点的业务将自动切换到其他云节点，保证业务不中断，故障恢复后，可重新接管前端摄像机；

7、统计报表
7.1、支持统计视频设备的在线率、离线率、当前状态；
7.2、支持生成设备SD卡故障、设备硬盘故障、录像完整性和丢包率统计报表；
7.3、支持生成录像回放路数、录像下载路数、实时录像路数、实时视频路数报表和录像执行计划报表；







	16、具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、智能模块指示灯；
17、△需提供厂家盖章的检验检测报告或彩页响应以上参数要求；
	

	16路模拟硬盘录像机
	1、同轴高清输入：HDTVI:720P25、720P30 AHD:720P25、720P30；
模拟信号输入：CVBS；
2、网络视频输入：默认2路，最大接入分辨率130W；禁用全部模拟通道：18路，最大接入分辨率130W；
3、视频输入类型：BNC接口(支持同轴视控)；
4、视频输入路数：16路；
5、音频输入：4路；
6、音频输入类型：RCA接口（电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ）；

	32路模拟硬盘录像机
	1、同轴高清输入：4MP、3MP、1080p25、1080p30、720p25、 720p30、720p50、 720p60；
2、模拟信号输入：CVBS；
3、网络视频输入：默认 16 路； 全部禁用模拟时： 48 路； 最高支持分辨率：6MP；
4、视频输入类型：BNC接口(支持同轴视控)；
5、视频输入路数：32路；
6、音频输入：16路；
7、音频输入类型：RCA接口（电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ）；

	16路数字硬盘录像机
	1、接入带宽：80Mbps

2、视频输入路数：16路

3、HDMI输出：1路，分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；
VGA输出：1路，与HDMI同源，分辨率：1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；
4、音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）；
5、同步回放：16路；
6、录像分辨率：5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；
7、最大容量：2个SATA接口，每个接口支持容量最大6TB的硬盘；

	2T企业级硬盘
	1、性能：2TB NAS服务器磁盘阵列；
2、规格：企业级硬盘3.5英寸；
3、接口：SATA接口；
4、转速：(5400-7200)rpm；
5、容量：2TB；
6、缓存：≥64MB；

	3T企业级硬盘
	1、性能：3TB NAS服务器磁盘阵列；
2、规格：企业级硬盘3.5英寸；
3、接口：SATA接口；
4、转速：(5400-7200)rpm；
5、容量：3TB；
6、缓存：≥64MB；

	4T企业级硬盘
	1、性能：4TB NAS服务器磁盘阵列；
2、规格：企业级硬盘3.5英寸；
3、接口：SATA接口；
4、转速：(5400-7200)rpm；
5、容量：4TB；
6、缓存：≥64MB；

	6T企业级硬盘
	1、性能：6TB NAS服务器磁盘阵列；
2、规格：企业级硬盘3.5英寸；
3、接口：SATA接口；
4、转速：(5400-7200)rpm；
5、容量：6TB；
6、缓存：≥64MB；

	显示器
	1、外形：正屏；
2、尺寸：≥21英寸；
3、LED背光：是；
4、VGA接口：1个；
5、DVI接口：1个；
6、支持壁挂：支持；
7、电源：内置；
8、底座：普通；

	分屏器
	1、规格：1进4出，2进2出，2进4出多种类型可选；
2、外壳：马口铁环保材质，耐腐蚀，无毒，高强度；
3、性能：500MHz带宽，具有设备信号加强功能，VGA传输型号可达到65M；
4、其他功能：带带输入扫描功能，支持热插拔，支持级联，可随意增减显示器；

	接入交换机

（24口）
	1、交换容量:不小于8.8Gbps；
2、包转发率:不小于6.5Mbps；
3、固化10/100以太网端口≥24，固化10/100/1000M以太网端口≥1个，独立的千兆SFP光纤口≥1个；
4、处理类型：需支持存储转发；
5、MAC地址表需不低于4K；
6、存储温度：-40~70℃；
7、输入电源需支持100-240V~50/60Hz；
8、最大输出功率不低于225W；

	接入交换机

（18口）
	1、交换容量:不小于7.2Gbps；
2、包转发率:不小于5.3Mbps；
3、固化10/100以太网端口≥16，固化10/100/1000M以太网端口≥1个，独立的千兆SFP光纤口≥1个；
4、处理类型：需支持存储转发；
5、MAC地址表需不低于4K；
6、存储温度：-40~70℃；
7、输入电源需支持100-240V~50/60Hz；
8、最大输出功率不低于135W；

	接入交换机

（8口）
	1、交换容量:不小于1.8Gbps；
2、包转发率:不小于1.3Mbps；
3、固化10/100以太网端口≥8；
4、处理类型：需支持存储转发；
5、MAC地址表需不低于2K；
6、存储温度：-40~70℃；
7、输入电源需支持100-240V~50/60Hz；
8、最大输出功率不低于110W；

	数字摄像机
	1、最高分辨率不低于1920×1080 @ 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
2、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码
3、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
4、支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加
5、支持OSD颜色自选
6、高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达10-30米
7、支持smart IR，防止夜间红外过爆
8、ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
9、支持日夜两套参数独立配置
10、支持PoE供电(选配)
11、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储
12、支持一对输入输出音频，支持语音对讲
13、支持3D数字降噪，支持数字宽动态
14、支持双码流，支持手机监控
15、支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境
16、支持心跳,镜像,一键恢复等
17、支持智能报警：越界侦测，区域入侵侦测
18、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析
19、支持萤石云平台接入
20、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试
21、支持HTTPS，SSH等安全认证，支持创建证书
22、web支持basic认证
23、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
24、符合IP67防尘防水设计,可靠性高
25、防暴等级支持IK10

	模拟摄像机
	1、分辨率不低于700TVL,图像清晰、细腻；
2、低照度,0.1Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR；
3、支持ICR 红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控；
4、支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真；
5、支持背光补偿功能,适用于背光环境下前景物体的监控；
6、支持SMART IR 功能；
7、采用矩阵光斑,提升画面均匀性；
8、符合IP66 级防水设计, 可靠性高；
9、专利万向调节机构,方便调节,可靠性高；

	电梯专用

摄像机
	1、最高分辨率可达1920×1080 @ 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
2、采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率
3、逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿
4、支持PoE供电功能
5、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储
6、可选配高效红外灯,使用寿命长,照射距离大于等于10米
7、内置麦克风,支持音频输出,可支持双向音频(-S)
8、ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
9、支持3D数字降噪,支持120dB超宽动态
10、支持三码流,支持手机监控
11、支持智能报警
12、具有三轴调节功能,方便工程安装
13、符合IP66级防尘防水设计,可靠性高
14、防暴:IK08

	拾音器
	1、拾音距离：≥60平方米/连续可调
2、灵敏度：-41dB
3、频率响应：100Hz～16KHz（1kHz@94Db SPL）
4、指向特性：全指向性
5、信噪比：≥75dB
6、动态范围：85dB
7、最大承受音压：120dB S.P.L
8、输出阻抗：600欧姆非平衡
9、输出信号幅度：0dBu(1kHz@94Db SPL)
10、麦克风：ECM麦克风阵列,-41dB
11、信号处理电路：DSP处理器,ANC AGC EQ算法
12、保护电路：雷击保护、信号错接保护

	摄像机支架
	1、材质：铝合金
2、整体：压铸成型
3、表面：静电喷涂处理，抗氧化、防腐蚀

	电源
	1、输入电压：110V/220V±15%（通过开关切换）
2、输入频率：47~63HZ
3、输入启动冲击电源5A/115V，30A/230V（冷启动）
4、输出电压调整范围：±20%（额定输出电压）
5、过载保护：105%~150%（额定负载），自恢复
6、过压保护：115%~135%（额定输出电压）
7、短路保护：自恢复
8、输出启动时间：≤2S@120VAC，≤1S@230 VAC
9、输出保持时间：≥10ms@120VAC， ≥20ms@230 VAC
10、工作环境：-20℃~+55℃，20%~93%RH（无银霜）
11、储存环境：-40℃~+85℃，10%~95%RH
12、冷却方式：空气自然对流冷却
13、电源指示灯：LED指示灯

	无线网桥
	1、接口：≥4个百兆网口
2、工作频段：5.15~5.25GHZ、
3、无线速率：866Mbps
4、供电方式：POE/DC
5、电源：DC12V/1A
6、安装方式：吸顶、抱杆、磁吸

	矩阵切换/

控制器
	1、采用了ARM9微处理器技术，使用LINUX操作系统内核，可实现安防自动化，单机箱可支持最多240路视频输入和16路视频输出 
2、预配置功能，可确保高的可靠性，模块化结构易于安装、操作和扩展。
3、用户可预定义系统巡视，成组切换，事件定时器，报警显示/清除模式。这些预定义功能可以分别在单个监视器上执行。
4、基于Windows的系统设置软件大大简化了初始安装过程和方便了后续系统参数维护。矩阵切换/控制系统通过RS-232数据与控制器或PC机进行通信。
5、联网系统采用中心联网方式，由中心矩阵统一配置管理，非中心矩阵可通过网络从中心矩阵下载配置信息，真正实现了联网系统的分布式部署集中式管理。
6、配套的GUI软件提供的虚拟屏幕操作键盘，具有V2116系统键盘所有功能，更简化了系统操作。
7、系统具有网络通讯加密功能，确保网络通讯安全。
8、采用ARM9微处理器技术，LINUX操作系统内核。

9、系统最大240路视频输入，32路视频输出
10、通用巡视和成组切换可实现自身调用及相互调用，并可调用其它联网矩阵的视频输入
11、报警响应可调用其它联网矩阵的视频输入
12、报警以太网转发功能，可转发至远程联网矩阵和计算机
13、可选内部视频丢失检测功能，视频丢失信息可以转发给网络服务器
14、键盘分组和摄像机分组设置，实现键盘与监视器/摄像机间的精细化控制
15、联网系统采用中心联网方式，非中心矩阵可通过网络从中心矩阵下载配 置信息，实现了全系统分布式部署，集中式管理
16、系统优先级操作和用户口令
17、基于Windows的多媒体管理软件
18、系统备份和恢复
19、网络对时功能
20、网络通讯加密功能

	拼接屏显示器
	1、液晶面板类型：DID S-PVA

2、屏幕对角线尺寸：55”

3、显示模式：16:9

4、最大分辨率：1920×1080

5、像素间距（mm）：0.63（H）×0.63（V）

6、有效显示区域（mm）：1209.6（H）×680.4 （V）

7、显示色彩：8 bits-16.7M

8、亮度：8 bits-16.7M

9、对比度：3500:1

10、视角（上/下/左/右）：890/890/890/890

11、响应时间：8ms

12、物理拼接缝隙：3.5mm

13、视频制式：PAL/NTSC

13、3D梳状滤波：有

14、3D数码降噪：有

15、复合视频输入/输出：1路BNC输入，1路BNC环通输出 1Vp-p 75Ω

16、VGA：1路（D-Sub 15针RGB）输入

17、高清接口：1 路HDMI输入；1路DVI输入

18、控制接口：1路RS232输入接口（RJ45）2路环通输出（RJ45）1路ISP和外接遥控接口（RJ45）

19、电源：AC100～240V 50/60Hz

20、最大功耗：≦200W

	拼接屏控制器
	1、采用嵌入式的FPGA全硬件设计，自建核心CPU和操作系统。
2、嵌入式图像拼接处理器接口：根据客户需求，VGA、DVI、CVBS、HDMI等多种信号输入；输出信号及路数: DVI=12、输出分辨率640x480-1920x1080P，刷新频率为60HZ。

3、控制：10/100Base-T以太网、RS232。
4、具有自动侦测和识别各种复合视频的能力，能处理各种标准DVI或常用5、的非标准VGA 信号，最高支持无压缩实时UXGA（1600×1200@75HZ）和高清1080p@50HZ 信号等格式的信号，对所有的信号自动识别并按用户要求对各信号进行视窗大小、显示位置、图像比例等方面的调整和变换，最终转换为DVI 1080P纯高清信号和固定的1024×768/60Hz 的VGA格式输出。
6、160G/s多屏处理器高速宽带总线，保证多屏处理器数据总线高带宽低下的拼接系统显示速度和高稳定性。
7、可以支持一组多种类型的图像信号输入，能同时在一屏幕上显示一组信号或者在拼接屏幕上实现大屏幕显示，可以实现单屏，整屏或屏体组合画面等功能。整屏显示时，整个屏幕显示一个完整的图像；单屏显示时，一个单元显示一路图像，每个单元的输入信号可以任意设制；任意组合显示时，任何几个单元显示一路信号。
8、上电即可工作,启动时间小于10秒钟,稳定性高满足7×24小时的工作需求,用户可直接硬开机和关机。
9、显示模式可以通过视化的操控软件随时调整,所见即所得 ,方便进行各种信号切换,实现整屏、单屏、屏体组合显示，同时提供各种预设的操作模式。
10、全交叉调度架构高速数据传输技术，为每路信号动态设置点对点的专线数据通道，每路RGB、视频、网络等图像信号独享各自的专用通道进行传输、保证包括RGB信号的所有信号图像的完全实时显示，RGB信号显示速度达到60帧/秒。
11、处理器可以全屏流畅播放720p、1080p高清数字视频，同时支持DirectX、OpenGL，能够在全屏幕拼接状态下运行3D动态画面，可实现高精度、高分辨率、3D立体图形显示输出效果，满足专业用户在3D场景显示、3D动画制作、3D CAD（计算机辅助设计）及其他3D软件应用领域图像显示的要求。
12、可以对所有输入通道进行字符叠加，以方便客户实时掌握显示信号的来源。
13、图像拼接控制器要求保证每天24小时、每周7天的连续运行，其整机平均无故障时间要求大于 60000 小时，以确保证该套系统硬件具有高度的可靠性、稳定性、兼容性和匹配性，拼接系统的可靠性。拼接系统应具备每日24小时工作能力，保证系统工作的稳定与安全。
14、系统采用DVI纯数字信号无损传输至大屏幕，亮度均匀，影像稳定不闪烁，无干扰，无抖动，无色差。
15、纯数字信号传输能够实现DVI高清画面叠加、漫游、画中画、跨屏显示效果，同时系统应支持多种输入信号（视频AV信号，VGA，DVI信号）任意拼接显示，画面可整屏显示，也可分屏显示。
16、采用外置嵌入式多屏控制器，，控制软件实现满屏显示、单屏显示、屏体组合显示、画中画、漫游、叠加等功能。
17、用户可任意切换VGA/AV/HDMI窗口，改变画面位置/大小尺寸/漫游/拉伸，AV/VGA/HDMI画面可以同时叠加显示。不受物理拼缝的限制，实现分区或分屏显示时的多个窗口的联动功能，采用软件控制窗口的拼接与分割，不能影响汉字和图像的正确显示。
18、支持采用模块化结构、设计具有良好的可扩充性和维护性。

	系统主控

服务器
	1、处理器不低于 六核 2.0 GHz；
2、内存不低于8GB  ；
3、内存扩展最大容量不低于128GB

4、千兆以太网卡端口不少于4个
5、PCI-E插槽不少于4个

6、硬盘容量不少于32TGB
7、外形为机架式

	门禁管理软件
	1、软件架构：采用分级、集中管理模式
2、软件模块：平台管理、设备管理、卡片管理、报警、查询
3、先进的通讯方式：RS232/422/485/TCPCIP方式； 

4、优越的时间处理机制：命令方式（请求/响应）；轮训方式（请求/响应）；时间出发机制（主动发送）
5、系统实时自检：系统有自我诊断功能，自动检测下层设备连线状态。
6、高系统稳定性：网络主控器需以稳定高效的工业级CPU为核心
7、模块化设计扩展灵活：系统可容纳区域内多种功能场合的不同需要。
8、视频联动：系统可定义某些事件触发视频联动，启动现场网络摄像机录像，并输出报警信号。
9、易操作性：全中文软件，完善的图控功能，可满足不同层次人员的操作。
10、兼容性好：系统不但与以往产品兼容，而且在设计上保证与将来的产品连贯。
11、图文接口、操作容易：通过技术培训后，一般工作人员都能熟练操作系统。
12、门容量：支持至少5000个门。
13、用户容量：发卡数量不低于30000张。
14、报表功能：系统提供强大的数据查询报表功能。

	门禁控制单元（NCU）
	1、采用滑轨式及锁控式安装方式设计，方便工程人员安装及检修；

2、采用标准10/100Mbps以太网络协议，每台主机独立IP。

3、采用控制主机集中管理设计概念，施工简单，节省安装成本；具 有大容量的记忆储存空间，搭配T型读卡机进行门禁管制。

4、单台主机支持30门的门禁管制，通过网络最大能扩充至10,000门以上的门禁管制。

5、主机可以存储100,000张使用者卡片,100,000笔读卡记录。

6、支持单一门主/副卡同时刷卡模式，安全性高。

7、门禁管制功能丰富，包括区域逻辑进出、反潜回管制及数据回报功能。

8、搭配联动控制输入、输出模块，提供128组联动设定，可依需要弹性设定。

9、支持256个不同时段设定，64组不同假日时段表设定功能。

10、采用标准化及模块式的系统设计，维护简单，便于与其他系统整合、协同运用。

11、支持断电数据自动储存功能，断电后数据最多可储存30天。

	双门门禁控制单元
	1、方便安装及维护；
2、记录储存不少于15,000条；
3、需具黑名单及来宾卡设定，可设定使用时间段、次数；
4、需采用主机与读卡机分离式设计，主机同时支持RS485读卡机和Wiegand读卡机；
5、与上位计算机通讯采用TCP/IP（以太网）协议；
6、控制主机需为每门提供至少2组电锁控制及报警输出；
7、支持开门按钮、门磁侦测和读卡机外壳防拆侦测等信号接入，输入点采用光耦合隔离保护；
8、时段设置至少支持128组时间表、128组时段表、8组持续开门时段及假日时段设定，并提供每年100组的假日时段表。；
9、支持反潜回及胁迫码设定，遇紧急状况时，开门同时输入胁迫码并输出密码警报至管理中心；
10、支持长时间开门报警，在门开启超过设定时间时主机可发出报警信号；
11、支持双门互锁,防尾随功能；
12、支持多卡认证开门模式( 不低于2张,) 及远程认证开门模式；
13、同时支持不同格式的读卡机接入( WIEGAND/RS-485)；
14、采用静电自放电防护设计，保证数据传输的不受干扰；
15、内置电子时钟及看门狗程序设计，提供准确的日期、时间，以确保主机正常运作；
16、强化抗干扰电路安规设计，兼容EN55024的Surge Test 雷击耐受测试及EFT快速突波耐受测试标准；
17、△需提供厂家盖章的检验检测报告或彩页响应以上参数要求

	门禁控制单元（ACU）
	1、方便安装及维护；
2、采用RS-485通讯接口与控制主机通讯；
3、支持智能记录合法卡功能，每门可记忆合法卡号不少于500张，当与主机失去通讯时支持该部分合法卡正常进出；
4、采用主机与读卡机分离式设计，最多控制两个门；
5、支持开门按钮、门磁侦测和读卡机外壳防拆侦测等信号接入，输入点采用光耦合隔离保护；
6、采用静电自放电防护设计，保证数据传输的不受干扰；
7、内置电子时钟及看门狗程序设计，提供准确的日期、时间，以确保主机正常运作。

	联动控制

输入模块
	1、 Watchdog程序设计，确保主机能维持正常运作。 

2、提供内建 RS-485 通讯模式，供上端控制主机联机管理。 

3、具有 8 组sensor输入点，可搭配外部侦测设备，进行输入的状态监视。  

4、主机具静电放电防护及通讯传输数据错误检查验证设计，确保数据传输正确无误。 

5、产品设计采用工业级的滑轨式及锁附式安装方式，接线采用快拆式的端子台设计，方便工程人员安装及检修。

	门禁读卡机
	1、外型设计时尚、轻薄，依据实际应用需求选择有按键或无按键的机型；
2、符合ISO 14443-A国际标准，支持MIFARE/CPU卡等读卡功能。；
3、可自由设定选择读取卡片序号或区块数据，区块金钥可自订（Mifare）；
4、支持P-SAM卡加密机制，强化系统设备安全性；
5、具防拆机、防破坏侦测功能，强化系统设备安全性；
6、当按键功能关闭时，遇刷卡加密码时，自动打开按键功能，操作完毕自动关闭；
7、响应时间短，干扰少，功耗小，稳定度高；
8、支持看门狗功能，以确保读卡机能维持正常运作；

	指纹机
	1、使用经久耐用、高度精确的中控光学指纹投

2、一触即验证

3、指纹验证方式

4、声音及指示灯提示通过与未通过

5、指纹模板容量：不存指纹，只传输指纹模板由主机判断

6、记录容量：不存储数据，实时传输主板

7、通讯方式：RS485
8、待机电流：50mA
9、工作电流：400mA

10、验证速度：≤2秒
11、拒登率：≤0.01%
12、误判率：≤0.0001%

13、采集器：中控采集仪
14、使用温度：0℃-45℃
15、使用湿度：20%-80%

	指纹密码

读卡机
	1、指纹模板容量：1500枚

2、记录容量：30000条

3、指纹验证：1:1或1：N，支持密码输入

4、专业门禁功能：50个时间段，5个分组，10种开门组合，支持脱机工作

5、电锁控制：3A/12VDC继电器输出

6、键盘和显示：彩色显示屏和数字键盘

7、电源：DC12V

8、待机电流：50mA
9、工作电流：400mA

10、验证速度：≤2秒
11、拒登率：≤0.01%
12、误判率：≤0.0001%

13、采集器：中控采集仪
14、使用温度：0℃-45℃
15、使用湿度：20%-80%

	指纹机
	1、类型：指纹识别

2、工作电压：12V

3、通讯：RS485

	指纹密码机
	1、指纹容量：≥1500枚；
2、记录容量：≥80000；
3、误判率：≤0.0001%
4、电源：12V1.5A

5、电锁控制：支持

	面部识别机
	1、处理器：Multi-Bio800

2、硬件平台：ZEM800多媒体开发平台

3、摄像头：高分辨率红外和彩色双摄像头

4、显示屏：3英寸彩屏

5、面部识别容量：500张脸

6、指纹容量：2000枚

7、记录容量：100000条

8、通讯方式：TCP/IP  RS232/485，USB  HOST

9、门禁功能：标配简单门禁功能（门磁、出门开关、锁控、韦根信号输出）

10、考勤功能：外接定时响铃、夏令时、记录查询、工作代码、短消息

11、其它可选功能：Mifare卡，多种验证方式，后背电池

12、电源：12V3A

	密码刷卡机
	1、处理器：32位RIS嵌入式CPU
2、显示屏：背光液晶显示屏

3、验证方式：单卡、密码+卡号、密码
4、卡容量：50000个持卡者
5、记录容量：50000条

6、通讯方式：TCP/IP  RS485

7、门禁功能：50个时间段，5个分组，10种开门组合，支持多用户进入
8、报警功能：防拆报警、非法开门报警、门未关好报警和胁迫报警、并可输出一路警报出发信号
9、其它输入：一组门磁和开门按钮信号输入

10、语音：中文
11、电源：DC12V，待机电流＜50mA，工作电流＜400mA

12、使用温度：-15℃-45℃

13、使用湿度：10%-90%

	可视对讲主机
	1、显示：液晶显示不小于4.3吋
2、摄像头：不低于200万像素
3、卡的类型：IC卡
4、存卡容量：≥5万张
5、工作电压：DC/12V～24V
6、接线方式：RJ-45接口
7、视频压缩：H.264
8、音频压缩：G.711
9、音视频传输：TCP/IP
10、最大功耗：≤10W  待机功耗：≤4W

11、音频信噪比：≥25dB
12、防护等级：IP54

	可视对讲分机
	1、显示屏：≥7吋
2、触摸屏：数字电容屏
3、音视频编解码：G.711/H.264

4、网络：10/100M
5、传输协议：标准TCP/IP

6、安装方式：86盒外挂式
7、接线方式：RJ-45接口
8、防区数量：8路有线
9、访客信息存储：20条音视频
10、文字信息存储：≥255条
11、工作电压：DC 18V
12、音频信噪比：≥25dB
13、防护等级：IP30

	网络分配器
	1、面板材质：ABS 
2、防护等级：IP30
3、通讯速率：10M/100Mbps
4、视频格式： VGA  
5、工作电压：DC18-28V

	门禁控制板
	1、容  量 ： ≥30000 张 

2、记录存量： ≥60000 条 

3、报警容量： ≥60000 条 

4、通讯方式： TCP/IP 

5、通讯距离： 软件管理不受距离限制 

6、读卡器 ：  Wiegand（韦根）协议 

7、开门方式： 单卡、密码、卡+密码、双卡、软件远程、自由通行、按钮、定时
8、读卡器 ： 4 个

9、报警输出： 1 个

10、报警输入： 1 个

11、火警输出： 1 个

12、火警输入： 1 个

13、出门按钮： 2 个

14、门磁输入： 2 个

15、电锁输出： 2 个

16、通讯 ：    1 个

	单门磁力锁
	1、最大拉力：≥280kg

2、输入电压：DC12V或DC24V

3、工作电流：12V/500mAx2 ；24V/250mAx2

4、信号输出：干接点输出，上锁时NO输出，开锁时NC输出
5、LED显示：红灯(开门状态)；绿灯(上锁状态)

	双门磁力锁
	1、最大拉力：≥280kg

2、输入电压：DC12V或DC24V

3、工作电流：12V/500mAx2 ；24V/250mAx2

4、信号输出：干接点输出，上锁时NO输出，开锁时NC输出
5、LED显示：红灯(开门状态)；绿灯(上锁状态)

	磁力锁支架
	1、材质：铝合金
2、表面：铝合金磨砂
3、特点：安装简便
4、适合门型：木门等卡打孔门扇
5使用环境：适用于250/280KG磁力锁固定门扇

	玻璃门夹
	1、材质：铝合金
2、表面：铝合金磨砂
3、特点：安装简便
4、适合门型：玻璃门扇
5、使用环境：适用于250/280KG磁力锁固定门扇

	电子密码锁
	1、斜舌材质：不锈钢
2、锁芯材质：铜芯
3、适合门厚度：35—50mm
4、中心距离：2mm
5、所体规格：55锁体
6、开锁方式：指纹、密码、钥匙

	电插锁
	1、锁身：铝合金主体、拉丝铝合金面板
2、锁舌：断电开锁
3、电源：12V/24V
4、延时：0、3、6秒可调延时

	开关电源
	1、输入电压：90~240V AC
2、输入功率：50/60HZ
3、工作电压：+12V
4、工作电流：5A~29A

5、外壳：不锈钢散热型
6、指示灯：LED

	门禁专用电源
	1、输入电压：220V AC
2、输入功率：50/60HZ
3、工作电压：+12V
4、工作电流：5A
5、工作方式：可控制门锁
6、外壳：不锈钢散热型
7、指示灯：LED

	闭门器
	1、适合门宽：900mm
2、适合门重：30~45KG
3、定位：否
4、扫们角度：180°~20°
5、锁门角度：20°~0°
6、关门调速：两段调速
7、使用范围：消防门/木门/铁门/有框门等
8、使用环境：-20℃至40℃

	开门按钮
	1、类型：复位型
2、尺寸：86*86mm
3、材质：背板为金属、外壳为高强度PC
4、颜色：雅致白

	紧急压扣
	1、材质：防火阻燃材料
2、复位方式：钥匙复位
3、外观尺寸：86*86mm
4、开槽尺寸：深23/宽50/高54mm
5、颜色：典雅白

	地弹簧
	1、定位：90°定位
2、使用门宽：750~1100mm
3、承重：不小于150KG
4、角度：开启角度≤180°
5、调速：两段调速

	门把手
	1、材质：304不锈钢

2、外观：现代，电镀工艺
3、管壁：不小于0.82mm
4、结构：一体化设计
5、配件：含垫片

	报警主机
	1、不低于32位ARM7处理器，16K RAM,64K FLASH，主机板具有2条防区扩展485总线接口，带有一个可扩展上行485总线或以太网预留接口。
2、自带防区不低于16个防区，可通过485总线扩充62个不同类型模块，共有14种总线扩充模块类型可供选择，单台主机最多扩充至1008个防区，可设置32个子系统，每个子系统就像一个个独立存在的小型报警系统一样，可以独立显示各子系统的工作状态，对每个子系统进行单独撤布防，可为每个子系统独立设置自动撤布防工作时间表段，以及为每个子系统设置独立的报警中心账号。
3、支持防区倍增模式（仅支持主板自带防区和十六防区总线通讯模块），在一个防区回路中可以同时判断探测器入侵报警和探测器被拆卸报警，相当于一个防区扩展为两个防区使用，并产生两种报警事件（V60及以上版本）。
4、1组直流13.8V辅助电源输出，最大可提供800mA电流输出，具备限流保护功能；一个警号输出端口，直流13.8V输出，最大输出保护电流为1.5A；具有1个电池连接接口，最大总充电电流1A，具备后备电池过放电切断保护功能，电池切断保护电压为10.5V。
5、主机具备对系统各种扩充设备的状态监测与管理能力。
6、通过扩展的IP网络通信接口，实现主机接入以太网络内进行双向数据通信控制，适应利用各种IP网络组建联网报警系统。
7、通过扩展NC300M/MG网络模块，支持GPRS无线网络联网报警
8、支持不低于60个时间表窗口设置，每个时间表可最多设置驱动执行3个事件（防区布防/撤防，旁路/恢复，输出开启/关闭）。
系统采用多级密码管理机制。
9、纯硬件平台管理，所有功能操作与编程设置均可通过控制键盘独立完成，允许同时安装一个主控键盘和多个分控键盘对各子系统进行独立控制；支持控制键盘与管理平台软件同时独立控制。
分控键盘采用独特的用户密码登陆操作机制，系统根据不同的登陆用户密码自动赋予其相应的控制操作权限范围，允许在同一个分控键盘上通过登陆不同的分控用户密码分别操作控制相应的子系统。
10、中文LCD文字显示界面，系统各种状态一目了然，可对任意子系统、任意模块、任意防区进行独立操作与控制。
11、防区报警自动联动预案设置，支持每个防区任意设定2个模块的2个输出进行联动输出。
支持子系统报警、未准备、布防、撤防、故障任意联动输出预案设置。
12、具备电话线通信功能，支持ADEMCO CONTACT ID数据通信和语音报警通信。
13、可扩展GCRM GSM无线通讯模块，支持无线备份通信。
14、电话线/GSM可编程多重冗余传输机制。
15、支持短信方式传输CID格式内容中文短信报告与短信远程控制
16、超强事件记忆能力，自动详细记录最新发生的2944条事件类型和事件发生时间，并可通过键盘或管理软件读取查阅。
17、整合报警、巡更于统一硬件系统平台。
18、完善的过流、过压保护措施，485总线采用一级防雷保护设计。
19、容量参数如下表：
19.1、主机基础防区数量
≥16个
19.2、防区扩充数量
≥990个
19.3、设备扩充485总线
≥2条
19.4、辅助输出电源
1组DC13.8V，最大800mA，限流保护
备用电池接口1组，最大1A总充电电流，过放电切断保护电压10.5V
19.5、警号输出
1组DC13.8V，最大1.5A，过流切断保护
19.6、用户密码数量
≥600组
19.7、子系统数量
≥32个
19.8、事件存储容量
≥2900条
19.9、时间表数量
≥60个
19.10、总线连接设备数量
≥60个
19.11、巡更员IC卡登记数量
≥60张
20、报警输入信号响应时间应小于5s，需检验报告证明

21、需提供厂家盖章的3C认证证书

22、△需提供厂家盖章的检验检测报告或彩页响应以上参数要求

	报警探测器
	1、电压：12V

2、频率：24.125GHZ

3、灵敏度：2级可调

4、探测范围：5-15米

5、报警端口：常闭

	报警电源

配电箱
	1、采用交互式电源设计，输出电压稳定；
2、输入及输出短路保护装置；
3、具短路指示灯，指示短路状态；
4、突波吸收保护装置；
5、不少于二组12V输出端子，最大输出3安培，可供弹性应用；
6、电池放电保护功能，电池电压过低时自动将电源输出切断；
7、电池充电具过充保护功能，电池饱和时将不再充电；
8、电池输入端具极性反接保护功能；

	广播系统
	1、电话广播主机
1.1、振铃输入检测，呼叫进程音识别，自动识别对方挂机，自动识别呼叫成功，失败
1.2、被叫自动应答，语音提示，提示语音可以自己更改
自动和广播主机连接，自动控制广播区域的打开关闭，完全的无人值守
1.3、内、外线电话兼容，适用于程控交换机内线寻呼广播或普通市话线寻呼广播
1.4、可实现自动语音应答、语音操作提示
1.5、支持来电用户身份识别，根据用户的身份和权限实现广播区域的授权控制
1.6、具有防雷、防电磁干扰等功能
1.7、技术参数：
1.7.1、设有标准电话输入口，可连接程控交换机直接进行广播
1.7.2、与主机连接后，采用数码寻址方式，可通过电话键盘控制进行分区广播
1.7.3、支持内外线交换和断电直通
1.7.4、一体化设计，无需外接电源
1.7.5、频率响应:30HZ-20KZHZ

2、IP网络音响
2.1、嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级。
2.2、内置嵌入式网络语音解码模块、2*20W双通道输出功放；
2.3、具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。
2.4、带有1路本地线路输入，1路本地话筒输入；可将外接音频（卡座、CD、笔记本、话筒等）送入网络音箱本地线路、话筒接口实现本地多媒体扩音。
2.5、带电源指示灯、数据运行灯指示。
2.6、网络主音箱带辅助音频输出接口、可以挂接一只副箱。
2.7、数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-256kbps 自适应）。
2.8、ABS工程塑料外壳材质。
2.9、具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。
2.10、带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等。同时本地具有电位器调节音量功能。
2.11、设备具备全数字高音、低音和主音量调节。
2.12、音箱具有软件远程设置高低音功能，可以根据歌曲内容对高低音要求不同自行设置。
2.13、通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等。
2.14、一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容TCP/IP网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等。
2.15、具有远程升级功能。
2.16、设备具有软件远程设置高低音功能，可以根据播放内容对高低音要求不同自行设置。
2.17、音箱设有IP地址复位开关，复位可恢复出厂设置。
2.18、技术参数：
2.18.1、网络接口: RJ45、10M/100M
2.18.2、网络协议: TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP(组播)
2.18.3、音频格式:MP3/MP2
2.18.4、支持码流: 32K-256K
2.18.5、频带宽度:20Hz-20KHz
2.18.6、灵敏度: 94dB
2.18.7、信噪比:  线路：≥ 90dB；话筒：≥88 dB
2.18.8、额定功率 10W*2，最大功率20W
2.18.9、扬声器阻抗：5″8Ω，2.5″8Ω，分频器分频
2.18.10、待机功率  0.2W
2.18.11、供电：AC 220V±10%,50-60Hz

2.18.12、安装方式: 壁挂式、桌面式
3、△需提供厂家盖章的检验检测报告或彩页响应以上参数要求


