1、激光工作物质：红宝石固体激光

▲2、波长：694nm

3、频率：0.5-2Hz

4、特色功能：微透阵列技术，输出均匀同质分布的光斑

5、Q开关手柄

6、光斑大小：3种光斑大小可选；2-5mm

7、能量密度：最大能量密度：≥20J/cm2

8、Q开关脉冲宽度：≤10ns

9、光斑模式：均匀同质方形平帽光斑

10、传输系统：7关节导光臂

11、Q开关点阵手柄

12、Q开关式点阵，波长：694nm，用于治疗黄褐斑等顽固皮肤色素性病变。

13、Q开关点阵孔间距≤ 200 μm

14、点阵光斑尺寸≤ 7.1 x 7.1 mm

15、点阵孔数量≤ 14 x 14

▲16、单光斑点阵孔总数量：≥144个

17、孔径≤Ø 300 μm

18、覆盖率≥27.7 %

19、点阵最大能量 1.13J→8.2 J/cm2