一、采购内容

| 包号 | 名称 | 规格型号 | 技术指标参数要求 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血流分析软件 | / | 详技术要求 | 套 | 1 |  |
|  | 软件的安装与培训 | / | / | 项 | 1 |  |
|  | 12兆医用一体融合显示器 | / | 详技术要求 | 套 | 1 |  |
|  | 塔式图形工作站 | / | 详技术要求 | 套 | 1 |  |

本项目每个包号确定一家投标供应商中标。

- 项目整体要求：

说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。

- 软件系统

| 序号 | 技术要求参数 |
| --- | --- |
| 1 | 血管后处理软件平台 |
| 1.1 | 3年升级服务 |
| 1.2 | 支持多终端用户联网接入平台 |
| 1.3 | 多模块集成后处理平台 |
| 1.4 | ▲多语言选择，支持简体中文操作界面 |
| 1.5 | ▲支持Windows和Mac双系统 |
| 1.6 | 支持后处理平台与设备、PACS图像互通 |
| 1.7 | ▲NMPA、FDA、CE认证 |
| 2 | 患者数据 |
| 2.1 | 浏览并编辑患者及病例信息 |
| 2.2 | 添加和分享病例注释 |
| 2.3 | 按成像序列分类预览 |
| 2.4 | 支持多终端联网设置 |
| 3 | 序列概览 |
| 3.1 | 快速浏览全部序列 |
| 3.2 | 根据轮廓或方向筛选序列 |
| 3.3 | 支持自定义组合或重组图像并生成新的序列 |
| 4 | 查看器 |
| 4.1 | 使用双显示器设置进行对比查看 |
| 4.2 | 支持并行加载先前病例 |
| 4.3 | 即便在加载前也可以查看图像和相应的序列信息 |
| 4.4 | 根据窗口选项，大小和布局自定义界面的外观 |
| 4.5 | 在图像框内使用平移，加窗，缩放和切片导航 |
| 4.6 | 查看颜色编码的网格模型 |
| 4.7 | 显示参数评估的颜色叠加 |
| 4.8 | 添加浮动阅览窗口以供其他查看 |
| 4.9 | 将图像复制或导出为JPEG, H.264(高压缩)，TIFF, BMP, PNG或其他格式 |
| 4.10 | 将电影导出为avi, 压缩avi, MS video1或Quicktime格式 |
| 4.11 | 在任意模块中单击打开一个序列的平铺视图 |
| 4.12 | 通过简单的拖放至缩略图面板的操作来生成DICOM格式的屏幕截图 |
| 5 | 多平面重建 |
| 5.1 | 在任意倾斜平面中重新采样3D数据 |
| 5.2 | 任意厚薄的平板渲染 |
| 5.3 | 用于缩放，窗口和板坯厚度的同步选项 |
| 5.4 | 为血管成像设计的多个预设视图 |
| 5.5 | 可以在4D参考图像上直接进行体积导航和/或血管分割 |
| 5.6 | 自动将容积切片成短轴和长轴图像，用于左室功能分析 |
| 5.7 | 独特的自由形式旋转选项允许在各个方向上自由得进行体积导航 |
| 5.8 | 轻松保存和查看测量和相关图像 |
| 5.9 | 生成辅助DICOM捕获作为任何视图的电影或堆栈 |
| 5.10 | 点击选择一个或多个框架进行报告 |
| 5.11 | 可以在这一模块中进行MRA的分析评价 |
| 6 | 血管分析 |
| 6.1 | MRA图像的自动血管分割和血管标记 |
| 6.2 | 通过种子点或阈值增长手动划分血管和/或扩展自动检测血管 |
| 6.3 | 血管显示包括投影，拉伸和拉直的CPR视图以及多个横截面视图 |
| 6.4 | 融合断开的血管部分 |
| 6.5 | 选择在多阶段数据集中生成多个中心线 |
| 6.6 | 可以直接在4D参考图像上完成体积导航和/或血管分割 |
| 6.7 | 无人工装置查看选项 |
| 6.8 | 简单的中心线校正 |
| 6.9 | 中心线图，显示最小/最大/平均血管腔以及血管曲折度 |
| 6.10 | 用于导管选择的切断工具 |
| 6.11 | 自动血管腔测量，狭窄计算和报告 |
| 6.12 | 沉浸式视图选项和动画中心线飞越 |
| 6.13 | 选择一个或多个帧进行报告 |
| 7 | 4D 查看器 |
| 7.1 | MIP, Surface和DVR渲染 |
| 7.2 | 血管的自动分割 |
| 7.3 | 通过剪切，裁剪和阈值分割进行手动分割 |
| 7.4 | 血管的内部视图 |
| 7.5 | 多种配色方案和先进的传输功能 |
| 7.6 | 多种格式的电影导出（AVI, Quicktime） |
| 7.7 | 包含旋转图像和电影在内的辅助DICOM捕获保存选项 |
| 8 | 报告 |
| 8.1 | ▲支持中文报告 |
| 8.2 | 可进行图片和文字的编辑 |
| 8.3 | 可定制的基于协议的报告 |
| 8.4 | 多种导出格式，包括DICOM封装的PDF |
| 8.5 | 包含计算结果和用户选择的图像 |
| 8.6 | 所有源数据都可以导出到电子表格和统计应用程序 |
| 8.7 | 通过拖放选择图像 |
| 8.8 | 用户定义的发现和报告摘要标准文本 |
| 8.9 | 报告可以保存为PACS中的DICOM文件附件 |
| 8.10 | 文件可以导出为HTML文件 |
| 8.11 | 信息图表现已包含在报告中 |
| 9 | 2D Flow |
| 9.1 | 彩色编码流速，色标可调 |
| 9.2 | 自动边界检测，转发和注册 |
| 9.3 | 自动同步相位和幅度图像 |
| 9.4 | 一个系列中最多四个感兴趣区域的流量和速度分析 |
| 9.5 | 两个不同系列的流量分析和流量差异，总和和比率等的计算（评估分流器和更多） |
| 9.6 | 在交互图中显示流速曲线 |
| 9.7 | 背景和幻像校正选项，提供混叠（aliasing-correction）校正 |
| 9.8 | 血流方向反转的选择 |
| 9.9 | 广泛的计算值，包括反流量和分数，最小/最大和平均压力梯度，以及净正负净容量 |
| 9.10 | 使用ROI内的正或负速度值计算前向和后向流量（净正/负容量） |
| 10 | 四维血流4Dflow |
| 10.1 | 支持西门子、飞利浦、GE、联影公司的4Dflow序列 |
| 10.2 | 预处理 |
| 10.2.1 | 提取感兴趣区数据, 以加速数据处理 |
| 10.2.2 | 脑血管血流可视化处理（血流速度，速度矢量，迹线，流线） |
| 10.3 | 分割 |
| 10.3.1 | 全自动计算PC-MRA |
| 10.3.2 | 根据信号强度准确划分血管节段 |
| 10.3.3 | 在多种结构中半自动标记血管中心线 |
| 10.3.4 | 支持STL格式文件 |
| 10.4 | 高级临床工具 |
| 10.4.1 | 能量损失(Energy Loss)计算和可视化分析 |
| 10.5 | 高级研究工具（仅用于研究目的）： |
| 10.5.1 | 计算脉波速率 (Pulse Wave Velocity, PWV) |
| 10.5.2 | 生成压力分布图 (Relative Pressure Mapping) |
| 10.5.3 | 生成压力分布图 (Relative Pressure Mapping) |
| 10.5.4 | 自动分析周向及轴向的血管2D和3D壁剪切力 (Wall Shear Stress - WSS) |
| 10.5.5 | 局部血管壁剪切力值 |
| 10.5.6 | 动能及能量损耗 |

2、硬件

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12兆医用一体融合显示器 |  |
|  | 显示尺寸 | ≧ 33.6英寸 |
|  | ★分辨率 | ≧ 12MP（4200x2800像素） |
|  | 显示内容 | 单一显示器上可阅读所有静态和动态PACS影像和乳腺成像 |
|  | ▲防护屏设计 | 前壳配置保护性玻璃，可减少反射，提高图像清晰度，耐刮擦。投标时需提供官方宣传彩页或样机证明。 |
|  | 像素间距 | ≤0.1686mm |
|  | ▲最大亮度 | ≥2100cd/m² |
|  | ▲校准亮度 | ≥1000cd/m²,需提供公开发行用户手册证明 |
|  | 响应时间 | ≤16.5毫秒 |
|  | 可视角度 | 178° |
|  | 对比度 | 1200：1 |
|  | 色彩深度 | 30bit |
|  | 前置校准感应器 | 采用一体化I-guard高精度前置传感器，实现显示器整个生命周期内DICOM定时自动检测和校准，稳定亮度输出，保证图像显示质量。需提供公开发行用户手册证明。 |
|  | 信号输入 | DisplayPort |
|  | 可调胶片灯 | 支持胶片灯功能，矩形内亮度>2000cd/m2，胶片灯区域位置可调，可选择≥6种方式：左侧左上方、左侧上中、左侧右上方、右侧左上方、右侧上中、右侧右上方。需提供功能实际图片及公开发行用户手册证明。 |
|  | 乳腺断层功能显示技术 | 具备特殊设计的能够精准显示运动和多帧图像的技术，对运动图像中的小细节的检测能力可提高 10％。需提供官方宣传证明文件。 |
|  | 色温校准功能 | 拥有包括ClearBase, BlueBae在内的预设胶片色温，也可通过单独的子菜单手动定义显示器色温的X和Y坐标。需提供公开发行用户手册证明。 |
|  | 逐像素均匀度校准技术 | 采用专利Color PPU逐像素校准技术，校准每个像素的亮度、色彩一致性，保证图像专业显示精准度。需提供官方宣传彩页及专利证明。 |
|  | 智能聚焦 | 配置SpotView工具，医生在阅片时针对某一区域可放大，形成一个高对比度、高亮度的观察区域，满足医生对微小病灶的精细观察。需提供功能小视频证明文件。 |
|  | ▲辐屏智能减光 | 配置DimView工具，在多显示器浏览时，工作主屏亮度不变，辅屏亮度自动降低，无需手动调整，从而减少由辅屏带来的光线干扰。需提供功能小视频证明文件。 |
|  | 智能彩色灰阶校准 | 采用智能SteadyColor彩色灰阶校正技术，支持多模态同时阅览灰阶和彩色图像，灰阶区域自动采用DICOM曲线校准，彩色区域自动采用GAMMA曲线校准。 |
|  | 任务灯和壁灯 | 显示器内置一体化任务灯和壁灯照明设计，可一键点亮阅片桌周围区域，优化阅片环境，有助于减少长时间阅片眼睛疲劳。需提供公开发行用户手册和功能小视频证明文件。 |
|  | 一键截屏 | 可任意设置快捷键，对典型病例进行随时截屏保存并存档，并且可以对智能聚焦下的图像进行截图保存。 |
|  | 一键高亮 | 轻触摸快捷键，即可瞬间提升显示器亮度达到2000cd/m2以上，满足医生的精准诊断需求，需提供官方宣传证明材料。 |
|  | 屏幕克隆 | 配置屏幕克隆功能，可一键将诊断屏幕影像投映到大屏幕上并控制图像。 |
|  | 智能文本 | 可设置高亮度下阅片，低亮度下查看其他应用或撰写报告，以减少阅片视觉疲劳。需提供功能小视频证明文件。 |
|  | 质量控制软件及合规管理 | 具备同品牌QAWeb质量控制保证软件，可以在线以及本地DICOM自动检测和自动校准。DICOM校准软件可确保显示器符合DIN, AAPM等最新通用显示器QA标准。需提供软件界面截图现场演示校正过程。 |
|  | 提供不可更改文本工作报告 | 可根据用户要求定期出具不可更改文本的工作状态报告，作为质量管理、设备管理的参考，并可作为医疗纠纷中被采信的举证文件。需提供现场功能演示。 |
|  | ▲显卡 | 配置同品牌自主研发显卡，兼容医院所有PACS系统，保证PACS影像读取速度。 投标时需提供显卡实拍图片，图片中需体现烙刻在显卡上的品牌名称等信息。 |
|  | 售后质保期 | ≥5年，包括40000⼩时背光保修 |
|  | ▲产品认证 | 产品具备FDA、CE、 CCC、CB、UL，需提供有效证书复印件。 |
|  | 生产商体系认证 | 生产商具备ISO13485医疗器械质量管理体系认证、具备ISO14001环境管理体系认证。 |
| 2 | 塔式图形工作站 |  |
|  | 处理器 | 2颗 英特尔 至强金牌6248R以上CPU |
|  | ▲内存 | 支持DDR4 RECC全缓冲内存，插槽数16个RDIMM,2666MHz，≥2*128G内存 |
|  | 显卡 | 显卡≥ NVIDIA RTXA6000 |
|  | 硬盘 | 支持SATA/SAS/SSD硬盘 ≥1T SSD硬盘+≥8T SATA硬盘 |
|  | 芯片组 | Intel C621系列及以上芯片组 |
|  | 网卡 | 集成双口千兆网卡 |
|  | 光驱 | DVD ROM/DVD+/-RWDL/Blu-ray Disc刻录机 |
|  | 扩展坞 | 5*PCle 3.0x16插槽+3*PCle 3.0x4插槽，PCle SSD M.2插槽2个 |
|  | 接口 | 前面：4个USB 3.0接口，音频接口，读卡器接口(可选) 后面：6个USB(4个USB 3.02个USB2.0),音频接口 |
|  | 电源 | 1400W 80PLUS,白金认证 |
|  | 机箱 | 高≤450mm *宽≤220mm*深≤630mm |