IPTV网络数字信息改造项目采购需求

一、需要实现的功能或者目标

本项目的主要问题是给医院军干病房、专家教授餐厅及各值班室提供IPTV视频服务。由主楼B1层敷设4芯单模室内光缆至主楼的弱电井，B1层安装2台24口光配架，各楼层弱电井内安装5口光配架，各楼层弱电井内再各安装一个4口光分器连接终端猫，各楼层的IPTV点位敷设超五类网线连接至弱电井内，通过终端猫连接至IPTV机顶盒，通过机顶盒连接电视机，收看高清无卡顿网络电视节目。

二、应当执行的标准或规范

系统实施所涉及的设计标准和规范：产品标准和规范；工程标准和规范；验收标准和规范等必须完全符合中华人民共和国有关条例及规范，包括：

  - 《上海市地方标准》（DB31/329.8-2007）

  - 《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50307-2002）

  - 《民用建筑电气设计规范》（JGJ／T16-2008）

  - 《民用建筑电线电缆防火设计规范》（DGJ08-93-2002）

  - 《中国采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87）

  - 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

  - 《中国室内给水排水热水供应设计规范》（15-74）

  - 《视频安防监控工程设计规范》（GB50395-2007）

  - 《民用闭路监视电视系统工程设计规范》（GB/50198-94）

  - 《安全技术防范监控用硬盘录像片通用技术条件》（DB 31/295）

  - 《彩色图像质量主观评价方法》(GB/T 7401)

  - 《安全防范系统验收规则》（GA 308）

  - 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

  - 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

  - 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000

  - 《住宅小区安全技术防范系统要求》DB31/294-2003

  - 《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

  - 《入侵探测器通用技术条件》GB10408.1-89

  - 《入侵探测器 第一部分 通用要求》(GB 10408.1)

  - 《入侵探测器 第四部分 主动红外入侵探测器》(GB 10408.4)

  - 《入侵探测器 第五部分 室内用被动红外入侵探测器》(GB 10408.5)

  - 《入侵报警系统技术规范》（GA/T 368）

  - 《微波和被动红外复合入侵探测器》(GB 10408.6)

  - 《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 10408.6)

  - 《磁开关入侵推测器》（GB 15209）

  - 《楼寓对讲防盗电控门通用技术条件》GA/T72-94

  - 《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）

  - 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311-2007）

  - 《建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（ GB/T50312-2007）

  - 《商用建筑线缆标准》（EIA/TIA-568B）

  - 《商用建筑通信通道和结构空间布线标准》（EIA/TIA-569）

  - 《信息技术互连国际标准》（ISQ/IEC11801-95）

  - 《通信布线系统信息技术欧洲标准》（EN50173）

  - 《通信光缆的一般要求》（GB/T7427-87）

  - 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94  2000年版

  - 《有线电视系统工程设计规范》（GB50200-94）

  - 《30MHz-1GHz 声音和电视信号的电视分配系统》（GB6510-86）

  - 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

  - 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

  - 《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）

  - 《计算机数据系统防雷保安器》（GA173-1998 ）

  - 《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）

  - 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）

  - 《住宅小区智能化系统工程验收标准》DG/TJ08-604-2002

  - 《外壳保护等级》（IEC529-89）

  - 《浪涌保护规格》（IEEE-472）

  - 《光纤连接器接口》（GB 61754）

  - 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》（GB J131）

  - 《工业自动化仪表工程施工及验收标准》（GB J93）

  - 《自动化仪表工程施工及验收标准》（GB 5093）

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98

三、应当满足的功能和质量要求

坚持应用先进，有发展、有后援，能满足并适应用户需求的技术；应用的产品成熟可靠，具有易集成、扩展、操作、维修的特性，同时尽可能降低系统整体造价的原则，通过计算机网络技术，实现各子系统的设备、功能和信息的管理集成，使其成为一个互相关联、统一和协调的系统，系统资源达到充分共享，以减少资源的浪费和硬件设备的重复投入，实现真正意义的统一、实用、高效、便利。在本项目智能化弱电系统方案设计中遵循以下几点原则：

实用性：系统的设计应使本项目能最大限度地满足工作需求。

先进性：充分考虑科学技术的迅猛发展的趋势，应用国内外较先进技术，保证本项目智能化弱电系统建成具有先进性的智能建筑。

可靠性：系统所选用的技术及配套设备必须成熟可靠，以保证整个系统的长期正常运行。

经济性：在考虑整个系统先进、可靠的同时，着重考虑产品的性能价格比，保证产品的经济性。

可扩展性：保证智能化弱电各个子系统的集成和信息共享，总体结构具有可扩展性和兼容性，并实现对各个子系统的分散式控制、集中统一式管理和监控的目的，使整个智能化弱电系统可以随着技术的发展和进步，不断得到充实和提高。

四、验收标准、方法

本工程质量要求：一次验收合格率达100%；

工程目标――  工程项目履约率100%，工程优良率100％以上，工程交验合格率100％。

服务质量目标―― 售后服务满意率100％。

工作质量目标―― 参与质量管理活动的人员严格履行质量体系文件的规定，保证质量体系文件的实施运行。

五、其他需要明确工程数量和技术要求。

一）IPTV内容：

- 提供电视节目的直播和7天回看；

- 电视节目包括中央电视台（中央1套至10套）以及上海地方电视台；

- 提供专业健康板块，媒体内容制作方具有政府或专业医疗机构背景。媒体数量不少于300部，

二）机顶盒要求：

1）cpu：四核及以上，主频1.5GHz及以上；

内存：1GB及以上；

闪存：8GB及以上；

操作系统：支持Android4.4及以上；

支持4K高清分辨率输出

2）机顶盒的数量100个，并开通IPTV内容服务。

三）线路部分

1）完成门诊大楼、骨科病房楼、院务楼、值班楼等多幢建筑楼层的部队病房、餐厅、以及值班室等的网络线路接入。

2）投标单位需根据现场情况，完成的工作包括但不限于：

- 各大楼间的连接光缆布设。

- 与运营商IPTV接入点的光纤对接，楼内垂直、水平线路的敷设。

- 相应的线缆及辅材。

- IPTV的接入点100个。