## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 等离子射频汽化系统 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
临床科室 |  | 骨科关节病区 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 等离子射频汽化系统壹台，可用于在关节镜手术期间实现软组织消融（汽化）、修复、切割和血管止血
2 | 资质认证 |  | 获得中华人民共和国医疗器械产品注册证或生产许可证的产品
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 显示屏 |  | 主机有液晶显示屏，可实时显示参数设置
3.2 | 输出模式 |  | #具备消融模式，凝血模式；具备混合消融模式，两档可调，可分别在消融模式和凝血（止血）模式之间进行切换
3.3 | 操作模式 |  | *可通过手柄或脚踏控制射频刀头进行消融及凝血，配备无线脚踏或有线脚踏
3.4 | 报警及安全要求 |  | 具备无缝电流保护功能，电极接触金属端自动停止工作，不再接触后立即自动恢复工作
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 控制方式 |  | 可通过手柄控制射频刀头进行消融及凝血
4.2 | 消融模式 |  | #具有低温脉冲技术
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 最新版本软件
5.2 | 硬件 |  | 等离子射频细化系统主机壹台，配套脚踏控制器壹台
5.3 | 器械 |  | 无
6 | 安装要求 |  | 可置于关节镜设备台车上
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□✔ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。