## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 内镜用气囊控制器 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 32万元
临床科室 |  | 内镜中心 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 电子小肠镜诊疗量较小，但是小肠镜下诊断及治疗是三甲医院消化内科需要常规开展的内镜技术。双气囊小肠镜通过借助外套管及内镜头端的气囊来解袢及固定内镜位置，从而完成对小肠的插入及内镜下治疗。
2 | 资质认证 |  | 具备医疗器械注册证
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | *压力精度 |  | ±2 kpa
3.2 | *气囊压力 |  | 5.6kpa
3.3 | 气体最大流量 |  | 170ml±50ml/10 秒
3.4 | *气囊遥控装置 |  | 具备遥控手柄，可单独控制每个气囊
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 无
4.1 | 如（耗材/试剂名称1）
… | … |  | …
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件
5.2 | 硬件 |  | 具备遥控手柄，*与富士双气囊小肠镜兼容
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 电源电压：DC 220V
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | ☑ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。