## Sheet1
2022年度医疗设备、器械技术需求表
*填表须知：
1. 技术需求应包含需要实现的功能、技术和配置。
2. 必须满足的需求条件，可标记，但不得有明显倾向性或排他性。
3. 所确认的技术需求将作为委托招标代理机构、院内谈判等制定标书、谈判文件的依据，请务必准确。
4. 科室可根据实际情况增加行数和页面，每页都需合理医疗小组签字确认。
使用科室： 输血科 合理医疗小组签字：
序号 | 项目名称 | 数量 | 技术需求
1 | 血型分析仪 | 1 | 1.可以进行ABO/Rh血型分型、交叉配血、不规则抗体筛查。 2.☆ 检测速度: ABO 正反定型及 Rh检测速度≥60样本/h 抗体筛查≥80样本/h。 3.试剂卡装载量:每次可同时装载试剂卡≥200张，并可连续放置添加。 4.☆加样系统:全自动加样针至少2个，机器内离心机至少2个。 5.LIS 处理能力：具备连接到医院 LIS 的串行和 LAN 接口 6.独立的样本装载门，样本装载不干扰试剂区。 7.通过条形码可以对样本和试剂进行主动鉴别，无法识别的条形码可以手工录入。 8☆试剂位：≥12个试剂位 9.整机至少包修五年。 10.☆ 需配套提供一台卡式离心机和一台37摄氏度恒温孵育器。 加分项： 1.检测速度。 2.加样针和离心机数量。 3.试剂位数量。 4.急诊标本优先通道。 5.条形码识别率。 6.批量检测时，加样与离心可以同时进行。
Note on D9: think-vip: 注： 1. 表中技术需求摘自科室提交的《2016年度可行性论证报告》，科室可根据实际需求进行更改。 2. 技术需求应包含需要实现的功能、技术和配置。 3. 必须满足的需求条件，可用文字“重要参数和指标”标记，但不得有明显倾向性或排他性。 4. 所确认的技术需求将作为委托招标代理机构制定标书的依据，请务必准确。 5. 科室可根据实际情况增加行数和页面，每页都需科主任签字确认。