	1
	急救科
	急救科vela呼吸机保修
	急救科vela呼吸机保修技术参数

	
	
	
	1.保修年限：3年 

	
	
	
	2.设备清单：见附件

	
	
	
	3.投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目；项目必须投标人自行完成，不进行转包、分包或由组织外的无约束保障的人员参与。

	
	
	
	★4.零备件供应：所有更换的零部件必须是原厂认证/测试合格的备件

	
	
	
	5.投标人必需设有专业维修设备和充足的设备零备件

	
	
	
	6.响应时间要求：投标人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。

	
	
	
	7.每年响应时间为全年（含节假日），响应时间12小时，到达现场时间＜24小时。

	
	
	
	8.每年提供设备保养≥2次，使之保持原厂QC标准，包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。

	
	
	
	9.如签署全保保修合同，需在设备故障更换备件时，更换原厂合格部件。

	
	
	
	10.如签署全保保修合同，投标人必须保证设备开机率达到95%以上，若设备24小时不能修复，提供备用机。

	
	
	
	11.投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。

	
	
	
	12.设备若24小时不能修复，必须提供备用机

	
	
	
	附件：设备清单

	
	
	
	VELA BCT03463 急诊抢救室

	
	
	
	VELA BCT03637 急诊抢救室

	
	
	
	VELA AKT04863 急诊抢救室

	
	
	
	VELA BCT03649 急诊抢救室

	
	
	
	VELA BFT01243 急诊抢救室

	
	
	
	VELA BFT01217 急诊抢救室


