| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1. | 方法学：采用实时荧光定量PCR法或恒温扩增实时荧光法； |
| 2. | 用途：用于对人鼻咽拭子、痰液样本中的微生物核酸进行定性检测； |
| 3. | 适用样本：灭活或非灭活； |
| 4. | 可使用原始样本直接上样检测； |
| 5. | 检测通道：≥8个，可单独检测。各通道间无干扰，能实现样本随到随检；发热门诊实验室空间有限，该仪器尺寸应≤长470mm*深480mm*高400mm，满足发热门诊使用需求； |
| ▲6. | 样本核酸提取要求：磁珠法或膜吸附法； |
| 7. | 检测系统温度精准性：≤±0.5℃； |
| 8. | 试剂保存要求：微生物核酸检测试剂盒要求在2-8℃保存，无需-20℃保存，即拿即用，提高检测效率（以提供相关试剂盒说明书为准）； |
| 9. | 从获取检测样本到出具检测报告的时间：≤90分钟； |