全自动微生物分析系统及配套耗材项目参数要求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 血培养 |
| 2 | 资质认证 | 具有医疗设备注册证 |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| ▲3.1 |  | 用于临床血液及体液标本培养，可同时检测200个或以上标本。 |
| ▲3.2 |  | 仪器宽度*深度≤70cm*95cm。 |
| 3.3 |  | 仪器具备延迟放入功能。室温下，培养瓶最长可延迟放入达48小时。 |
| 3.4 |  | 数据录入方式采用条码扫描。可扫描双条码。仪器内置电脑系统，全图形操作界面，仪器配置独立的条 |
| 3.5 |  | 形码扫描器，方便扫描操作。 |
| ▲3.6 |  | 检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、布鲁菌、放线菌，及真菌、分枝杆菌。 |
| 3.7 |  | 培养瓶可放置任意瓶位，不需仪器事先分配，提高工作效率。 |
| 3.8 |  | 数据管理：可选配数据管理系统，对数据进行集中存储、管理和分析。 |
| ★3.9 |  | 设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接 |
| 4 | 耗材/试剂性能参数 |  |
| 4.1 |  | 可检测临床血液及体液标本。 |
| ▲4.2 |  | 有多种培养瓶可供选择,包括需氧瓶、厌氧瓶、分枝杆菌/真菌培养瓶等。 |
| ▲4.3 |  | 培养瓶采用标准瓶口设计，无需额外装置即可匹配主流采血装置。瓶内负压，防止内部液体溅出，利于标本采集。 |
| 4.4 |  | 具备吸附抗生素功能或通过增加液体培养基含量、特殊营养成分以提高微生物检出率。 |
| ▲4.5 |  | 培养瓶采用塑料瓶，具高气密性、防压、防碎，保证生物安全。 |
| 4.6 |  | 试剂质量符合医疗器械注册证体系规范。 |
| 4.7 |  | 保存无特殊环境及温度要求，试剂有效期12个月及以上。 |
| 5 | 配置清单 |  |
| 5.1 |  | 全自动细菌培养系统 1台 |
| 5.2 |  | 数字式温度计1个 |
| 5.3 |  | 仪器固定件 2个 |
| 5.4 |  | 稳压电源 1个 |
| 5.5 |  | 打印机 1台 |
| 6 | 售后服务 |  |
| ★6.1 |  | 整机（含配制清单中的主机和配件，不含试剂和耗材）保修≥6年 |
| 6.2 |  | 原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。 |
| ▲6.3 |  | 由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。 |