荧光显微镜-采购需求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 该设备用于间接免疫荧光法实验结果读取 |
| 2 | 资质认证 |  |
| 2.1 |  | 具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。 |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| 3.1 |  | 光源使用时间≥50000小时，荧光无衰减，不含汞，无紫外线，无需更换灯泡 |
| ★3.2 |  | 激发光波长：460nm-490nm，FITC标记专用 |
| 3.3 |  | 冷光源 |
| 3.4 |  | 具备光强仪检测和校准激发光； |
| 3.5 |  | 照明强度≥5种；具有荧光光源开启指示灯； |
| ★3.6 |  | 目镜与电脑显示屏可同时观测，无需切换； |
| 3.7 |  | 具有荧光成像和图文报告系统，支持荧光图像同屏对比，支持多种编辑和标注方式，支持项目筛选； |
| 3.8 |  | 目镜系统支持非暗室环境可观测，瞳孔间距和高度可调，双目镜筒和成像筒同时工作 |
| 3.9 |  | 物镜系统配有x10 x20 x40 x100，配有标本夹； |
| 3.10 |  | 同轴粗调和精调按钮，平滑调节粗调焦器 |
| 4 | 配置需求 |  |
| 4.1 | 软件 | 配设备操作系统、图文报告系统； |
| 4.2 | 硬件 | 荧光显微镜1台，控制电脑1套（含主机、键盘、鼠标、连接线）、打印机1台及相应的连接线、桌面等配件 |
| 4.3 | 器械 | 荧光显微镜及相关配件 |
| 5 | 售后服务 |  |
| 5.1 |  | 整机（含配制清单中的主机和配件）保修≥3年 |
| 5.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机 |