CT高压发生器维修参数需求

- 匹配机型：Brilliance iCT   数量：1

- 额定电压：≥140 KV

- 额定电流：≥560 MA

- 峰值功率：≥60 KW

- 峰值合计功率：≥120 KW

- 最大连续功率：≥2.5 KW

- 最大合计功率：≥5.0 KW

- 应用时高电压等级： 普通：≥80 KV

- 应用时高电压等级： 正常：≥120 KV

- 10.应用时高电压等级：最大：≥140 KV

- 11.电力支持：≥750 V 直流电

- 12.低压电源：≥24 V 直流电

- 13.共振频率：≥125 KHZ

- 14.冷却液散热：最小：≥20 W

- 15.冷却液散热：最大：≥350 W

- 16.保修2年

- ★17. 全新的高压发生器

- ★18. 由原厂或原厂唯一授权代理商提供