## 公司
技术参数需求确认表
项目名称
预算单价 （万元）
最终技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 适用于Si内窥镜手术控制系统配套使用的内窥镜
2 | 资质认证 | 具有中华人民共和国医疗器械注册证
3 | 设备技术和性能参数 | 配合内窥镜手术器械控制系统(型号IS3000)使用
3.1 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜头端按钮可控制三维立体的成像系统
3.2 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜头端按钮可控制光源开关
3.3 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜头端按钮可控制实现调整焦距功能
3.4 | 设备技术和性能参数 | 工作直径≥12mm
3.5 | 设备技术和性能参数 | 工作长度≥387mm
3.6 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜的视野角度为30度
3.7 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜可以观察到的视野范围为60度
3.8 | 设备技术和性能参数 | 消毒方式：低温等离子消毒
调研品牌：直观医疗公司 Intuitive Surgical.,Inc.
签字：
日期：2023-8-22
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需提供证明材料。