粪便钙位蛋白定量检测仪采购需求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 可以定量检测样本中的钙位蛋白的含量 |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| 3.1 |  | 采用光电转换系统或免疫分析方法对人类血清，血浆和其他液体中的钙位蛋白进行定量检测 |
| 3.2 |  | 检测速度：单个样本≤20分钟 ，可以和医院的LIS连接，触摸式显示屏。 |
| 3.3 |  | 具有样本扫描器，试剂卡智能识别系统，废卡收集箱等，可以连续进样。 |
| 4 | 耗材/试剂性能参数 |  |
| 4.1 |  | 试剂具有医疗器械注册证、营业执照、经营许可证且在有效期内,试剂效期应为一年以上，送到医院及科室时效期剩余不少于半年。 |
| 4.2 |  | 试剂批号应保持一定的连续性，批号更换不超过三次/年 |
| 4.3 |  | 试剂为上海市临检中心或国家卫计委临床检验中心室内或室间质评系统品牌清单中已存在的试剂品牌 |
| 5 | 配置需求 |  |
| 5.1 |  | 钙位蛋白定量分析仪1台及相应连接电脑的数据线,说明书，简易操作卡等。 |
| 6 | 售后服务 |  |
| 6.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥6年 |
| 6.2 |  | 原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机 |
| 6.6 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务；原厂必须保证维修更换的零配件均为原厂全新的零配件；由原厂工程师进行年度校准并出具校准报告（报告由原厂盖章并附工程师资质证明）；售后服务承诺函需原厂盖章且注明本次招标项目名称及项目编号。 |