电动扫描床
技术要求
参数性能：

1、床面设计向头部移出1800mm，足部移出1100mm，最大限度地使床面下方空旷、无阻挡物、无透视盲区。无需移动病人可进行全身性×光透视。满足3D影像采集要求。

2、床面板：采用碳素纤维材料制作，低x射线吸收系数高清晰度的透视成像效果，大大地减轻x射线对患者与工作人员的辐射伤害。

3、台面升降、纵向平移、刹车均由电动装置实现，采用24V直流电压，安全可靠。

4、采用记忆海绵，可依照病人体温和体型重新自然塑性，可拆卸。

5、配有内置应急电源，网电源断电后可应急使用。

6、技术参数

床面总长：2450mm

床面宽度：650mm

可透视面长度：1800mm 

无金属检查长度及宽度：1450×460mm

床面最低高度：800mm

升降行程：≥300mm

床面纵向平移：≥800mm

临床配适度：100%满足临床的要求。
