## Sheet1
序号 | 需求部门 | 项目名称 | 质量技术标准
1 | 呼吸科 | 呼吸科超声镜维修 | 1.设备名称：电子超声支气管镜
2.设备型号：BF-UC260W
3.★投标人应为原厂或者具备本项目原厂唯一授权；
4.招标人资质要求：供应商须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格（即在营业执照中有注册）。
4.1.营业执照须经年检有效
4.2.经营范围必须包含维修项目
4.3.维修项目必须供应商自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。
5.维修后符合奥林巴斯出厂性能参数并提供奥林巴斯出具的纸质维修报告
6.维修供应商必须具备800或400客户服务专线电话
7.能够及时按需要取得设备制造商和工厂的技术、物力支持.
8.供应商每位维修工程师须具有一套奥林巴斯提供的专业内镜维修工具，保证服务过程的安全性。
9.零备件供应：所有更换的零部件必须为奥林巴斯认证/测试合格件。
9.1.提供更换零配件清单
9.2.更换的零配件提供保修半年
10.供应商维修工程师可显示全套原厂诊断工具，且需持有合法获得、完整使用有效的原厂工具，以解决相应故障。