附件1初步技术参数：
	序号
	电梯编号
	设备名称
	型号
	生产厂家
	额定载荷（Kg)
	速度（m/s）
	层/站/门

	1
	4号电梯
	曳引轮客梯
	VVV/PLC
	北京迅达
	1600
	1
	7/7/7

	2
	5号电梯
	曳引轮客梯
	E411
	奥的斯
	1600
	3
	34/34/34

	3
	6号电梯
	曳引轮客梯
	E411
	奥的斯
	1600
	3
	34/34/34

	4
	7号电梯
	曳引轮客梯
	E411
	奥的斯
	1600
	3
	32/32/32

	5
	8号电梯
	曳引轮客梯
	E411
	奥的斯
	1600
	3
	32/32/32

	6
	10号电梯
	曳引轮客梯
	PT15
	通力电梯
	800
	1.0
	3/3/3

	7
	12号电梯
	曳引轮客梯
	E411
	奥的斯
	2000
	2.5
	36/36/36

	8
	13号电梯
	曳引轮客梯
	PT15/10-19
	通力电梯
	1150
	1
	7/7/7

	9
	14号电梯
	曳引轮客梯
	PT15/10-19
	通力电梯
	1150
	1
	5/5/5

	10
	15号电梯
	曳引轮客梯
	PT15/10-19
	通力电梯
	1150
	1
	7/7/7

	11
	16号电梯
	曳引轮客梯
	TBJ
	长江电梯
	1000
	1
	5/5/5

	12
	18号电梯
	曳引轮客梯
	AUPEX-II
	江南快速
	1350
	2.5
	31/27/27

	13
	餐梯1
	杂物梯
	TWJ
	湖州迅达
	100
	0.4
	2/2/2

	14
	餐梯2
	杂物梯
	TWJ
	湖州迅达
	100
	0.4
	2/2/2

	15
	杂物梯
	杂物梯
	TWJ
	启祥载物
	250
	0.4
	3/3/3

	16
	1号电梯
	曳引轮客梯
	300C
	迅达电梯
	1600
	1.75
	6/6/6

	17
	2号电梯
	曳引轮客梯
	300C
	迅达电梯
	1600
	1.75
	9/9/10

	18
	3号电梯
	曳引轮客梯
	300C
	迅达电梯
	1600
	1.75
	9/9/9

	19
	4号电梯
	曳引轮客梯
	300C
	迅达电梯
	1000
	1.75
	9/9/9

	20
	5号电梯
	曳引轮客梯
	300C
	迅达电梯
	1000
	1.75
	9/9/9

	21
	6号电梯
	曳引轮客梯
	KNOE MonoSpace
	通力电梯
	1600
	1.75
	10/10/10

	22
	7号电梯
	曳引轮客梯
	5400A
	迅达电梯
	1600
	1.75
	2/2/2

	23
	和田路分部电梯
	曳引轮客梯
	GBS20K
	通力电梯
	1600
	1.0
	4/4/4

	24
	制剂室电梯
	曳引轮客梯
	VVVF
	永大日立
	1000
	1.0
	3/3/3

	序号
	电梯编号
	设备名称
	型号
	生产厂家
	提升高度（m）
	倾斜度（度）
	层/站/门

	25
	自动扶梯1号
	自动扶梯
	9300AE
	迅达电梯
	6
	30
	1-2

	26
	自动扶梯2号
	自动扶梯
	9300AE
	迅达电梯
	6
	30
	1-2

	27
	自动扶梯3号
	自动扶梯
	9300AE
	迅达电梯
	4.5
	30
	2-3 

	28
	自动扶梯4号
	自动扶梯
	9300AE
	迅达电梯
	4.5
	30
	2-3 

	29
	自动扶梯5号
	自动扶梯
	9300AE
	迅达电梯
	4.5
	30
	3-4 

	30
	自动扶梯6号
	自动扶梯
	9300AE
	迅达电梯
	4.5
	30
	3-4 

	31
	自动扶梯7号
	自动扶梯
	9300AE
	迅达电梯
	4.5
	30
	4-5

	32
	自动扶梯8号
	自动扶梯
	9300AE
	迅达电梯
	4.5
	30
	4-5 

	33
	自动扶梯9号
	自动扶梯
	9300AE
	迅达电梯
	4.5
	30
	5-6

	34
	自动扶梯10号
	自动扶梯
	9300AE
	迅达电梯
	4.5
	30
	5-6

	35
	自动扶梯1号
	自动扶梯
	E506
	奥的斯
	　
	35
	1-2F

	36
	自动扶梯2号
	自动扶梯
	E506
	奥的斯
	　
	35
	1-2F

	37
	合计36台



— 2 —

