附件二：

关于本次试剂SPD供应链服务需求

- 服务期限：参考我院服务合同管理规定，SPD服务项目有效期限3年且每年续签一次续签不超过二次（每年续签前做供应商评价，评价达到续签要求方可续签）；

- 服务产品：全院体外诊断试剂及配套耗材（含科研试剂）；

- 服务内容：

- 全院体外诊断试剂及配套耗材（含科研试剂）的供应链服务；

- 试剂信息管理系统的建设（公司提供的信息系统产权不得含有外资）；

- 院内仓储建设；

- 标本转运建设等服务；

- 需提供符合国家质量标准的试剂及试剂配套耗材；

- 确保我院供应链的稳定、高效及相关售后服务；

- SPD的资格要求：

- SPD服务商（以下简称SPD）应该具有独立法人资格和相应经营范围，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、前三年度经审计的财务报表和税收缴纳证明等复印件；

- SPD必须具有相应设备的《医疗器械经营企业许可证》（经营范围：含二类、三类医疗器械）；

- SPD必须提供配送相关资质材料，如是委托物流公司配送的需提供相关物流公司的配送资质材料；

4.SPD必须无任何军队系统内不良记录或在军队系统黑名单内，无任何商业不良记录，或者企业征信不良记录（以国家企业信用信息公示系统为准）；

5.只接受一家SPD提供全部服务；

- 具体服务要求：

- SPD需严格按医院医院提供的产品目录进行供应，价格不高于医院现行价格，保障质量，符合国家相关法律法规，满足医院临床科室使、用需求、质量控制要求（含批号效期稳定，其中常规试剂至少满足6个月）等；

2.应按照我院所提供的试剂品牌规格清单获得生产企业或者代理商的直接授权证明文件，并提供生产企业或者代理商的配套资质；

3.需要SPD能提供试剂使用设备的维护服务，且提供技术服务的人员需获得相关维护资质；

4.仓储要求（非院内仓）：

4.1须具备自有仓库，仓库总面积≥3000平方米，其中2℃～8℃的冷库≥1000立方米，具备-18℃的低温仓储条件；

4.2仓库符合监管部门审核要求，具有温湿度远程监控、报警及数据记录、追溯能力；

4.3仓库具备相应的安防设施，能够实现在关键位置的24小时监控和图像记录；

4.4明确仓库具体地址，要求医院车程2小时内，并按医院达成的备货量进行货品备货确保及时响应；

5.配送要求：

5.1具备物流配送能力，自有冷链物流车辆≥2辆。 提供自有车辆的车辆行驶证复印件及相关证明文件；

5.2	对于需要温控试剂的运输，须配备低温蓄冷箱（有温湿度监控装置），数量≥200个；提供满足医院质量管理条件的相应记录；

5.3	按照约定的送货周期及时送达（常规试剂5个工作日送达，特殊试剂根据约定时间送达），如遇紧急采购需2小时内送达医院；

6.信息化建设要求：

6.1	SPD需要提供拥有自主知识产权的 SPD 管理平台，为医院提供试剂进销存管理功能、满足精细化管理功能；

6.2	系统要满足医院信息安全管理，并提供系统源代码和管理权以便医院监管；

6.3	具备物料字典库管理功能（包含品牌、厂商、仪器、物料、库位，附截图证明）；

6.4	系统所有信息能根据医院要求无缝对接医院现有或未来使用的耗材管理系统（包括且不仅限于LIS系统、HIS系统等）并进行数据的实时交换（提供解决方案）；

6.5	具备仓储管理模块（包含验收入库、使用出库、库存盘点、发票核销功能，附截图证明）；

6.6	具备性能验证模块（包含批号间对比、参考区间验证，附截图证明）；

6.7	具备条形码技术，实现供应链全程条码化管理（包含批量入库的二维码扫描功能），附截图证明；

6.8	具备小瓶（精细化）管理功能，附截图证明；

6.9	具备低于安全库存、注册证过期、超量订购等报警功能。（提供解决方案）附截图证明；

6.10确保数据安全性和稳定性，具有完善的数据库运行能力智能分析效益和成本率（提供解决方案）；

6.11具备自动补货功能：精确掌控实验室库存，确保实验室供货充足（提供解决方案）；

6.12信息系统具有一定的功能扩展性，能为以后医院进一步实现用后结算管理功能提供信息支持；

6.13服务商在医院提供的信息系统在服务器内产生的所有资料及数据需终生留存并提供给医院，并且对医院资料及数据终生保密；

6.14以上的信息化建设，含（且不仅限于）开发、升级、维保、接口等所有费用由SPD承担，并承诺合同期后给予免费使用；

- 价格维护：

7.1服务期间能根据医院要求，周期性维护试剂的价格，如有涨价调整需提前2个月通知医院，如有降价调整，需第一时间通知医院以新价格进行结算，如发现降价未通知医院需赔偿降价期间产生的价差；

7.2积极配合医院试剂议价，协助医院降低试剂价格虚高风险，降低试剂成本率；

7.3能利用信息化管理手段周期性提供降低试剂成本率的建议方案；

- 应急响应

8.1若发生因试剂使用引发的不良事件时，能即刻做出响应，并在2小时内与供应商沟通，协调处理，给出调查结果，并承担相应责任；。

8.2提供应急响应服务,能在 30 分钟内完成试剂借调。当医院有外送标本需求时，能快速将标本送至指定地点完成检测；

- 提供检验标本物流转运服务并配合完成报告的发送：

9.1投标人提供符合实验室生物安全标准规范的标本物流转运解决方案（有高风险或特殊标本运输需有特殊样本转运资质和转运能力）；

9.2投标人具备检验样本物流转运服务经验（需提供案例证明）；

10.医学实验室质量管理服务：

10.1能提供完整的ISO15189项目实施方案，能满足医学实验室监督评审和复评审的需求，并提供服务案例证明；

10.2有完整的实验室流程优化服务，并提供服务案例证明；

11.项目服务团队：

11.1投标人应为医院提供专业的项目服务团队，保障试剂配送和系统正常使用。包括院内物流配送服务人员、IT运维人员。提供项目组人员配置方案，包括组织架构、岗位职责与分工、人员数量等；

11.2项目负责人：≥1人(≥5年以上工作经验)；项目负责人要求医、医学工程等相关专业本科及以上学历，具有同等项目管理5年及以上经验(其中担任项目负责人不得少于3年)；

11.3院内工作人员≥4人(≥2年以上工作经验，社保缴费清单)；要求提供院内服务人员应具有检验相关专业背景。工作职责：货品分拨配送(配送到冰箱、贴条码、核对等)；票据管理(审证、合同管理、证照管理)；质量控制(包含但不限于仓库规划、单据审核、入库验收、审核、温控及冷链产品的出库复核、验收等)；