## Sheet1
校准项目清单
序号 | 申请科室 | 器具名称 | 申请数量（台件）
1 | 药剂科 | 温湿度计 | 28
2 | 药剂科 | 戥秤 | 3
3 | 制剂室 | 电子秤 | 9
4 | 制剂室 | 电子台秤 | 7
5 | 制剂室 | 电子天平 | 2
6 | 制剂室 | 机械台秤 | 1
7 | 制剂室 | 卤素水分测定仪 | 1
8 | 制剂室 | Ph电导率综合测定仪 | 1
9 | 制剂室 | 崩解时限测定仪 | 1
10 | 制剂室 | 不溶性微粒分析仪 | 1
11 | 制剂室 | 尘埃粒子计数器 | 1
12 | 制剂室 | 电热恒温干燥箱 | 1
13 | 制剂室 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1
14 | 制剂室 | 电热恒温水浴锅 | 1
15 | 制剂室 | 隔水式电热恒温培养箱 | 1
16 | 制剂室 | 隔水式恒温培养箱 | 1
17 | 制剂室 | 霉菌培养箱 | 1
18 | 制剂室 | 傅立叶红外光谱仪 | 1
19 | 制剂室 | 融变时限试验仪 | 1
20 | 制剂室 | 渗透压测定仪 | 1
21 | 制剂室 | 万能材料试验机 | 1
22 | 制剂室 | 显微镜 | 1
23 | 制剂室 | 药品稳定性试验箱 | 1
24 | 制剂室 | 药物溶出度仪 | 1
25 | 制剂室 | 原子吸收分光光度计 | 1
26 | 制剂室 | 紫外可见分光光度计 | 1
27 | 制剂室 | 自动旋光仪 | 1
28 | 制剂室 | 总有机碳（TOC）分析仪 | 1
29 | 制剂室 | 压差表 | 32
30 | 制剂室 | 温湿度计 | 63
31 | 制剂室 | 单标线容量瓶 | 5
32 | 制剂室 | 量筒 | 5
33 | 制剂室 | 工作用玻璃液体温度计 | 4
34 | 检验科 | 96孔版冷冻高速离心机 | 2
35 | 检验科 | CO2培养箱 | 4
36 | 检验科 | EP管冷冻高速离心机 | 2
37 | 检验科 | 低速离心机 | 1
38 | 检验科 | 低温冷冻离心机 | 2
39 | 检验科 | 电热恒温水浴 | 1
40 | 检验科 | 电热恒温水浴锅 | 2
41 | 检验科 | 电热恒温水浴箱 | 1
42 | 检验科 | 电子天平 | 1
43 | 检验科 | 干湿恒温器 | 2
44 | 检验科 | 干式恒温器 | 3
45 | 检验科 | 高速低温离心机 | 1
46 | 检验科 | 恒温金属浴 | 3
47 | 检验科 | 混匀器 | 2
48 | 检验科 | 扩增仪（温度） | 2
49 | 检验科 | 离心机 | 24
50 | 检验科 | 酶标仪 | 1
51 | 检验科 | 霉菌培养箱 | 1
52 | 检验科 | 内毒素加热块 | 1
53 | 检验科 | 培养箱 | 2
54 | 检验科 | 生物安全柜 | 12
55 | 检验科 | 水浴箱 | 1
56 | 检验科 | 台式高速离心机 | 1
57 | 检验科 | 细胞涂片离心机 | 1
58 | 检验科 | 血细胞分析仪 | 7
59 | 检验科 | 医用离心机 | 1
60 | 检验科 | 游标卡尺 | 4
61 | 检验科 | 温湿度计 | 16
62 | 检验科 | 可调移液器 | 90
63 | 检验科 | 八通道移液器 | 2
64 | 检验科 | 双极二氧化碳减压器 | 4
65 | 血液科 | 电子天平 | 1
66 | 血液科 | 离心机 | 2
67 | 血液科 | 移液枪 | 3
384