
浦东院区被服收发室周转点位
建设项目
招标文件
采 购 人：中国人民解放军海军军医大学第二附属医院
二〇二六年三月

一、市场比价公告

1.项目名称

浦东院区被服收发室周转点位建设项目

2.项目编号

2026-JH1902-G4001
3.项目概况与市场比价范围

1.脏污织物暂存区板房：整体建筑面积约70平方米，其中分拣区面积约40平方米，放置脏污织物通道机，用于脏污织物的收发、盘点；工具存放区面积约30平方米，该区域用于存放消杀工具、转运拖车等工具。

地面处理：地面不低于1.0m高墙裙做防渗处理，采用防滑、防潮、易清洁、耐腐蚀的材料，避免潮湿环境对被服的影响，地面承重需满足被服转运的作业需求。

墙面与天花板：墙面使用防潮、防火材料，避免潮湿环境对物资的影响。天花板建议使用轻质防火材料，确保安全。

门窗设计：仓库大门应宽敞，便于物资进出。窗户设计需考虑通风和采光，同时配备防盗设施。无窗户区域，需优先考虑干燥。 

分区隔离：40平方米用于脏污被服分拣，30平方米用于存放转运设备及消杀工具，设置明显标识和隔断。

安全设备：安装消防设备（如灭火器、消防栓），确保仓库消防安全。配备监控摄像头，确保物资、设施安全。

搬运设备：小型电动拖车，能直接同时拖运被服笼车2辆（约1吨左右），便于物资的搬运。

通风与除湿：需配备通风设备，确保污物暂存区空气干燥、流通。

卫生设施：配备洗手池和拖把池（带冲洗水龙头），配置UV紫外线消毒灭菌装置，安装臭氧消毒机，保证污物暂存区的整体环境卫生与安全。

照明系统：采用高效LED照明，确保仓库内光线充足。

2.洁净织物收发区装修：整体面积约54平方米，其中分拣区面积约33平方米，放置洁净织物配货柜，用于洁净织物的分拣、盘点；暂存区面积约21平米，该区域用于洁净织物暂存及办公。

地面处理：采用防滑、防潮、易清洁、耐腐蚀的材料，避免潮湿环境对物资的影响。

墙面与天花板：墙面使用防潮、防火材料，避免负一楼潮湿环境对物资的影响。天花板建议使用轻质防火材料，确保安全。

门窗设计：仓库大门应宽敞，便于物资进出，无窗户区域，需优先考虑干燥，杜绝物资潮湿霉变。

存储设备：使用封闭式衣柜，便于洁净织物暂存，做到防尘、防蝇、防鼠等要求。

安全设备：安装消防设备（如灭火器、消防栓），确保仓库消防安全。

通风与除湿：负一楼环境潮湿，需配备除湿机和通风设备，确保被服收发室空气干燥、流通。

消杀与杀虫：安装紫外线消毒灯，确保环境及时消杀。

照明系统：采用高效LED照明，确保仓库内光线充足。
    3.投标人资格条件
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：
①具有独立承担民事责任的能力；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑤参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑥法律、行政法规规定的其他条件。
（2）具有独立企业法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照，且无外资、港澳台背景。
（3）报价单位需具有建筑工程装修装饰工程专业承包三级及以上资质和有效期内的安全生产许可证。 

（4）施工现场负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效期内的安全生产考核合格证书（B本）。
（5）投标人应遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，近3年在经营活动中没有违法、违规记录，并提供近三年无行贿犯罪记录证明。
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同企业，不得同时参加同一包的采购活动。企业之间有直接控股、管理关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。
（7）本项目不接受联合体投标。
4.施工期限
最长施工期限为30日历天。
5.报名及开标时间、地点、方式

（1）市场比价文件于2026年3月9日至2026年3月13日上午8:30～11:30、下午14:30～17:30（北京时间，节假日除外）发放，潜在响应单位代表前来领取市场比价文件时，应携带好以下资料：（均需加盖公章）

①法定代表人资格证明书原件；

②法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件与复印件，以及委托代理人在投标前6个月内（不含投标当月）连续3个月由报价单位缴纳社保证明材料的复印件；

③营业执照复印件;

④施工资质证书复印件；

⑤非外资独资企业或控股企业的书面声明原件（事业单位、军队单位不需要提供）；

⑥投标供应商主要股东或出资人信息；

⑦未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）的承诺书。

注：现场报名需携带上述“需递交资料”，逾期未来报名和报名资料不符合招标要求的单位，视为自动放弃本次投标。

（2）响应文件递交截止时间及地点、递交方式：

①截止时间：2026年3月17日上午09时30分（北京时间）。

②递交地点：上海市黄浦区。

③递交方式：指定专人递交报价文件。

（3）不集中组织现场踏勘，可自行踏勘。

（4）2026年3月17日上午09时30分（北京时间）前递交报价资料至指定地点。选取符合条件、报价最低的单位承担施工任务。

（5）备注：

①在投标报名期间，如投标单位提供的材料不全或不符合要求的将不予受理；

②各投标单位按照公开信息要求，在规定截止时间内前往规定地点领取招标文件，如超过规定时间的，将不予受理，视为自动弃权；

③申领方式：采取线下发售方式。投标单位需携带获取招标文件时需提供资料至招标单位验资并获得纸质招标文件，即报名成功，否则视为报名不成功，自动弃权。

（4）具有控股和管理关系的上级公司和下级公司同时参加投标，招标人将接受下级公司为合格投标人。

6.最高限价

本项目最高限价170000.00元（人民币）。
报价事项说明：

(1) 报价人应认真阅读市场比价文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果没有按照市场比价文件的要求提交全部资料，或没有对市场比价文件做出实质性响应，其风险由报价人自行承担。根据有关条款规定，其报价文件有可能被废标。

(2) 除非有特殊要求，市场比价文件不单独提供市场比价服务的自然环境、气候条件、公用设施等情况，报价人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

(3) 投标供应商应承诺，根据现场实际和甲方要求自行报价，总报价不能超过控制价17万，供应商需对自己的报价负责，如有缺漏项，甲方不予以追加任何经费。
7.招标人联系方式
联 系 人：   秦政   
电    话：  021-81885124 
二、说明

1.概述

（1）本市场比价文件仅适用于本次市场比价采购。

（2）参与市场比价的所有各方，对在参与采购过程中获悉的国家和军队商业、技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2.定义

（1）“采购项目”系指本市场比价文件里描述的所需采购施工项目；

（2）“采购机构”系指组织本次市场比价的中国人民解放军某部;

（3）“报价方”系指从采购机构按规定获取市场比价文件，并向采购机构递交报价文件的供应商；

（4）“成交供应商”系指经过市场比价评审，确定成交的报价方。

3.合格的报价方

（1）能够遵守国家和军队的有关法律、法规和本次市场比价的有关规定；

（2）经采购机构资格审查合格，并有供货能力的供应商；

（3）能够承担市场比价报价及合同履约中应承担的全部责任与义务。

4.报价费用

不论市场比价结果如何，报价方均应自行承担与市场比价报价有关的全部费用。

5.开标时间及地点

开标时间：2026年3月17日上午09时30分（北京时间）。

开标地点：上海市黄浦区。

如有变动，以通知及公告为准。

6.市场比价文件的修改

（1）报价截止时间前，采购机构可对已发出的市场比价文件进行修改。市场比价文件修改内容是市场比价文件的组成部分。

（2）市场比价文件的修改内容可能影响报价文件编制的，采购机构应在报价截止时间前，以书面形式通知所有购买市场比价文件的报价方，并对报价方具有约束力。报价方在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购机构确认。

（3）为使报价方有足够时间修改报价文件，采购机构可酌情推迟市场比价时间。

7.信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，采购机构通过上海长征医院官网（www.shczyy.com）发布。报价方在参与本采购项目报价活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，报价方因没有及时关注而未能如期获取相关信息，将会增加报价风险，采购机构对此不承担任何责任。

三、报价文件的编制

1.注意事项

报价方应仔细阅读市场比价文件，在完全了解全部内容后，依法真实编制报价文件。如果没有按照市场比价文件要求提交全部报价文件或者资料，没有对市场比价文件实质性响应，可能导致报价被否决。

2.报价文件的语言及计量单位

（1）报价文件和来往信函均以中文书写。确有需要时，相关内容可以使用其他语言书写，但必须同时提供中文译文，不同语言文本报价文件的解释发生异议的，以中文译文为准。

（2）报价文件中所使用的计量单位，除市场比价文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

3.报价文件组成（包括2部分：价格文件、报价书）

（1）价格文件

①报价一览表（附件2）

②其他与价格有关的资料、文件

（2）报价书包括（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）：

①报价函（附件1）

②保密承诺书（附件3）

③拟投入项目负责人基本情况表（附件4）

④拟投入项目施工人员汇总表（附件5）

⑤投标人营业执照、安全生产许可证、资质证明文件

⑥法定代表人资格证明书（附件6）

⑦报价方基本情况表（附件7）

⑧廉洁承诺（附件8）

⑨工期承诺，质量承诺（附件9）

⑩报价方认为需要加以说明的其他内容（附件10）

报价方须按上述统一格式及顺序向采购机构提供《价格文件》和《报价书》。

4.报价文件的格式规定和签署

（1）报价文件必须工整、规范、统一、清晰，采用A4幅面纸装订成册。

（2）报价方应当按照市场比价文件规定的统一格式填写报价文件。

（3）报价方名称应当填写全称，同时加盖公章，公章与全称相符。

（4）价格文件、报价书须单独封装。其中，价格文件正本1份；报价书正本1份。 

（5）报价文件必须打印或用黑色、蓝黑色墨水填写。

（6）报价一览表必须按照规定的格式填写，不得自行增减内容。

（7）报价文件必须由法定代表人或授权代表签署。

（8）报价文件不得随意涂改和增删。如有修改错漏之处，必须由法定代表人或授权代表签字、盖章。

（9）报价文件因字迹潦草或表述不清以及复印件不清所引起的后果由供应商自行负责。

5.报价文件有效期

（1）报价文件自报价截止时间起180日内保持有效。

（2）报价文件有效期需要延长的，采购机构可与供应商进行协商，并以书面形式予以确认。同意延长有效期的报价方不能修改报价文件。

（3）在市场比价过程中，报价方发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知采购机构。

6.报价

（1）所有报价均以人民币为货币单位。

（2）报价按照报价一览表和合同格式要求填报。报价应包括完成本项目所有费用；

（3）报价文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外，报价方不接受以上修正的视为无效报价。

（4）报价方只允许有一种报价，采购机构不接受任何有选择的报价或者有附加条件的报价。

（5）我方组织相关人员对报价方报价进行评定。若最低报价低于其他所有通过资格性、符合性审查的报价单位平均报价40%，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，我方将要求报价方在规定时间内提供报价合理性的书面说明和履约担保承诺，必要时提交相关证明材料。报价方未按照要求提供或我方认为其不能证明其报价合理性，我方有权视其为低价恶意竞争，否决其报价文件。
四、报价文件的递交

1.报价文件的密封和标记

（1）报价人应将报价书封装一个封袋。封袋必须写明项目名称、市场比价编号、报价人名称并于封口处加盖骑缝章，按要求送至市场比价单位。
（2）如果报价文件没有按上述规定密封或加写标记，市场比价单位将不承担报价文件错放或提前开封的责任，此类报价文件将被拒绝，并退还给报价人。

（3）报价方应当在市场比价文件明确的递交报价文件截止时间前，将报价文件送达采购机构指定地点。逾期递交的报价文件，采购机构将拒收。

（4）电报、电话、电传等形式的报价文件概不接受。

（5）报价文件未按要求密封、标记的，采购机构有权拒收。

2.报价截止期

（1）市场比价单位可按规定以补充通知的方式，酌情延长递交报价文件的截止日期。在此情况下，市场比价单位和报价人在报价截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的报价截止期。

（2）市场比价单位将拒绝并原封退回在报价截止期后收到的任何报价书。

五、开标与评标

1.开标

（1）市场比价单位将在规定的时间和地点组织开标评标。

（2）在市场比价采购中，出现下列情形之一的，应予重新市场比价：

①出现影响采购公正的违法、违规行为的；

②因重大变故，采购任务取消的；

③报价单位不足3家的。

2.评审

（1）采购机构根据规定组建市场比价小组，对报价文件进行评审。

（2）评审原则

①评审工作严格遵守公平、公正、择优的原则；

②对所有响应市场比价文件实质性要求的供应商一视同仁；

③根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

（3）评审方法

最低价法。技术和商务评审合格的报价视为有效报价，按照报价由低到高顺序排列，报价相同的，市场比价小组现场根据报价文件商务和技术材料，综合评定确定排序。

市场比价小组认为投标供应商报价低于其他所有通过资格性、符合性审查的报价单位平均报价的90%，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，市场比价小组应当要求报价单位在规定时间内提供报价合理性的书面说明和履约担保承诺，必要时提交相关证明材料。报价单位未按照要求提供或市场比价小组认为其不能证明其报价合理性，按照无效报价处理。
六、授予合同

1.合同授予标准

市场比价单位将按规定，原则上把合同授予实质上响应市场比价文件要求按有效报价的最低价方确定的中标候选人。
2.付款方式

本项目预付款为合同价的30%；完工后支付至合同款的70%；工程竣工验收合格后支付至合同价的80%；待第三方审核后支付至审核价的97%；留3%作质保金，待竣工验收后两年质保期满，且经甲方确认无质量问题后无息支付。
3.市场比价单位宣布市场比价程序无效或拒绝所有报价的权利

市场比价单位保留在授标之前任何时候宣布市场比价程序无效或拒绝所有报价的权力，且无须向受影响的报价人承担任何责任，也无义务将这样做的理由通知受影响的报价人。

4.签订合同

中标人在通知的指定时间、地点与市场比价单位签订合同。市场比价文件、中标人的报价书及澄清文件等，均为签订合同的依据。

5.解释权

本市场比价文件的解释权属于市场比价单位。

报价文件格式：
浦东院区被服收发室周转点位
建设项目
报 价 文 件
项目编号：  
（正本一份）
（装订成册并密封完好加盖公章）
报价单位（章）:
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:
日期：　    年　    月　    日
附件1：报价函
附件2：报价一览表
附件3：保密承诺书
附件4：项目负责人基本情况表
附件5：拟投入项目施工人员汇总表
附件6：法定代表人资格证明书
附件7：供应商基本情况表
附件8：廉洁承诺

附件9：工期及质量承诺

附件10：其他
附件1
报  价  函
（采购机构名称）：
我方参加贵院组织的   （项目名称）       （项目编号：         ）市场比价采购活动，并进行报价。
一、按照市场比价文件规定递交报价文件正本 1 份。其中，《价格文件》1份单独密封提交。
二、我方已完全理解市场比价文件的全部内容，自愿接受并执行市场比价文件的全部条款。
三、本报价文件有效期自市场比价开始之日起180日内有效。
四、我方在参与市场比价前已仔细研究了市场比价文件和所有相关资料，同意市场比价文件的相关条款。
五、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与市场比价有关的任何其它数据或信息。
六、我方承诺自愿遵守、执行军队采购管理法规制度及政策规定。
七、联系方式
联 系 人：        
电    话：         
地    址：                        
报价人全称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）
年  月  日

附件2
报价一览表
	项目名称
	

	报价人名称
	

	报价
	报价：（大写）：                         。

（小写）：                        元。

	报价说明
	 

	施工周期
	          日历日

	备注
	    此费用包括本项目清单及合同的实施、完成的全部费用


报价人：                     （全称、签章）         
法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）                     

年    月    日

附件3
保密承诺书
（采购机构名称）：
我方参加贵院组织的   （项目名称）       （项目编号：         ）市场比价采购活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本公司承诺：
一、严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。
二、不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。
三、不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。
四、市场比价文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。
五、未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯。 
违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队规定作出的相关处罚。
报价方全称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）   
年  月  日
附件4
项目负责人基本情况表
	 姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月  日

	毕业院校
及专业
	
	毕业时间
	年  月  日

	从事本专业
时间
	
	为申请人
服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中
担任任务

	

	本人主要
成果

	序号
	项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	本人主要
获奖情况
	

	其它需补
充的情况

	


报   价  人：           （单位全称） （盖章）       
项目负责人：             （签字或盖章）           
日       期：      年      月      日
附件5
拟投入项目施工人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	技术职称
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投  标  人：             （单位全称） （盖章）        
法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）          
日      期：        年       月       日
附件6
法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。
特此证明

报价方全称：（盖章）
年  月  日
附件7
投标人基本情况表
	报价人全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人名称
	
	职   务
	

	报价人地址
	

	电      话
	
	传   真
	

	成立日期
	
	现有职
工人数
	

	等级资质证书
	等级：         证书号：

	质量管理体系证书
	等级：         证书号：

	施工单位组织机构简介：



报价人人：    （单位全称） （盖章）           
      日期：          年             月           日

附件8

廉洁承诺
为建立廉洁的业务合作关系，现就我方参与(部队采购项目全称）中有关廉洁事项作出如下承诺：

1.参加招投标、合同签订和履行中，应自觉遵守党和国家、军队有关法律法规及有关廉洁从业规定，廉洁自律。

2.经济活动全程提供的资质证明、企业及个人资料、经营场所、产品名称、规格品质、服务标准等资料均真实有效，不存在虚假、欺瞒、伪造、变造等行为，绝不串通部队方人员及相关方（包括但不限于甲方的其他供应商、招标代理机构）进行投标、围标和竞价等，不以他人名义进行投标、竞价或挂靠资质、弄虚作假，不单方撤回、修改投标文件或开标过程中不遵守会场纪律、扰乱评审秩序。

3.绝不提供假冒伪劣产品，不提供与双方约定不一致的产品，不擅自更改产品信息、技术参数及生产过程工艺，不将交易转包或违法分包。

4.不向部队方任何人员及其亲属、关系人、指定人提供、给予财物或其他好处，包括：①赠送礼品礼金、消费卡和有价证券、股权等其他金融产品；②借用钱款、住房、车辆等钱物；③报销应当由其支付的费用参加婚丧喜庆事宜；⑤邀请参加宴请、健身、娱乐、旅游等活动；⑥赠送或提供通讯工具、交通工具、高档生活用品和装修住房等；⑦其它与物资工程服务采购有关的违反廉洁纪律规定行为。

5.若部队方有人提出暗箱操作、索要财物、借贷等不正当要求，或发现部队方存在暗箱操作、权钱交易等违纪违法问题，坚决拒绝并向部队纪检监察部门举报。

如违反以上声明，由服从部队相关处罚措施。

承诺供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

附件9

工期承诺，质量承诺（格式自拟）

附件10
其他需要补充说明的内容（格式自拟）

法定代表人身份证复印件


（反面）





法定代表人身份证复印件


（正面）








