## Sheet1
拟单一来源采购技术参数 | 专家修改意见
1.设备名称：全自动单剂量锭剂分包机；
2.设备型号：XANA4001
3.保修台件数：1；
4.保修类型：全保；
5.投标人具有原厂授权；
6.为设备进行免费的安全和可靠性升级、临床技术支持与维修技术支持、使用维护保养培训（若使用科室需要）；
7.设备开机率：乙方保证甲方的协议设备95%以上的开机率，每年累计停机时间应≤18天，停机时间每超1天，维保期顺延2天；
8.维修响应时间：投标人承担保修设备责任，在接到我院故障通知后，须给予明确的答复，保证24小时内提供现场技术支持（全年，节假日照常服务），由原厂认证合格的专业工程师提供快速优质的服务。维修完成后，由我院仪器使用方和我院医学工程科对维修后的设备进行验收、确认并签署相关服务报告；
9.维护保养：投标人应根据设备运行状况提供四次预防性维护，按照保养计划更换损耗部件、检测、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、记录设备状况；
10.零配件供应：所更换的零配件，型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准；
11.上海地区设有稳定的常驻服务机构（人员），具有专业维修资质的工程师，提供工程师有效期内的培训证；
12.具备专门检测和维修的设备和工具；
13.具有客户服务电话支持热线，提供电话号码；
14.每年服务完成后，承保方需向我院医学工程科提供完整的服务报告，并按照上海市质控要求，每年提交一份，装订成册。服务报告包含内容需要涵盖14.1/14.2/14.3/14.4/14.5：
服务报告包含内容 14.1 基本信息 设备品牌、型号、序列号 (1)设备品牌; (2)设备型号; (3)设备序列号。 安装时间地点 (1)设备安装时间:年/月; (2)设备安置地点:安置科室。 单位名称 (1)使用单位名称; (2)使用科室。 设备使用状态（正常运行、部分功能缺失、故障停机、其他） 在保情况 □保修类型: □整机全保(人工+所有备件+保养) □部分全保(人工+部分备件+保养) □全备件保 □部分备件保 □人工保 □保养 □无保修
服务报告包含内容 14.2 维护情况 提供保养报告，包括但不限于: (1)保养工单号; (2)保养工程师姓名; (3)设备运行状态检查:客户对设备运行的描述及解决办法、重要参数记录; (4)保养实施内容:包括设备清洁、是否更换易耗件(列出)等。
服务报告包含内容 14.3维修记录 每次故障的维修记录 (1)维修单基本信息(厂商名称、服务热线、维修单号); (2)医院信息(医院名称、联系人、联系电话、使用科室); (3)设备品牌(授权维修公司); (4)产品信息(设备名称、规格型号、出厂编号SN); (5)维修类型(保内、保外、保养、安装、维修、; (6)时间信息(到场时间、结束时间); (7)维修信息(故障描述、维修过程、维修结果): (8)备件信息(备件名称、数量、备件号); (9)工程师名字、联系电话; (10)签字及日期(工程师、用户): (11)清晰度、字迹工整、中文描述:
服务报告包含内容 14.4 全年维修维护明细 维修维护人工 (1)全年维修维护派工次数; (2)全年维修维护工时数;
服务报告包含内容 14.5全年故障维修服务评价 效率与质量评价 （1）开机率

## 附件
序号 | 项目名称 | 设备编号 | 需求科室 | 型号 | SN号 | 购进时间 | 设备原值 | 保修预算
1 | 消毒供应科洁定清洗消毒机保修 | E11-430094 | 消毒供应科 | 88-5 | WAA073798 | 2017-01-19 | 155 | 7.75
| 消毒供应科洁定干燥箱保修 | A04-430093 |  | S-363D | WAA067009 | 2016-07-20 | 19.9 | 2.232
| 消毒供应科洁定灭菌系统保修 | E11-430046 |  | HS6617 | 2010-0314 | 2010-07-06 | 80 | 50.8
|  | E11-430047 |  | HS6617 | 2010-0313 | 2010-07-06 | 80
|  | E11-430048 |  | HS6617 | 2010-0312 | 2010-07-06 | 80
|  | E11-430049 |  | HS6617 | 2009-0584 | 2010-07-06 | 80
|  | E11-430050 |  | 46-4 | W50017360 | 2010-08-11 | 40
|  | E11-430051 |  | 46-4 | W50017361 | 2010-08-11 | 40
|  | E11-430052 |  | 46-4 | W50017362 | 2010-08-11 | 40
|  | E11-430053 |  | 46-4 | W50011371 | 2010-08-11 | 40
|  | E11-430054 |  | 8666 | W50017778 | 2010-08-11 | 80
|  | E11-430055 |  | 8666 | W50017779 | 2010-08-11 | 80
|  | F10-430074 |  | C-5 | / | 2011-05-09 | 3.5
|  | F10-430079 |  | 499218802 | FS140213012 | 2014-11-14 | 3.5
|  | F10-430080 |  | 502990500 | FS140621019 | 2014-11-14 | 4
|  | E11-230344 |  | HS6617-2 | 2008-0019 | 2008-12-16 | 91.447
|  | F10-430100 |  | PROSEAL PREMIUM | PPR10180123 | 2019-05-24 | 12
|  | F10-430072 |  | GS900 | / | 2011-05-09 | 0.98
|  | F10-430075 |  | C-5 | / | 2011-05-09 | 3.5