## 设备
技术参数需求表
科室:检验科
项目名称 | 纯水系统
预算单价 （万元） | 15
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 含1个制水模块和1个水箱的医学实验室适用纯水系统。
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | ★块产水量≥600升/小时（25℃）。
2.2 |  | ★产水电阻≥18MΩ·cm，原水回收率≥70%。
2.3 |  | ★制水系统含预处理、反渗透、树脂等，及各类水泵、水箱、循环系统等辅助设备。
2.4 |  | ★纯水的水质符合GB6682-2008国家实验室一级用水标准。
2.5 |  | ★具备电阻率或电导率在线监测及显示装置，并在水质不达标时有报警提示。
2.6 |  | ★系统可连续、自动控制运行，可定时启动和关闭，中文操作及设置界面。
2.7 |  | ★水箱容积≥300升，水箱及管路材质对水质无影响，带呼吸器避免纯水和空气接触。
★具备自动漏水感应检测装置，出现漏水可及时切断设备总进水，并有声光报警及文字提示功能。
★具备耗材预警功能，设备耗材即将到期时，可有声光报警及提示文字功能。
★具备运行在线监测功能，包括系统工作状态及流量、压力、水质等关键点的在线监测，配备声光报警及提示文字功能。
▲冲洗抑菌功能：待机状态下系统管路自动冲洗功能，有效抑制菌类的滋生。反渗透膜自动冲洗，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，随时进行冲洗。停用后，具有反渗透膜及管道自动冲洗功能，防止系统细菌滋生。
3 |  | ▲杀菌系统：配置紫外线及细菌过滤器等杀菌功能，细菌过滤器过滤孔径≤0.2 um。
3.1 | 配置需求 | ★包含全套系统及安装所需其他辅材，无需用户提供。
4 | 售后服务
4.1 |  | ★质保3年，期间有硬件损坏免费维修或更换
5 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □无配套一次性耗材（试剂）
R有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 R 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 纯水仪 | 数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 15
临床科室 |  | 检验科 | 联系人： | 李畅 | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
| 石英砂＋活性炭RT-1054 | 封闭 |  | 12个月左右
| 阳树脂RT-1054 | 封闭 |  | 12个月左右
| 反渗透膜4040 | 封闭 |  | 12-24个月左右
| 滤芯20″*5u | 封闭 |  | 3个月左右
| 纯化树脂RT-1054 | 封闭 |  | 3-12个月左右
| 滤芯20″*0.22u | 封闭 |  | 6-12个月左右
| 紫外线40W | 封闭 |  | 6-12个月左右
| 滤芯5″*0.22u | 封闭 |  | 6-12个月左右
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
无
合理医疗小组签字： 日期：