## 设备
技术参数需求表
科室：放射科
项目名称 | 环境剂量仪
预算单价 （万元） | 4
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 测量类型 | 至少包括χ、γ、脉冲辐射
2.2 | 显示屏 | ≥3寸彩色液晶，分辨率≥240ⅹ320
2.3 | 灵敏度 | ≥2000cps（137Cs，1μGy/h）
2.4 | 能量范围 | 不少于20keV～7MeV
2.5 | 最快响应时间 | ≤20ms
2.6 | 报警方式 | 应具备声光报警功能。
2.7 | 报警阈值 | 测量范围内阈值连续可调
2.8 | 数字存储 | 至少可存储20000 组数据
4 | 配置需求 | 剂量仪1台
5 | 售后服务 | 保修期1年
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：