## 设备
技术参数需求表
科室:检验科
项目名称 | 恒温培养箱
预算单价 （万元） | 2
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于细菌培养。
2 | 设备技术和性能参数
▲2.1 |  | 工作容积：150升-200升。
▲2.2 |  | 温度控制范围：高于室温5℃～65℃。
2.3 |  | 温度控制精度：±0.1℃；温度均一性: ±0.5℃ ；
▲2.4 |  | 有限温报警系统，超过限制温度会自动中断，保证运行安全。
2.5 |  | 加热方式：直热式
2.6 |  | 高温灭菌：具有不低于140℃干热灭菌程序，灭菌周期为12-14小时.
3 | 耗材/试剂性能参数 | 无
3.1
3.2
3.3 | …
4 | 配置需求
4.1 |  | 恒温培养箱 1台
5 | 售后服务
5.1 |  | 质量标准：保修一年
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | ☑ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 电热培养箱 | 数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 2
临床科室 |  | 检验科 | 联系人： | 胡海清 | 联系电话： | 13917397649
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：