## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 铅防护用品
预算单价 （万元） | 1.2
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求
1.1 | 类型 | 辐射防护用铅防护用品（含铅）
1.2 | 用途 | 病人及医护人员辐射防护
1.3 | 标准 | 通过国家辐射防护资质
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 铅当量 | 0.5mm
3 | 配置需求
3.1 | 铅衣 | 5套
3.2 | 铅帽 | 5套
3.3 | 铅围脖 | 5套
4 | 售后服务
4.1 |  | 质保期3年保修期≥2年。
5 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：