## 设备
技术参数需求表
科室：泌尿外科
项目名称 | 医用内窥镜图像处理器
预算单价 （万元） | 2
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 视频输出分辨率：1280*800P
2.2 |  | 具有一键白平衡功能
2.3 |  | 具有图像冻结功能
2.4 |  | 具有调节亮度、对比度、结构增强功能
2.5 |  | 具有图像放大/缩小功能
2.6 |  | 具有LED亮度调节功能
2.7 |  | 具有图像降噪功能
2.8 |  | 具有切换功能，用于切换电子内窥镜输入信号通道
2.9 |  | 触摸屏功能
2.1 |  | 具有拍照/录像功能
2.11 |  | 具有USB接口，用于数据的存储和导出
2.12 |  | 视频输出端口：1个HDMI输出接口
2.13 |  | 防电击程度：BF型
2.14
3 | 耗材/试剂性能参数
3.1 |  | 中心分辨率：不低于12.5lp/mm
3.2 |  | 视场角：120°
3.3 |  | 弯曲角度：上、下弯曲各210°
4 | 配置需求
4.1 |  | 医用内窥镜图像处理器
4.2 |  | 电源适配器及电源线
4.3 |  | HDMI线缆
5 | 售后服务
5.1 |  | 主机永久保修
5.2
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □无配套一次性耗材（试剂）
√ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 √ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。