## 设备
技术参数需求表
科室:检验科
项目名称 | 微型紫外分光光度计
预算单价 （万元） | 10
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 测定蛋白质、核酸浓度
2 | 设备技术和性能参数
2.1★ | 吸光度精度 | 0.003Abs(0.2mm光程)
2.2 | 吸光率范围 | 0.02-300A
2.3 | 波长范围 | 190-1150nm
2.4 | 样品容量 | 0.5-2ul
2.5 | 检测时间 | <5S
2.6 | 光源 | 氙闪灯
2.7 | 吸光度准确度 | ±1%(7.332Abs at 260nm)
2.8 | 核酸检测范围 | 0-27500ng/u1(dsDNA)
2.9 | 数据输出方式 | USB
2.1 | 样品基座材质 | 石英光纤和高硬质铝
| 功率 | 25W
5 | 售后服务 | 5年质保
5.1 |  | 支持整机保修≥1年，提供完善的售后维修服务，确保设备故障及时处理，不影响实验进度。
5.2 |  | 2小时响应，24小时上门。
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 微型紫外分光光度计 | 数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 10
临床科室 |  | 检验科 | 联系人： | 李江燕 | 联系电话： | 13621679839
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：