## 设备
技术参数需求表
科室:检验科
项目名称 | 台式小型离心机
预算单价 （万元） | 2
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 血清、血浆样本的前处理与制备
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | ▲最高转速≥4200r/min，设置阶梯转速离心等多种模式
2.2 |  | ★一次至少可离心80个5ml/7ml离心管，同时至少配备可适配15ml离心管的转子
2.3 |  | 自动计算离心力RCF，可单独设置离心力。
2.4 |  | 采用电子门锁，门未关时，离心机无法启动，运行时，门盖不能打开，运行异常时候，自动报警，自动停机，关门盖时候，无需用力，轻轻下压即可自动上锁。
2.5 |  | 离心定时范围：1min～99min
2.6 |  | ★自动脱盖功能，可自由选择脱盖或者不脱盖
2.7 |  | 采用特殊减震器，具有自平衡功能。
2.8 |  | 自动门锁，关门仅需轻轻下压，门盖自动吸附上锁
3 | 试剂耗材参数
4 | 配置需求
4.1 |  | 台式低速离心机 1台
4.2 |  | 配套相应的转子
4.3 |  | 15ml管架 1套
4.4 |  | 5ml管架 1套
5 | 售后服务
5.1 |  | 3年整机质保
5.2
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | þ无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 台式小型离心机 | 数量 （台/套） | 2 | 预算总金额 （万元） | 10
临床科室 |  | 检验科 | 联系人： | 吴洪坤 | 联系电话： | 15021260638
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
无
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：