## 设备
技术参数需求表
科室：泌尿外科
项目名称 | 膀胱硬镜
预算单价 （万元） | 3
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 视 向 角：0°、30°、70°
2.2 |  | 视场角:≥60°
2.3 |  | 镜管直径：φ4.0mm
2.4 |  | 光学镜的有效景深范围：3mm～50mm
2.5 |  | 工作长度:≥300mm
2.6 |  | 分辨率:≥8. 341p/mm (物距20 mm)
2.7 |  | 导向器自锁装置,分体式
2.8 |  | 宝石镜片
2.9 |  | 全医用不锈钢
2.1 |  | 镜鞘：F16、F18、F21、F24
2.11 |  | 镜鞘长度：230mm
2.12
3 | 耗材/试剂性能参数
3.1
3.2
3.3 | …
4 | 配置需求 | 尿道膀胱镜2根、镜鞘及闭孔器1套、镜桥1个、配套手术器械钳2把
4.1
4.2
4.3
5 | 售后服务 | 整机质量保修，壹年
5.1
5.2
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：