## 设备
技术参数需求表
科室:泌尿外科
项目名称 | 输尿管镜
预算单价 （万元） | 9.9
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于患者肾脏观察和成像，该产品与内窥镜摄像设备、内窥镜冷光源配合使用。
2 | 技术要求
2.1 |  | 一体式半硬性镜设计
2.2 |  | 视像角：5°
2.3 |  | ★镜体外径为6/7.5Fr，插入段外径≥6Fr，外径≤7.5Fr
2.4 |  | 工作通道达4.2*4.6Fr，可通过1*4Fr.或2*2.4Fr.的器械
2.5 |  | 独立进/出水接口
2.6 |  | 有效工作长度≥430mm
2.7 |  | 双器械通道入口，含一个全程直形器械通道、双层密封漏设计。
2.8 |  | ▲导像纤维大于50000（pixels）
2.9 |  | 可浸泡、熏蒸、高温高压消毒，能耐134℃高温
2.1 |  | 数字式蓝宝石色镜头增加了抗擦伤性
2.11 |  | 自动压扣式阀门设计
2.12 |  | 目镜符合ISO标准
3 | 配置需求
3.1 |  | 纤维输尿管肾镜*1、消毒器械盒*1、异物钳子*2
4 | 售后服务
4.1 |  | 2小时响应，24小时到达现场，保修二年
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | þ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 经皮二氧化碳 | 数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 45
临床科室 |  | 麻醉科 | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：