## 设备
技术参数需求表
科室：皮肤科
项目名称 | 冰箱
预算单价 （万元） | 0.6
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 实现冷藏功能
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 医用冷藏箱 | 样式立式，温度范围2~8℃；有效容积≥300L；
2.2 | 数据 | 标配USB数据导出模块，可导出箱内温度数据，最长可记录10年以上数据
2.3
2.4
2.5
3 | 耗材/试剂性能参数 | 无
3.1
3.2
3.3 | …
4 | 配置需求
4.1 | 医用冷藏箱 | 1台
4.2
4.3
5 | 售后服务
5.1 |  | 整机质保3年
5.2
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：