## 设备
技术参数需求表
科室：皮肤科
项目名称 | 荧光显微镜
预算单价 （万元） | 12
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 实现荧光染色检查（如真菌荧光染色、免疫荧光检查等）
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 光学系统 | UIS2光学系统
2.2 | 照明系统 | 内置透射照明系统；柯勒照明（视场光阑固定）
2.3 | 调焦机构 | 载物台高度调节（粗调：15mm）
2.4 | 物镜转盘 | 固定五孔、向内旋转
2.5 | 载物台 | 移动范围（X x Y）：76mm X 52mm
2.6 | 观察方法 | 明场，简易偏光，荧光，相差，暗场
2.7 | 荧光光源 | 易于添加LED反射荧光照明器（激发峰值470nm：仅支持B激发），预对中
2.8 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜NA 1.25（油浸时）；内置孔径光阑
2.9 | 荧光观察 | 荧光观察简单易用，将紧凑型荧光照明器插入显微镜机架即可进行荧光观察
2.1 | 成像系统 | 配套高分表率数码成像系统（≥600万像素）
2.11 | 软件功能 | 图像采集、测量、标注、储存及报告打印功能
3 | 耗材/试剂性能参数
3.1
3.2
3.3 | …
4 | 配置需求
4.1 | 荧光显微镜 | 主机1台
4.2 | LED荧光光源(或汞灯) | 1套
4.3 | 荧光滤光块 | (蓝、绿)各1组
4.4 | 电脑、打印机 | 各一台
5 | 售后服务
5.1 | 年限 | 3年
5.2
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：