## 设备
技术参数需求表
科室:检验科
项目名称 | 荧光显微镜
预算单价 （万元） | 9万
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 该设备用于间接免疫荧光法实验结果读取
2 | 设备技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
2.1 |  | 50000小时荧光无衰减，不含汞，无紫外线，无需更换灯泡
2.2 |  | ▲激发光波长：460nm-490nm，FITC标记专用
2.3 |  | 冷光源、不产生热，即开即用；
2.4 |  | 专有光强仪检测和校准激发光；
2.5 |  | 5种照明强度；具有荧光光源开启指示灯；
2.6 |  | ▲目镜与电脑显示屏可同时观测，无需切换；
2.7 |  | 具有荧光成像和图文报告系统，专家库系统经典荧光片与镜下图像同屏比对，辅助判读，支持多种编辑和标注方式，支持项目筛选；
2.8 |  | ▲目镜系统支持非暗室环境可观测，瞳孔间距和高度可调，双目镜筒和成像筒同时工作；
2.9 |  | 物镜系统配有x10 x20 x40 x100，配有标本夹；
2.1 |  | 同轴粗调和精调按钮，平滑调节粗调焦器
3 | 耗材/试剂性能参数
3.1 |  | 无需耗材/试剂
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 | 配设备操作系统、图文报告系统；
4.2 | 硬件 | 荧光显微镜1台，控制电脑1套（含主机、键盘、鼠标、连接线）、打印机1台及相应的连接线、桌面等配件
4.3 | 器械 | 荧光显微镜及相关配件
5 | 售后服务
5.1 |  | 厂家支持售后，2h内快速现场响应；具备售后支持经验及应急处理能力
5.2 |  | ★如有需要与lis系统连接，费用由卖方承担。
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （ □ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 荧光显微镜 | 数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 50
临床科室 |  | 检验科 | 联系人： | 吴洪坤 | 联系电话： | 15021260638
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
无需耗材
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  | 荧光显微镜 |  |  | 数量（台/套） | 1 |  | 预算总金额（万元） | 50
临床科室 |  | 检验科 |  |  | 联系人： | 吴洪坤 |  | 联系电话： | 15021260638
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
无需试剂
合理医疗小组签字： 日期：