## 设备
技术参数需求表
科室:内镜中心
项目名称 | 转运箱
预算单价 （万元） | 0.1
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
| 基本要求 | 满足病理标本在两个院区间的转运。
1 | 设备技术和性能参数
1.1 | 形式 | 转运箱为一个自身独立单元，内壁光洁、倒角圆润、整体手感良好。
1.2 | 耐腐蚀 | 耐酸碱、耐腐蚀、耐化学消毒剂。
1.3 | 容量 | 整个箱体内部可容纳不小于200孔位的试管架（试管架可立体放置），试管孔孔径为16mm-17mm。内部净容积为30L-35L。
1.4 | 分区 | 具备横向及纵向隔板，可独立分区。
1.5 | 固定装置 | 内部试管架可固定，不滑动（不限形式）；试管架对试管带固定功能。
1.6 | 箱盖 | 带配套盖子，盖子主体独立便于清洗和干燥。同时盖子需要保证卡扣快速上锁，锁定牢固；打开时，无需另外工具能迅速打开。
1.7 | 密闭 | 转运箱和盖子密封性良好，外部溅水或淋水条件下内部无水渗入。
1.8 | 插卡袋 | 可配置插卡袋
1.9 | 耐跌落 | 转运箱密封后锁住后，保证从 2 米高度摔落，箱子不能破裂，盖子不会打开，保证密闭。
1.10 | 生物安全 | 满足UN2814生物安全运输箱标准
2 | 配置需求
2.1 |  | 转运箱主体、转运箱盖子、转运箱插卡袋（位于转运箱上）、200孔位16mm-17mm孔径的试管架（可组合）、试管架固定装置。
3 | 售后服务
3.1 |  | 保修期≥ 3 年，原厂保修，提供使用指导
4 | 配套医用耗材（试剂）需求 | ■ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：