## 设备
技术参数需求表
科室:检验科
项目名称 | 普通显微镜
预算单价 （万元） | 9
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于临床标本涂片镜检，且具备图像拍摄处理功能。
2 | 设备技术和性能参数
2.1 |  | 三目三档分光观察镜筒(镜筒倾角30度，光瞳间距调节范围为48-75mm）
2.2 |  | 调焦：带有同轴粗、微调焦装置，调焦旋钮左右手可互换；调焦旋钮高度可调节,；
2.3 |  | 四孔~六孔位物镜转换器；
▲2.4 |  | 放大倍数：40X-1000X；
2.5 |  | 载物台：低位置同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；用户可自己将操作杆高度进行升降调节；
2.6 |  | 透射光照明：LED超长寿命新型光源系统；阿贝聚光镜：NA1.25。
▲2.7 |  | 具备成像系统，分辨率≥2000万像素，灵敏度高；
▲2.8 |  | 成像软件; 包含影像处理软件、图像处理软件等。
3 | 耗材/试剂性能参数
4 | 配置需求
4.1 |  | 显微镜主机 1套
4.2 |  | 转换器 1个
4.3 |  | 目镜:2个
4.4 |  | 物镜:1套（4X、10X、20X、40X、100x）
4.5 |  | 相衬物镜:1套（10X、20X）
4.6 |  | 三目示教附件：1个
4.7 |  | 相机及相关软件
5 | 售后服务
5.1 |  | 提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训
5.2 |  | 质保期1年
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | þ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 普通显微镜（成像） | 数量 （台/套） | 2 | 预算总金额 （万元） | 20
临床科室 |  | 检验科 | 联系人： | 胡海清 | 联系电话： | 13917397649
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
合理医疗小组签字： 日期：

## 试剂
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：