## 专家
技术参数需求论证表
项目名称 | 达芬奇机器人内窥镜维修
预算单价 （万元） | 12.75
序号 |  | 技术性能要求 | 修改建议
1 | 基本要求 | 适用于Si内窥镜手术控制系统配套使用的荧光内窥镜。
2 | 资质认证 | 具有中华人民共和国医疗器械注册证。
3 | 设备技术和性能参数 | 配合内窥镜手术器械控制系统(型号IS3000)使用
3.1 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜具有荧光成像功能；
3.2 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜头端按钮可控制三维立体的成像系统；
3.3 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜头端按钮可控制光源开关；
3.4 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜头端按钮可控制实现调整焦距功能；
3.5 | 设备技术和性能参数 | 工作直径≥12mm；
3.6 | 设备技术和性能参数 | 工作长度≥387mm；
3.7 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜的视野角度为30度；
3.8 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜可以观察到的视野范围为60度；
3.9 | 设备技术和性能参数 | 消毒方式：低温等离子消毒。
专家签字：
日期：2025-7-11

## 公司
技术参数需求确认表
项目名称 | 达芬奇机器人内窥镜维修
预算单价 （万元） | 12.75
最终技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 适用于Si内窥镜手术控制系统配套使用的荧光内窥镜。
2 | 资质认证 | 具有中华人民共和国医疗器械注册证。
3 | 设备技术和性能参数 | 配合内窥镜手术器械控制系统(型号IS3000)使用
3.1 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜具有荧光成像功能；
3.2 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜头端按钮可控制三维立体的成像系统；
3.3 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜头端按钮可控制光源开关；
3.4 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜头端按钮可控制实现调整焦距功能；
3.5 | 设备技术和性能参数 | 工作直径≥12mm；
3.6 | 设备技术和性能参数 | 工作长度≥387mm；
3.7 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜的视野角度为30度；
3.8 | 设备技术和性能参数 | 内窥镜可以观察到的视野范围为60度；
3.9 | 设备技术和性能参数 | 消毒方式：低温等离子消毒。