## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 体温计
预算单价 （万元） | 0.05
技术参数需求
序号 | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 通过测量额温达到测量体温的要求
2.1 | 技术参数 | 人体测量温度范围：32.0℃～42.9℃
2.2 |  | 测量精度：±0.2℃
2.3 |  | 分辨率：0.1℃
2.4 |  | 测温响应时间：≤1s（
2.5 |  | 最佳测量距离：3～5cm（额头）
2.6 |  | 续航：常规电池可连续测温≥100000 次，待机 3-6 个月
2.7 |  | 低电压提醒：电压低于 2.4V 屏幕提示缺电
2.8 |  | 自动关机：60s 无操作自动断电省电
3 | 配置需求 | 主机，干电池
4 | 售后服务 | 整机保修≥3年，不含电池
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。