## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 体重计
预算单价 （万元） | 0.25
技术参数需求
序号 | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 通过测量身高和体重用于病人住院登记，用药剂量等
2.1 | 技术参数 | 身高测量范围：70-210cm
2.2 |  | 身高测量法：刻度目测法或超声波法
2.3 |  | 分度值：0.1cm/0.5cm 可调；精度：±0.5cm
2.4 |  | 体重最大称量：200kg
2.5 |  | 供电模式：电源供电
3 | 配置需求 | 底座、秤杆、电子显示屏、电源线
4 | 售后服务 | 整机保修≥3年
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。