## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 移动紫外线灯
预算单价 （万元） | 0.11
技术参数需求
序号 | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于医院50-100㎡病房消毒
2 | 技术参数 | 光源类型：紫外线光
2.1 |  | 操控方式：按钮式
2.2 |  | 电源方式：交流电
2.3 |  | 电压：220V
2.4 |  | 消毒灯管：Φ25MM，双灯管
2.5 |  | 灯管翻转角度：180°
3 | 配置需求 | 移动式主机，Φ25MM*2，电源线
4 | 售后服务 | 整机保修≥5年（灯管除外）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。