## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 血糖仪
预算单价 （万元） | 0.10
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 适用于测量糖尿病患者（4周岁及以上）组织间液中的葡萄糖水平
2 | 技术要求
2.1 |  | 测量结果范围：1.1mmol/L-33.3mmol/L。
2.2 |  | 血样类型：大于等于3种，包括毛细血管全血、静脉全血、动脉血和新生儿血等
2.3 |  | 测试时间：血糖仪完成一次血糖测试所需的时间，一般不超过10秒
2.4 |  | 采血方式：大于等于2种，包括滴血式和虹吸式等
2.5 |  | 电源供电：采用干电池或充电方式等
3 | 耗材/试剂性能参数 | 血糖试纸
4 | 配置需求 | 血糖仪*1，电源*1，随机试纸若干
5 | 售后服务 | 整机终生保修
6 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套一次性耗材（试剂）
þ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 þ 封闭）
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。