## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 输液泵
预算单价 （万元） | 0.60
序号 | 技术性能要求
1.1 | 技术要求 | 触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面；
1.2 |  | 电动安全门，电动止夜夹，保证输液精度稳定；
1.3 |  | 输液速度设定范围≥0.1-1200.0ml/h；
1.4 |  | 支持所有符合标准的一次性使用输液器，用户可自定义其他符合标准的输液器；
1.5 |  | 在线滴定，可不暂停输注更改流速；
1.6 |  | 重量：≤1.5Kg（含电池）；
1.7 |  | 锂电池续航时间：不少于5小时；
1.8 |  | 声音音量等级≥10级可调；
2 | 配置清单 | 主机，电源线
3 | 售后服务 | 整机保修≥3年
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。