## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 注射泵
预算单价 （万元） | 0.60
序号 | 技术性能要求
1.1 | 技术参数 | 注射模式≥8种：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式；
★1.2 |  | 阻塞级别≥11级可调，并且可以实时显示管路的压力状态；
1.3 |  | 注射速度设定范围≥0.1-2000.0ml/h；
1.4 |  | 触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面；
1.5 |  | 在线滴定，可不暂停输注更改流速；
1.6 |  | 重量：≤2.0Kg（含电池）；
1.7 |  | 锂电池续航时间：不少于5小时；
1.8 | 配置清单 | 主机，电源线
2 | 售后服务 | 整机保修≥3年
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。