## 设备
技术参数需求表
项目名称 | 医用冰箱
预算单价 （万元） | 1.00
技术参数需求
序号 | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于存放药品、试剂、耗材等
2 | 技术参数
2.1 |  | 温度数字显示
2.2 |  | 冷藏室温度调节范围：2至8℃
2.3 |  | 冷藏室有效容积：300-310L
2.4 |  | 6个搁架
2.5 |  | 具有超温、传感器故障报警功能，可选择声、光报警方式
2.6 |  | 具备自动除霜功能
2.7 |  | 制冷系统：全封闭压缩机
3 | 配置需求 | 主机，电源线
4 | 售后服务 | 整机保修≥3年
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需企业提供证明材料。