上海长征医院

区域消供中心消毒追溯系统联机接口服务
采购通知书



项目编号：2026-JH1902-F9005 









2026年08月13日



2
[bookmark: _Toc392227729]第一章 采购公告
[bookmark: _Toc457747911][bookmark: _Toc458971210]
[bookmark: _Toc457747914][bookmark: _Toc458971213][bookmark: _Toc392227732]我院就以下项目进行面向市场采购，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加。
一、项目名称：区域消供中心消毒追溯系统联机接口服务
二、项目编号：2026-JH1902-F9005
三、项目概况：
	1
	区域消供中心消毒追溯系统联机接口服务
	详见技术参数要求
	1（项）
	无


四、报名资格条件：
本次招标最高投标限价为19.2万元人民币（含税），高于最高投标限价的投标将予以否决。
五、报名资格条件：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：
1、在中华人民共和国境内注册且法定代表人具有中华人民共和国国籍。
2、经营范围符合本次招标内容，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3、本项目不接受联合投标，不接受分包或转包。
4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
6、近3年经营活动中无重大违法记录,在国家和军队采购网无不良记录。
7、注册地为本地化企业
（二）基本资格条件
1． 响应人必须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格及相应经营范围的企事业单位，须提供加盖公章的工商营业执照、税务登记证书、组织机构代码复印件（或加盖公章的三证合一的营业执照）及基本户开户许可证；
2． 本次采购不接受联合体单位报名。
[bookmark: _Toc457747917][bookmark: _Toc458971216][bookmark: _Toc392227735]六、发布公告时间及采购文件的获取
发布公告时间：2026年08月13号-2026年08月20号。
贵方如有兴趣请于2026年08月20号16:00点前提交采购文件（3份，其中正本1份、副本2份；电子版1份（1.全套采购文件正本（加盖公章）：PDF格式）2.全套采购文件可编辑WORD版）。供应商需在上述文件要求的截止时间前，将采购文件密封送达指定地点。在截止时间后送达或未按要求装订、签署、密封的采购文件将被拒收，并视为无效的采购文件。
七、联系方式
[bookmark: _Toc384308189][bookmark: _Toc352691457][bookmark: _Toc247527537][bookmark: _Toc247513936][bookmark: _Toc300834931][bookmark: _Toc361508564][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc369531499][bookmark: _Toc2312][bookmark: _Toc152042290]招 标 人：上海长征医院
联 系 人：郁瀛曦 
电    话：021-81886212  
第2章 响应人须知
一、响应文件编制
响应文件组成（包括3部分：价格文件、响应书、资格证明文件）。
1.1价格文件包括：
(1) 开标一览表（附件1）
1.2响应书包括：
附件1：报价一览表
附件2：响应函
附件3：技术指标参数响应偏离表
附件4：主要商务条款响应偏离表
附件5：生产方、响应方售后服务承诺
附件6：供应商诚信承诺
附件7：法定代表人资格证明书
附件8：法定代表人授权书
附件9：供应商保密承诺书
近6个月内任一月响应人纳税记录、缴纳社会保障金记录；无处罚记录、无合同违约记录证明（信用中国、中国政府采购网、军队采购网失信名单截图）
二、报价原则
2.1、成交价格是履行合同的最终价格，除《货物需求一览表及技术规格》中另有说明外，成交价格应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
2.2、除《货物需求一览表及技术规格》中说明并允许外，每一种单项服务的报价以及采购项目的成交总价均只允许有一个报价，询价响应文件中包含任何有选择的报价，采购人对于其响应将予以拒绝，视作无效。
2.3、成交价格应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的报价，采购人均予以拒绝，视作无效。
2.4、报价有效期不少于90天。
三、评审原则
本项目评审工作程序如下：
3.1、资格性、符合性审查。采购小组将依据法律法规，对供应商进行审查。未通过资格性、符合性审查的供应商，其响应被否决。 
3.2、对于本项目供应商不同币种的报价，采购小组将以递交响应文件截止日期当日中国银行总行首次发布的外币对人民币现汇卖出价进行报价货币的转换,统一币种对响应报价进行比较。
3.3、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，采购小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.4、采购小组将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。实质性响应采购文件要求是指供应商满足资格性要求、符合性要求的响应。
四、响应文件无效情形
4.1、与本项目采购人、采购代理机构的负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的供应商不得参加本次采购活动。
4.2、在递交响应文件截止时间后送达或未按要求装订、签署、密封的响应文件。
4.4、报价有效期、交货期及付款方式任一条款存在偏离。
4.5、未通过资格性、符合性审查。
4.6、最终报价超过询价通知书中规定的采购预算金额或最高采购限价。
4.7、响应文件中有任一标注“★”号的条款偏离或未按要求提供技术支持资料的。
4.8、其他询价通知书规定的无效情形。
五、合同授予标准
5.1、采购小组将把合同授予质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低，并能圆满地履行合同、对本院最为有利的成交供应商。
5.2、最低报价不是被授予合同的保证。


第三章采购需求一览表及技术规格
[bookmark: _Toc390713970][bookmark: _Toc285612604][bookmark: _Toc240432233][bookmark: _Toc435540982]一、技术参数要求
说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。
	模块
	功能
	功能描述及要求

	质控管理
	▲质控问题登记与查询
	包括问题登记、多条件筛选查询、报表/图表导出功能，至少包括：清洗问题、组配问题、灭菌问题、储存问题、器械缺失及损坏问题；所有问题登记支持拍照上传存档。

	
	设备巡检与维护登记
	可以建立设备巡检计划和执行时间，定期提醒巡检工作执行；可以建立设备故障保修和登记功能；以上记录可导出生成报表。

	
	▲质控指标统计
	可根据全国《消毒供应质量控制指标》质控指标公式，按报告提交周期，根据质控问题登记的记录的原始数据，统计和计算产生指标结果；可根据不同版本的指标要求进行计算。

	回收
	回收申请审核

	审核回收申请单：对科室提交的回收申请进行审核，支持按科室组批量审核，并打印审核单；
审核记录：审核后的内容可进行查看，也可进行补打印，支持单独分科室打印或批量打印操作，可通过扫描审核码查询记录。

	
	回收清点

	支持扫描篮筐、输入包名、回收单二维码等清点方式。包括：
感染登记：对特殊病人使用过的器械包，进行感染登记，可选择普通感染、特殊感染，感染类型支持自定义；
还包登记：科室借包使用后，回收到还包标记的包可自动进行还包，也可手工还包登记；
★加急登记：支持对紧急器械进行加急标记，可选择不同等级的加急标记，后续流程中会置顶和颜色标识。

	分类

	分类处理
	对机洗和手洗物品进行清洗分类；具有补录、回退、（批量）删除功能

	
	预处理
	[bookmark: OLE_LINK3]对特殊器械进行预处理操作，同时记录预处理方式、预处理时间、预处理人。

	清洗

	手工清洗
	[bookmark: OLE_LINK4]记录清洗方式、消毒方式、干燥方式、手洗人、清洗时间等信息。

	
	机械清洗
	记录机洗设备、运行程序、机洗时间、机洗人等信息。
查看清洗机运行情况，包括设备运行状态、运行时长、清洗物品、清洗人等信息。

	
	提前结束
	未到达规定清洗时间，一般不可提前结束清洗程序。遇到特殊情况时，经过高级权限用户，才可将程序运行提前结束。

	
	质检合格通过
	清洗结束后，对清洗质量进行检查，合格后记录。

	
	回退
	对上机错误的器械包可以回退到待清洗页面。

	
	整机器械重洗
	对整锅物品进行一键重洗，记录原因、清洗人、清洗时间。

	
	▲运行参数查看
	对设备运行状态进行监控，可查看清洗机清洗过程。

	器械组配（一检）
	▲打印器械清单
	支持选中多个器械包，进行批量打印器械包明细清单，支持分组汇总打印。

	
	全选组配
	支持通过处理方式、分组、篮筐、品名等进行检索，全选批量组配，记录组配人、组配时间等信息。

	
	回退
	可对清洗质量有问题器械进行数据回退，重新清洗。

	
	代消包
	选择需要代消物品进行打印，记录组配人、包装人、包装时间、效期等。

	
	▲器械明细查询
	可查看包图片及包内器械、耗材等明细，辅助配包工作，支持跳转器械包管理页面实时维护包数据。

	
	删除
	支持对包装一检数据进行删除。

	器械包装（二检）
	▲包码标签打印
	批量包码标签打印：支持多选，批量打印标签；
标签记录列表：查询标签打印记录，可对物品进行修改、重打操作；
同一电脑连接多台打印机时，根据标签类型不同自动分配打印。

	
	锅号锅次选择
	可以选择器械包本次灭菌的锅号锅次，并在标签上体现。

	
	灭菌时间选择
	支持选择器械包需要灭菌的时间，并跟进灭菌时间计算效期。

	
	回退
	组配有误时，可将物品退回至一检组配页面进行重新组配。

	灭菌
	▲器械包上架
	支持直接手工点击、扫包码、扫批次码进行器械包上架，对灭菌方式错误的器械包进行提示。

	
	取消上架
	可对误扫/多扫物品，取消上架。

	
	器械包转移
	支持将灭菌器内器械包一键导入其他灭菌设备。

	
	执行生物监测
	可对需要生物监测的物品进行生物监测，可选择生物监测时长。

	
	执行灭菌
	对当前灭菌器内器械包，执行上架灭菌操作，记录灭菌设备、灭菌程序、灭菌时间、灭菌人，器械包等信息。

	
	提前结束
	未到达规定灭菌时间，一般不可提前结束灭菌程序。遇到特殊情况时，经过高级权限用户，才可将程序运行提前结束。

	
	补录
	启动灭菌程序后，支持对漏扫的包补录到正在运行或已经完成灭菌的锅次内。

	
	回退
	启动灭菌程序后，对于误扫/多扫的包，数据可退回至准备灭菌。

	
	内单打印
	启动灭菌程序后，支持对本次灭菌的内单明细进行打印

	灭菌质检
	灭菌合格通过
	对灭菌结果进行合格登记，记录质检人、质检时间等信息。

	
	运行参数查看
	设备对接后，可查看设备运行过程参数。

	
	灭菌质检抽查
	可通过包码对灭菌质量进行抽查，登记抽查结果。并支持对抽样检查记过进行统计查阅。

	
	回退
	支持对灭菌锅次及单个包进行数据回退至待灭菌环节。

	
	★生物监测结果登记
	需要生物监测锅次进行生物监测标记。未录入生物检测结果，不能发放；支持对生物监测记录导出报表。

	储存
	出库、退库
	支持无菌器械包出库操作；对未拆封的无菌包做退还处理。

	
	过期无菌包清库
	对过期物品可进行清库操作，记录时间、过期包、清库人等信息，被清库的包返回前面步骤重新处理，供应室内总数不影响；可查看过期包清库的历史记录。 

	
	库存数量预警
	设置库存数量预警，到达预警后进行预警提示。

	
	★效期临近报警
	可根据需要调整器械包临近效期报警天数，到达预警范围会在无菌库内提醒，并在发放页面进行通知。

	
	库存数量统计
	统计无菌库中库存各无菌包的数量；支持按照科室进行数量统计。

	发放
	▲按单据发放
	支持按科室申请单、按回收清点单、按科室借用单发放。

	
	自动发放
	支持在灭菌质检合格后，在规定时间内对专科包进行自动发放。

	
	▲发放规则
	按先进先出的规则发放，如没有按照规则执行，会收到系统提醒。

	
	限账户发放
	可以选择操作人仅针对本人登记的器械包进行发放。

	
	▲查询打印
	支持查询待发放科室的包数量，对于待发放科室、器械包以及数量等信息进行任务清单打印；支持对各科器械包回收与发放数量进行差异统计，存在差值时系统变色提醒；支持查询发放历史记录，支持补打发放单；系统对于过往日期未完成发放的器械包，进行弹窗提醒。

	召回
	▲召回规则
	待召回的物品会被自动设置成禁用/冻结状态，相应科室会收到召回弹窗通知，并且无法使用登记。能按锅次召回、按时间区间召回器械包。

	
	重新组配
	可对召回锅次内未发放的物品一键添加到包装组配，重新打包再处理。

	
	导出召回记录
	支持召回记录导出报表。

	数据报表
	器械包工作量流水明细统计
	可查询一段时间范围内，根据不同的报表口径统计完成消毒供应中心处理流程的器械包数量，以每个包独立计算的流水表形式呈现。

	
	器械包工作量汇总统计
	可查询一段时间范围内，根据不同的报表口径统计完成消毒供应中心处理流程的器械包数量，以包种类聚合计算的汇总表形式呈现。

	
	服务科室工作量汇总统计
	可根据服务科室统计汇总处理器械包的数量、金额等信息。

	
	灭菌设备锅次流水明细统计
	可根据灭菌时间、设备、灭菌结果等条件查询统计灭菌锅次流水信息。

	
	业务流程节点工作量汇总统计
	可对回收、清洗、包装、灭菌、发放等流程节点按包或器械统计汇总工作量。

	
	器械包追溯统计
	可追溯记录对器械包生命周期内的处理流程环节的工作内容。

	
	▲定制统计格式
	可根据实际需要的导出文件格式和表格样式，直接绘制统计结果，无需科室再二次加工数据。

	使用科室管理
	器械包接收使用
	使用科室能进行器械包接收、使用登记、使用记录查询并导出报表。

	
	▲科室无菌库
	系统可通过扫描包码或手工输入包码进行自用出库，记录出库人及出库时间；
系统可通过扫描包码或手工输入包码对过期包进行出库操作，并记录出库人及出库时间；
系统对科室无菌库进行包计数统计，也支持按包名、包类进行查询统计；
系统支持科室无菌库过期提醒，各科室可根据无菌包不同效期进行自由设定提醒时间；
召回信息查询：科室可通过系统查看供应科发起的器械包召回信息，并对科室所要召回的包进行分类显示（未使用的包、已使用的包及使用患者信息）。

	
	回收申请

	各科室可通过已使用污包、回收申请模板、输入包名申请等多种方式向供应科提交回收申请，并可对回收申请的物品进行加急、感染等标记；
回收申请审核单打印：完成回收申请后，可提交打印回收申请审核单，也支持在回收申请记录中补打单据。

	
	发放申请
	各科室填写发放申请单，向供应科申请需要发放的物品，并可标记需求时间。
无菌包发放申请：支持借包发放申请，登记发放的申请的加急等级，登记期望发放的时间。

	外来器械管理
	▲外部登记
	外来厂商可通过小程序预先填写手术患者和外来器械包信息，以便供应科快捷接收。接收后，追溯系统与第三方系统对接能核对患者信息，如信息不一致，进行提示，厂商重新填写。

	
	登记信息修改、删除
	供应科核对信息时发现厂商预填信息有误，可以进行登记信息的修改或删除。

	
	外来器械统计
	支持外来器械按时间、厂家、外来器械名称、使用科室等多维度统计，支持导出报表。

	
	▲外来器械注销
	对于供应科处理中或处理后但取消手术使用的外来器械，可进行注销操作，记录供应科和厂家双方交接的信息。

	
	外来器械二次回收
	可对外来器械进行二次手动回收，如规定时间内未回收则系统会标红提醒。

	
	外来器械归还
	二次回洗后的外来器械在归还交接时可记录相关交接信息，支持拍照上传。

	
	▲外来器械续用
	二次回洗的外来器械可直接通过续用功能，录入手术患者信息，继续打包处理。

	▲功能配置
	菜单配置
	功能模块配置：可根据医院需要自由搭配相关页面；
PDA菜单配置：可自由选择哪些页面支持PDA设备。

	
	流程配置
	可根据医院实际业务，选择已有的流程配置项进行操作流程调整。

	
	字典配置
	可根据医院实际业务，选择已有的字典配置项进行新增或删除。

	[bookmark: OLE_LINK5]基础
数据

	器械管理
	包内器械数据的创建与编辑；系统自动记录所有编辑器械的操作记录，支持上传该器械相关文件，支持上传单件器械图片，支持在配包时查看明细中对应器械的图片。

	
	耗材管理
	对供应科耗材分类管理；支持上传对应耗材相关附件信息。

	
	器械包管理
	器械包基础信息的创建与维护，系统详细记录器械包编辑的操作日志；
包类别确定：系统可定义某些包为刻码包，即每一个器械包都有自己唯一的编码，方便在后续的作业中精准匹配；并支持编码自动适应标签纸打印；
▲可上传器械包/外来器械文件，包括视频资料、说明书等。

	
	基数管理
	可查询各科室器械包的基数，当科室的器械包发生增加或减少时，可对基数进行编辑修改；包基数维护可由各科室主导，也可由供应科主导。

	
	▲器械包效期管理
	可根据包装材料、灭菌方式、不同季节/月份设置对应的效期天数。

	
	科室管理
	处理中心管理：系统支持多处理中心模式，可自定义处理中心数量及名称；
科室管理：对使用科室名称、科室所属分组（楼层或回收发放线路）、科室处理中心、科室所属院区进行编辑；
科室组管理：可自定义科室组并自由分配科室组。

	
	人员管理
	员工账号的创建与维护；
员工所属科室及工作范围管理；系统支持同一人可跨院区在多个科室工作；
角色管理：系统支持用户角色定义用户权限；
权限管理：系统支持权限自定义分配；
个人信息管理：系统支持员工基本信息、工作信息、联系方式的编辑及照片的录入；
证书管理：系统支持个人证书文件的上传。

	
	设备管理
	清洗机和灭菌器设备的创建及维护；
程序管理：以及清洗设备灭菌设备基本程序的创建与修改。

	
	供应商管理
	外器厂家、器械厂家、耗材厂家、设备厂家等信息维护。

	
	装载用具管理
	清洗篮筐、灭菌篮筐、转运篮筐的创建与维护；
清洗架、灭菌架的创建与维护；
无菌库存中置物架的创建与维护。

	
	器械包自定义字段
	预留多个自定义字段由用户设置，满足不同用户在不同场景下的分类统计需求。

	辅助业务

	★PDA/平板电脑操作
	系统支持手持PDA/平板电脑替代操作

	
	▲自定义标签功能
	标签设计自定义、可视化自助实现标签个性化设计操作。

	直接成本管理
	直接成本计算
	直接成本项及计算公式设定后，系统可自动进行计算出直接成本；
系统默认计算公式有按器械包类型计算、按科室名称计算；也支持院方自主设计进行计算。

	
	直接成本图表
	对于直接成本的计算结果，系统支持图表的形式展示出来。

	系统对接
	系统对接
	完成与医院相关系统（包括但不限于HIS、RIS、PACS、EMR、手术麻醉系统等）的接口对接开发，涉及与相关厂商的接口对接费用由投标人承担。


	设备对接
	设备对接
	系统应支持市场上国内外主流灭菌器、清洗机等设备的厂商及其旗下的品牌设备和型号对接。如科室现有设备厂家能提供设备端口对接授权服务，系统可记录设备运行参数。

	
	数据集成和图表展现
	系统对接完成后，应完整收集设备运行的详细数据，通过分析处理模块形成清晰规范的数据；
系统应可以将分析处理后的数据以图表的形式进行可视化展示；
系统应支持通过配置参数对图表进行灵活定制；

	售后服务
	服务响应
	预留24小时服务电话。在接到故障电话30分钟内，应启动远程控制服务器，进行故障排除处理，远程解决不了的问题需工作人员4小时内到达现场处理。（需365日x24小时服务。）


	
	系统维保
	本项目自进场之日起1年内需提供免费软件维保服务。配套硬件自开封启用起，1年内提供免费保修服务。在初次进场1年免费维保期后，需以“年”为单位，继续签订有偿维保服务，维保费用不超过合同中软件部分价款的10%，以确保医院工作需求。



三、资格性和符合性审查表
	审查项目
	是否合格
	说明

	
	供应商
	…
	

	一、资格性审查内容
	
	
	

	1. 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照或事业单位法人证书
	
	
	

	2. 具有履行合同所必需的服务能力和专业技术能力
	
	
	

	3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
	
	
	

	3.1 提供开标日前6个月任意1个月的缴纳税收的证明材料，以银行对账 单电子划缴记录或主管税务机关开具的 《电子缴款凭证》或完税凭证为准。
	
	
	

	4. 近 3 年经营活动中无重大违法记录，在国家和军队采购网无不良记录；
	
	
	

	4.1 在信用中国网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人 (提供在线查询截图)
	
	
	

	4.2 未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单(提供 在线查询截图)
	
	
	

	4.3 在军队采购网未被列入供应商失信、暂停名单(提供在线查询截图)
	
	
	

	4.4 参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	
	

	5. 投标人为非外资独资或外资控股企业，提供书面声明
	
	
	

	6. 不同投标人单位负责人非同一人或者不存在控股、管理关系
	
	
	

	7. 法定代表人资格证明书和授权书
	
	
	

	8. 本项目不接受联合体投标，不接受分包或转包
	
	
	

	二、符合性审查内容
	
	
	

	1.投标文件密封完好。
	
	
	

	2.投标文件签署、盖章齐全完整。
	
	
	

	3.投标文件组成齐全完整。
	
	
	

	4.投标文件有效期满足招标文件要求。
	
	
	

	5.其他实质性条款满足招标文件要求。
	
	
	

	综 合 评 定
	
	
	

	说明: 1.合格打“ √ ”, 不合格打“×”。 2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。



四、合同期限
合同期限自合同生效之日起至软件的免费质保期满结束（软件的质保期从验收合格之日起算），免费质保期满后的有偿软件维护费用最高不超过软件部分价款的10%。
五、交货时间
合合同签订后1个自然月内完成。
六、项目验收
验收工期：验收工期：中标方在合同生效后完成项目内容，如验收不合格，视为延期。因中标方原因未能按期验收并签署验收报告时，按照延期天数，每日中标方向需求方支付合同金额万分之五作为违约金。如因延期超过工期50%导致合同目的无法实现，需求方有权解除合同，中标方同意退回需求方已支付全部款项。
七、付款方式：
(1) 合同签订生效后，中标人提交发票 (金额为合同价款的 30%) ，需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内， 向中标人支付合同软件价款的 30%；
(2) 中标人与需求方(中国人民解放军海军军医大学第二附属医院) 签署项目验收报告后，中标人提交发票(金额为合同价款的60%)，需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的60%；
(3) 自中标人与需求方(长征医院) 签署项目验收报告日起，免费维护期满且中标人维护期内按合同履行了所有义务的，中标人提交发票(金额为合同价款的10%)，需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同软件价款的10%。
八、总体要求：
投标人须提供清晰、明确的系统设计方案和架构说明，包括各软件模块的性能、功能和数量，以及依赖的硬件、网络、操作系统、数据库等条件，并能提供合理的服务器、存储的分配方案，提供完备的数据备份、数据迁移、容灾及应急解决方案。具体要求如下：
1.项目建设内容中所列的软件建设模块和具体内容不能有任何缺失，否则需求
方（中国人民解放军海军军医大学第二附属医院）有权拒绝验收。
2.安装和实施之后，提供对应用人员和医院维护、管理人员进行培训。
3.本项目软件至少提供1年免费维保服务。
4.本项目软件免费质保期满后，如需求方（中国人民解放军海军军医大学第二
附属医院）需要投标人继续提供软件维保服务，则投标人承诺提供给需求方（中国人民解放军海军军医大学第二附属医院）的有偿年软件维保费最高不超过合同中软件部分价款的10%。
5.投标人承诺项目满足上级要求的信息化创新改造要求，或免费配合进行相应
的信息化创新改造。
6.投标方承诺为需求方（中国人民解放军海军军医大学第二附属医院）提供免
费的历史数据迁移服务，确保数据完整性、一致性、安全性。
7.完成与医院相关系统（包括但不限于HIS、RIS、PACS、EMR、手术麻醉系统
等）的接口对接开发，涉及与相关厂商的接口对接费用由投标人承担。
[bookmark: _GoBack]8.项目所供的软件系统由投标方为需求方（含分院区）及其下属的医疗机构免
费安装部署，并纳入统一售后维保范围。
[bookmark: OLE_LINK1]9.▲系统有信创适配认证。采用前后端分离技术以适应不同前端机型要求（PC, PDA/PAD, 大屏等）客户机。后端服务可以部署在主流Linux系统或国产操作系统上，采用容器技术和轻量级虚拟化方式，做到灵活交付及部署。
系统支持高性能Web服务器包括Nginx、Apache等；并提供HTTP/HTTPS等服务，支持高速缓存中间件；采用主流缓存技术如Redis、Memcache等优化系统响应速度。
客户端操作系统应支持目前主流操作系统，包括Windows(64位)7/8/10/11、ubuntu64位桌面版等；客户端浏览器支持常用的主流浏览器，包括Google Chrome、Firefox、Microsoft Edge等。
系统支持Oracle、SQLServer、MySQL等主流关系型数据库和主流国产数据库等。
10.系统应采用开放性接口，支持与医院成熟应用系统和清洗消毒等设备进行集成，对于个性化的 HIS 系统或非主流 CSSD清洗、灭菌设备则预留相关数据交换接口能力，可以支持各类接口标准协议（HTTP, Web-Service, MQ, HL7等）。
系统可以满足《医院信息互联互通标准化成熟度》五级以上，《医院智慧管理分级评估标准》三级以上等要求。
12.根据医院的实际应用场景，系统应支持同时操作该系统人数不小于100，同时在线人数不小于300，用户平均响应时间不大于5秒。
13.系统可对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求定期更换。
系统可赋管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离。
系统提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求。
系统具备安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计。
注：项目总体要求为必须满足的要求，最终将作为条款写入合同。
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附件1
报价一览表
报价人全称：         项目名称：                      项目编号：         包号：           金额单位：元
	序号
	货物名称
	计量
单位
	数量
	单价
（含税）
	金额
（含税）
	交货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	总价（人民币大写）：                                            （小写）¥：


说明：金额=单价×数量，总价=金额之和。
 

响应人全称：（盖章）                               法定代表人（或授权代表）：（签字）

                                                 年  月  日

附件2
响应函
（采购机构名称）：
我方参加贵部组织的（项目编号、项目名称）采购活动，并对（包号或货物名称）进行响应。
1. 按照文件规定递交响应文件正本 1  份和副本 2  份，电子版响应文件1  份。
1. 我方已完全理解采购文件的全部内容，自愿接受并执行采购文件的全部条款。
1. 本响应文件有效期自开标之日起180日内有效。
1. 我方在参与前已仔细研究了文件和所有相关资料，同意采购文件的相关条款。
1. 我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵部要求，提供与采购有关数据或信息。
1. 我方承诺自愿遵守、执行军队采购管理法规制度及政策规定。
1. 联系方式
联 系 人：        电话：          传真：     
地    址：                        邮政编码：        


                     

响应人全称：（盖章）
              法定代表人（或授权代表）：（签字）

                                               年     月     日

附件3
技术指标参数响应偏离表
项目名称：            项目编号：                      包号：
	序号
	项目名称
	技术指标参数
要求
	技术指标参数
响应
	偏离
	备注

	
	区域消供中心消毒追溯系统联机接口服务
	详见第三章采购需求一览表
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：报名单位应对照文件技术要求，逐条如实填写所投产品的具体指标参数，注明无偏离、正偏离或负偏离，并在备注中注明偏离的具体内容。



响应人全称：（盖章）

              法定代表人（或授权代表）：（签字）
   
                           年   月  日

附件4
主要商务条款响应偏离表
项目名称：                      项目编号：              包号：   
	序号
	采购文件商务条款
	响应文件商务条款响应
	偏离
	说明

	1
	响应人资质：
详见第三章资格性和符合性审查表和总体要求
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



商务条款主要包括报价要求、售后服务、专利权和保密要求、交货时间、地点与方式、付款及结算方式等。如有遗漏，请响应人按照采购文件正文自行补充完整。
注：项目总体要求为必须满足的要求，最终将作为条款写入合同。
特别提示
1.本表所列条款必须一一予以响应，“响应文件商务条款响应”一栏应填写具体的采购内容，有偏离的要具体说明，纸面不敷时，可以另加页。
2.请响应人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致响应无效。

响应人全称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件5
                           
生产方、报价方售后服务承诺
（响应人自行编制）






报价人全称：（盖章）

              法定代表人（或授权代表）：（签字）
   
                                      年   月  日


附件6
供应商诚信承诺

我公司自愿参加上海长征医院组织的军队采购活动，并对公司诚信作出如下承诺：
一、如实编写采购文件，对采购文件中提供的文件资料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。
二、因公司转制、兼并、股改等特殊情况，无法或拒绝提供原始资料、财务数据、资产情况等，造成公司信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。
三、在提供响应文件或现场核查时，如存在伪造文件资料，提供虚假图片影像、业绩合同、资料数据，造假和篡改财务数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。



    报价方全称：（盖章）

                  法定代表人（或授权代表）：（签字）


附件7
法定代表人资格证明书


（法定代表人姓名）系（响应人全称）的法定代表人。

特此证明
 (
法定代表人身份证复印件
（正面）
) (
法定代表人身份证复印件
（反面）
)








                   响应人全称：（盖章）

                         年  月  日


附件8
法定代表人授权书

上海长征医院：
（报价方全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

响应人全称：（盖章）
                            
法定代表人：（签字或盖章）
                     年    月    日
附：
授权代表姓名：              
职    务：                  电    话：
传    真：                  邮    编：
通讯地址：
 (
授权代表身份证复印件
（反面）
) (
授权代表身份证复印件
（正面）
)





附件9
供应商保密承诺书

（采购单位或者受委托订立合同的采购机构名称）：
根据有关保密法规制度和合同约定，我方知悉应当承担的保密义务和法律责任，对（合同名称、编号）合同保密相关事项，作出承诺如下：
一、严格遵守国家和军队保密法规制度要求，制定并严格落实保密管理制度，设置保密部门，配备保密人员，开展保密培训，严格约束所属员工行为，接受和配合甲方或者军方采购管理部门、采购机构组织开展的保密指导和监督检查。
二、未经甲方或者军方有权单位许可，不以摘抄、复制、告知、公布、出版、传递、转让或者以其他任何方式使任何第三方组织和人员知悉本采购项目及其合同订立履行保密信息。军方提供的或者参与本项目及其合同订立履行获悉的所有信息均视为保密信息，甲方或者军方有权单位明确表示无需保密的信息除外。
三、本采购项目及其合同订立履行保密信息，包括以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片、图片、音视频或者其他可读取方式记载的数据信息和文档资料，实行专人管理、专室专柜存放、定期审核销毁，不擅自复制留存。
四、不在联接互联网计算机中存储、处理、传递，不通过普通电话、传真、快递等非保密渠道传递本采购项目及其合同订立履行保密信息。
五、不将本采购项目合同订立履行保密信息作为企业业绩进行公开宣传。本合同履行完毕后，仍继续承担与合同履行期间相同的保密义务。在签订本合同前，我方已知悉合同履行过程以及合同履行完毕后需要承担的保密义务及其成本，无须甲方另外支付保密相关费用。
违反上述承诺，我方愿意承担一切法律责任，赔偿因违反承诺造成的损失，接受军方按照国家和军队有关规定作出的处罚。参与本项目及其合同订立履行的我方所属员工发生失密泄密的，由我方承担连带责任。

承诺供应商全称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）
年    月    日













