
询 价 文 件

项目名称：长征医院门诊七楼会务（医护培训）中心升级改造项目
招 标 人：上海长征医院 
二〇二〇年十二月
长征医院门诊七楼会务（医护培训）

中心升级改造项目询价采购公告

一、项目基本情况

1．项目名称：长征医院门诊七楼会务（医护培训）中心升级改造项目

2．采购方式：询价

3．本项目最高限价：48万元

4．招标范围：根据招标人提供的基本功能需求，完成我院门诊七楼会务（医护培训）中心升级改造（详细需求见附件）。

二、供应商资格条件

1．投标人应为具备独立法人资格的企业，注册资本200万以上，经营范围含计算机信息系统集成及相关方面且营业执照合格有效；

2．参加本次招标采购活动近三年内（2018年至今），在经营活动中没有重大违法记录，无利用不正当竞争手段骗取中标行为；

3．投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html） “列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”中（已被移除的除外）；未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入“失信被执行人查询”中的黑名单；

4．财务状况良好；

5．投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

6．本次招标不接受联合体投标。

三、公告期限

2020年12月4日到2020年12月9日（北京时间）；每日上午9:00—11:30，下午1:00—4:30

四、报价文件提交时间

截止时间：2020年12月14日下午14点30分（北京时间）

地点：上海市黄浦区凤阳路450号长征医院政治工作处

五、其他补充事宜

1.报名提供材料：

①企业法人营业执照复印件（复印件应加盖单位公章）；

②法人身份证明书或法人授权委托书原件；

③法人代表或授权委托人身份证原件及复印；

④其他资格条件相关证明材料

2.采购需求报价单，报价单需加盖公章，并注明联系人及联系电话；响应本项目承诺书，主要包括完全响应采购需求、售后服务、工期及安全等方面。

3.投标文件应采用档案袋进行密封，在档案袋上注明报价单位、所报项目名称、联系人及联系电话。
六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：　上海长征医院　　　　

地    址：　黄浦区凤阳路450号　　　

2.项目联系方式: 021-81885105

第一章  采购须知

	条款名称
	编  列  内  容

	询价人
	单位：上海长征医院 

联系人： 王丹琳、汤圣雷

电话：021-81885105

	项目名称
	长征医院门诊七楼会议（医护培训）中心升级改造项目

	建设地点
	上海市凤阳路415号

	建设规模
	长征医院门诊七楼会议（医护培训）中心全彩LED幕墙及视频会议系统及周边改造

	范围
	完成长征医院七楼会议（医护培训）中心的全彩LED幕墙及会议系统、音响系统、整体效果改造。主要包括：本项目将对长征医院七楼会议系统进行改造，包括7楼穹顶会议中心、2个小型会议室的视频会议系统、音响系统及周边，会议预约小程序设计。

	计划工期
	计划工期：  15  日历天

计划开工日期：2020  年 12 月12日

计划竣工日期：2020  年 12 月26日

	质量要求
	完成改造及移交时一次验收合格率100﹪

	付款方式
	设备到场调试完毕支付80%，验收通过后支付20%。

	响应单位应具备的条件
	有相关案例经验

	保证金
	( 收取

金额：人民币（大写）：______万元（￥_____万元）

保证金有效期与询价有效期一致

	
	( 不收取

	询价文件份数
	1套。

	装订要求
	(不分册装订   eq \o\ac(□)分册装订

包括：

单独成册。

装订均应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订及硬封面装订。

	评标委员会的组建
	评标委员会成员为 4 人，由采购人自行组建。

	是否授权评标委员会确定中标人
	委员会形成评标意见，推荐中标人

	履约担保
	(收取履约保证金   eq \o\ac(□,√)不收取履约保证金
合同金额的 10﹪ 的履约保函

	合同形式
	固定单价合同

	限额
	项目限额为： 48 万元

注：报价的最高限价不得超过此限额。

	盖章和签字要求
	盖章和签字要求：报价单位公章和法定代表人章（签字）或法定代表授权委托人章（签字）。


               第二章  询价文件的组成

一、询价文件的组成
1、询价清单；

2、企业资质证明；

3、法定代表人身份证明；

4、法定代表授权委托书；

5、工作量清单报价表；

6、类似业绩材料；

二、询价注意事项
（1）各询价人必须认真阅读本询价文件及其补充文书，不得擅自更改上述文件条款的规定。如果询价人的询价文件不能符合本询价文件的要求或对询价文件有关条款的文字与数字的误解、漏阅而引起询价文件的错误、遗漏、费用计算有误等，形成报价内容的差异，均属询价失误，采购人对此不承担任何责任。
（2）询价人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义询价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。询价人应根据本企业的竞争能力合理进行竞争报价。

（3）询价人不得相互串通询价报价，不得排挤其他询价人的公平竞争，损害询价人或者其他询价人的合法权益。询价人不得与询价人串通询价，损害国家利益，社会公共利益或者他人的合法权益。评标委员会在评标阶段，在对询价文件的审查、澄清、评议的过程中，一旦发现询价人有上述行为和对询价人和评标委员会以及其他有关人员施加影响的任何行为，即取消该询价人参加评标的资格。
（4）采购人在与中标人签订合同时，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

（5）采购人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，采购人应当给予赔偿。
（6）对本项目的定标结果，询价人将不作任何解释。

五、询价有效期
（1）有效期一律开始于送标截止之日，在有效期内任何人无权变动询价文件的内容，除非本询价文件有特殊规定的例外。

（2）询价文件自送标截止日期之后30天内有效。若询价有效期不足时，询价人应及时办理延长询价有效期手续。

第三章 实施办法
一、评标的依据
（1）依据《中华人民共和国招标询价法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等相关法律法规规定，结合本项目询价文件要求，制定本评标办法。
（2）本次评标采用的评标办法为满足技术标准的前提下最低价中标。

二、评标委员会
（1）评标委员会负责本项目综合评标工作；
（2）本工程评标依法成立评标委员会，评标委员会人数4人。评标委员会设组长一名，组长与其它组员一样享有同等表决权。

（3）评标委员会人选由询价人自行组织。
三、评标的保密
（1）采购人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行，在询价文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，询价人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消中标资格。
（2）评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密；与询价人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换。
四、评标注意事项

（1）评标活动遵循公开、公平、公正、诚信的原则；

（2）任何单位和个人不得干预或者影响评标过程和结果；

（3）评标活动应在严格保密的情况下进行；

（4）参加评标的评委在评标、决标期间，不得私下与询价人接触。

五、评标的内容和评标办法
1、企业资质优劣程度；

2、品牌规格清单及报价合理程度；

3、企业信誉与同类业绩的可靠性；

4、询价材料的响应程度；

5、售后维保服务质量。

六、定标

采购人应以排名第一的中标候选人确定为中标人。定标后的备案期间，排名第一的中标候选人放弃中标，询价人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人放弃中标，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

七、入选通知书
（1）在规定的询价有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。
（2）中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，询价人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照询价文件规定的标准和方法审查确认。
（3）中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。
第三章  技术要求

一、项目技术说明

1、基本情况：

本项目将包括长征医院七楼会议（医护培训）中心LED屏改造、2个会议室的视频会议系统、音响系统等。

2、本项目具体地理位置如下：

本项目建设地点位于我院门诊七楼会议（医护培训）中心，地址为上海市黄浦区凤阳路415号。

3、现场条件和周围环境

本项目场地(现场)已经具备基本改造条件。场地、临时电源接口位置等情况，由采购人指定。承包人被认为已充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其询价时就此给予了充分的考虑。询价人需要自行勘测现场。
二、工期要求

1、合同工期

本合同工期和计划开、竣工日期为承包人在询价函中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

2、关于工期的一般规定

（1）承包人在询价函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以发包人开工令为准。

（2）如果承包人在询价函附录中承诺的工期提前于采购人在本项目询价文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在询价总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

四、质量要求

1、质量标准

本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求一次性验收合格。

2、特殊质量要求

技术标准：

1） LED屏采用P1.6左右的小间距全彩LED

门诊七楼会议室视频系统具体要求如下：

视频播出方式要求：

（1） 视频LED显示屏可实时、同步地显示各种信息；

（2） 支持各种图形和东海，可播放二维或三维动画/电脑、录像以及现场实况等多种视频信息内容，系统操作全部在控制室内完成，显示方式灵活多变；
（3） 可显示多种中、英文字体，如中文字体：仿宋体、楷体、宋黑体等；可通过键盘和鼠标进行放大、删除、修改等编辑功能；
（4） 支持多套节目顺序播放和全程驻留节目播放；
（5） 支持外部程序的嵌入，以扩展程序功能
（6） 支持与视频处理器的连接；可控制、处理、编辑、传输、采集播放内容；可处理局域网或互联网设备播放的内容；经过传输系统显示在LED显示屏上。
控制系统：

（1） 具有完备的视频输入接口，包括2路CVBS,1路VGA，1路DVI,1路HDMI。部分接口支持的输入分辨率最高可达1920*1200@60HZ;可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放；

（2） 视频源一键切换；提供无缝的快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面；画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制；画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好。
（3） HDMI音频输入；外置独立音频输入
（4） 智能配置，屏幕调试可在数分钟内完成，极大缩短准备时间。
室内全彩LED屏技术要求：

（1） 符合16:9显示比例，磁吸安装，厚度110mm  维护方式：前维护

（2） 显示屏面积达到最佳显示效果，配合装修施工。
（3） 像素中心距相对偏差小于5%，模组平整度小于0.1MM，水平视角大于160，垂直视角大于160度，最高对比度大于7600:1像素失控率小于1/100000，无连续失控点；
（4） LED产品具有防几何失真、非线性失真的功能，具有自动消鬼影和防拖尾功能，抗谐波能力达到A类；
（5） 使用寿命大于10万小时，工作时间：7*24小时连续工作；
（6） 电流分别均匀，功耗小、散热快；
（7） 支持模块、电源、系统以完全前后维护，适应于各类受限的使用环境。支持模组缝隙前后微调，有效消除模组拼接而产生的亮暗线，保证完美无缝显示。采用通讯级大功率开关电源组合集中供电系统，强弱电分离，箱体内部无强电，箱体输入电压小于等于48V。
配电柜：

20KW标准配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，具有烟雾报警及温升报警功能、状态自动检测与状态异常报警功能。

LED发送卡及接受卡：

（1） 支持HDMI/DVI视频信号输入、支持音频输入，通过网线同步传输；

（2） 输入分辨率：最大2048*1365点，支持最大分辨率内的任意分辨率；
（3） 2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接；
（4） 多USB2.0以上高速通讯接口，可单独用于电脑调试和卡间级联，支持多发送卡任意拼接级联，严格同步；
（5） 支持标准网络传输设备。
2） 会议音响系统至少包括：音响功放、会议话筒、2.5无线话筒、电源时序器、混响效果器、机柜。
（1）改造目标：


A. 满足会议时的人声讲话、会议扩声需要，真实反应演讲者的音，还要求音质逼真、清晰、洪亮；

B. 适合各类音乐播放功能，音色圆润、悦耳、清晰、动听；

C. 适合举办各类文艺、娱乐演出；
  
D. 保证场地有较高的语言清晰度和长时间提供足够的声压；

E. 场地各个位置无明显回声、颤动回声和声聚焦等音质缺陷；

F. 声音与频响覆盖均匀；

G. 音响系统扬声器布置方式为摆放式和吊装式。扬声器外形和安装位置不影响场地的整体风格

H. 系统设备在正常使用中各种噪声指标小于规定的限值。


总体目标为实现人声、各类音乐的信号传播，达到语言信号传播的清晰、明亮以及音乐信号的精准重现。

（2） 会议音频系统要求：

A. 扬声器要求：


a.扬声器应根据会场的体形机构、容积、装饰装修进行语言清晰度和声场分布设计，确定扬声器数量、参数、方位；


b.扬声器可设置主扬声器和辅助扬声器；


c.主扬声器应设置在会场主席台位置或者显示器附近，并满足系统声像一致要求；


d.辅助扬声器应设置在会场顶棚或者侧墙上，并在其传输通路中宜配备电子延时设备。

B. 调音台、周边音频要求

a. 调音台应根据功能要求配置带分组输出的设备，输入和输出通道应有备用端口；

b.调音台周边应按需要配置分配器、均衡器、反馈抑制器、延时器等设备。

C. 功率放大器要求

a.功率放大器应根据扬声器的数量、功率等因素配置；

b.功率放大器额定输出功率不应小于所驱动扬声器额定功率的1.5倍

c.功率放大器输出阻抗及性能参数应与被驱动的扬声器匹配；

d.功率放大器与扬声器之间连接的功率损耗应小于扬声器功率的10%。
3）远程视频会议系统包括：高清会议摄像机、全向麦克风、视频会议软件等
A. 高清会议摄像机

a.1080P 3倍光学变焦以上

b. USB免驱 即插即用 自动识别

c. USB支持电脑远程控制摄像头
d. 自带云台355度旋转
B. 全向麦克风

a. 适合40平方内会议使用

b. 拾音范围6米

c. 实现360度拾音，每个麦克风独立的声学回声消除

C. 视频会议软件

a. 能保证用户使用时视频、音频的同步和保真

b. 满足视频、文档、影音及屏幕共享数据

c. 具备摄像头、麦克风、扬声器开关以及申请主讲、申请发言等本地功能区域

d. 具备多种布局：会议布局：视频会议布局、数据会议布局、混合会议布局等
e. 使用环境：Windows 7、Windows10 系统和Mac系统

采购清单
	序号
	项目名称
	品牌
	产品型号
	单位
	数量
	备注

	第一会议室
	主席台小间距LED屏系统
	海佳彩亮或同等品牌
	D1.66
	套
	1
	3840x2080mm

	
	主席台立柱LED屏
	海佳彩亮或同等品牌
	P3
	套
	2
	2688*576mm

	
	会议音响系统
	DAM
	主音箱
	套
	1
	

	
	
	NFZY
	功放
	套
	1
	

	
	
	BBS
	无线会议话筒
	只
	8
	

	
	
	NFZY
	领夹话筒
	只
	4
	

	
	
	雅马哈
	调音台
	套
	1
	

	第二会议室
	会议室
	定制
	全向麦克风
	只
	1
	

	
	
	
	高清会议摄像机
	套
	1
	

	其他
	视频会议软件
	定制
	/
	套
	2
	

	
	会议预约小程序设计
	定制
	/
	套
	1
	


附件：
询价报价单
	序号
	名称
	生产厂商和国别
	设备型号和规格
	技术参数
	数量
	单价
（元）
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计费
	
	
	

	
	运输保险费
	
	
	

	
	安装调试费
	
	
	

	
	2年以后，年维保费用
	
	
	

	
	合计
	人民币大写：
	人民币小写：
	


备注：1、请自行添加和调整行和行距
2、免费维保为2年，并附两年后的维保设备清单。
3、品牌选择：小间距全彩LED屏，需要采用类似海佳彩亮同等或更好技术指标的产品，会议音频系统要求采用DAM同等或更好技术指标的产品。
