工程类项目技术标准和要求

1.施工清单：（以造价清单为准，详情见附件一）

2.应标单位应妥善完成本项目迁移工作，保证全院消控主机迁移后正常使用；

3.应标单位需向院方提供项目配备方案、附属配套设施设备清单、明确各工种人员及管理人员的工作范围、岗位职责及实施方案；

4.应标单位需提供现场施工人员相关资质证明、核酸检测证明，确保现场管理人员职业素质，确保现场人员符合疫情防控相关规定，工期内不影响院方正常运行，减少病患来院就诊影响；

5.应标单位需确保项目落地后，保证现有外观的完整性；

6.应标单位需确保项目按原定时间完成项目交付；

7.应标单位需提供详细的质量控制措施，包括但不限于施工期间项目经理或负责人每日检查，向院方提供相关检查书面记录；

8.应标单位需提供施工期间各突发事件应急预案。